Запрос на разъяснение документации к процедуре

Начало формы

Сведения о процедуре

| Номер процедуры: | 31907766882 |
| --- | --- |
| Наименование процедуры: | Выполнение работ по установлению границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства, находящихся в пользовании АО «Тюменьэнерго» по договорам аренды муниципального электросетевого имущества (филиал АО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети» Южное ТПО, Тобольское ТПО, Ишимское ТПО) |
| Форма торгов: | Запрос предложений |
| Организатор: | Филиал АО "Тюменьэнерго" - "Тюменские распределительные сети" |
| Контактные данные организатора: | 7-3452-596462, Gerkis-LV@te.ru |
| Контактное лицо: | Геркис Людмила Видмантасовна |
| Дата публикации извещения: |  |
| Дата и время окончания подачи заявок: | 25.04.2019 11:00 [GMT +5] |

Текст запроса

| Крайний срок предоставления ответа на запрос: | 25.04.2019 01:59 [GMT +5] |
| --- | --- |
| Текст запроса: | В техническом задании не указано значение площадей площадочных объектов (КТП, ТП и т. д.) Просим внести изменения в Техническое задание. |

ОТВЕТ:

Значение площадей площадочных объектов (КТП, ТП) указано в п. 3.3 Технического задания (приложение 1 к ДЗ) в таблице «Перечень Объектов ЭСХ, в отношении которых выполняются работы по установлению границ охранных зон Объектов ЭСХ, находящихся в пользовании АО «Тюменьэнерго» по договорам аренды муниципального электросетевого имущества с внесением сведений о границах охранных зон в ЕГРН» в столбце «Наименование объекта».

При отсутствии информации о площади КТП, к расчету можно принять стандартные габаритные размеры КТП киоскового типа.