# Конкурс (тендер) № 49024 (вскрытие конвертов 10.05.2016 в 15:00)

# Открытый одноэтапный конкурс без предварительного отбора на право заключения договора на выполнение работ по реконструкции ПС «Инга» с заменой В-110 кВ, В-35 кВ, Р-35 кВ, ТН-35 кВ, устройств РЗА филиала АО «Тюменьэнерго» Когалымские электрические сети

Извещение Лоты - 1 Разъяснения - 3 Приглашения к участию - 0 Претенденты - 4 Статистика посещений История изменений

Добавить информацию

Вопрос: [Исправить ответ]; Кочедыков Михаил Викторович (ООО "Элвест") 25.04.2016 14:09. Просим пояснить следующее несоответствие технического задания и рабочей документации: Согласно ТЗ требуется к замене 1 элегазовый выключатель 110 кВ, с поставкой. Согласно РД, Том 2012-44/СК-Р-ЭП.1 С к поставке и монтажу требуется 6 элегазовых выключателей 110 кВ. Просим пояснить на что ориентироваться при подготовке технико-коммерческого предложения?. Прочитать ответ:; Капустенко Алексей Владимирович 26.04.2016 06:12. Здравствуйте! Замене подлежит 1 выключатель 110 кВ. При подготовке заявки ориентироваться на техническое задание..