# Запрос цен № 987093
Открытый запрос цен на право заключения договора на поставку лабораторных и электроизмерительных приборов для нужд филиала АО "Тюменьэнерго" Ноябрьские электрические сети

Вопрос:; 22.03.2018 11:01. Добрый день! Рефлектометр UNITEST Echometr 3000 снят с производства. Подберите замену. Ответ:; 23.03.2018 07:17. Добрый день. Вместо снятого с производства прибора Рефлектометр UNITEST Echometr 3000 предлагаем рассмотреть вариант РЕЙС-105М1.