## Форма приложения к ТЗ
Приложение к ТЗ на поставку ОПН-0.4 кВ, ОПН-6 кВ,ОПН-10 кВ, ОПН-20 кВ
Форма технического предложения
Требование Заказчика |  |  |  |  | Предложение участника
№ п/п | Завод | Ном.номер | Наименование оборудования, материалов, запасных частей | Тип, марка | Наименование оборудования, материалов, запасных частей | Тип, марка | Характеристики и параметры эквивалента (в случае предложения эквивалентного товара) | Производитель | Наименование страны происхождения товара
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Грузополучатель: Филиал АО "Тюменьэнерго" Когалымские электрические сети, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Когалым
1 | 1500 | 101079589 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-П-6/7,2/10/400 УХЛ1
2 | 1500 | 101083205 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-10/12-10-650(I)2ХЛ1
3 | 1500 | 101098355 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-КР/TEL-10/10.5 УХЛ2
Грузополучатель: Филиал АО "Тюменьэнерго" Ноябрьские электрические сети, Тюменская обл., ЯНАО, г.Ноябрьск
1 | 1800 | 101068554 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-П-10/12,0/10/650 УХЛ1
2 | 1800 | 101073137 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-10/12-10/450(II) УХЛ1
3 | 1800 | 101086855 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-П-6/7.2/10/800 УХЛ1
4 | 1800 | 101089164 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-РВ-10/12,6
Филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские распределительные сети
Грузополучатель: Тюменское ТПО
1 | 3300 | 101053920 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-10/12-10/250(I) УХЛ1
2 | 3300 | 101055712 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-0,4/0,38-10(I) УХЛ1
3 | 3300 | 101068554 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-П-10/12,0/10/650 УХЛ1
4 | 3300 | 101069970 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-П-10/12,0/10/250 УХЛ1
5 | 3300 | 101073137 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-10/12-10/450(II) УХЛ1
6 | 3300 | 101106578 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-РВ-10/12,6 УХЛ1
Грузополучатель: Южное ТПО
1 | 3400 | 101053920 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-10/12-10/250(I) УХЛ1
2 | 3400 | 101055712 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-0,4/0,38-10(I) УХЛ1
3 | 3400 | 101060639 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-РВ/TEL-10/12,6 УХЛ1
4 | 3400 | 101073137 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-10/12-10/450(II) УХЛ1
5 | 3400 | 101083185 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-10/12-10/650(II) УХ
6 | 3400 | 101106578 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-РВ-10/12,6 УХЛ1
7 | 3400 | 101106705 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-КР-10/12.6 УХЛ1
Грузополучатель: Ишимское ТПО
1 | 3500 | 101053920 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-10/12-10/250(I) УХЛ1
2 | 3500 | 101055712 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-0,4/0,38-10(I) УХЛ1
3 | 3500 | 101060639 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-РВ/TEL-10/12,6 УХЛ1
4 | 3500 | 101068554 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-П-10/12,0/10/650 УХЛ1
5 | 3500 | 101068555 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-П-0,22/0,26/10/400 УХЛ1
6 | 3500 | 101073137 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-10/12-10/450(II) УХЛ1
7 | 3500 | 101079592 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-П-0,4/0,38/10/400 УХЛ1
Грузополучатель: Тобольское ТПО
1 | 3600 | 101055712 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-0,4/0,38-10(I) УХЛ1
2 | 3600 | 101060639 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-РВ/TEL-10/12,6 УХЛ1
3 | 3600 | 101077491 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-П-6/7,2/10/650УХЛ1
4 | 3600 | 101106578 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-РВ-10/12,6 УХЛ1
5 | 3600 | 101106705 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-КР-10/12.6 УХЛ1