## Прил.7.1.1
Приложение № 7.1.1 к Приложению № 7
"Регламент взаимодействия cторон при проведении контрольного снятия показаний и проверок расчетных приборов учета, а также при выявлении неучтённого потребления электроэнергии"
|  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
|  |  |  | Заказчик: | [9 empty] | Исполнитель:
|  |  |  | ________________ | [9 empty] | АО "Россети Тюмень"
|  |  |  | ________________ / ________________ | [9 empty] | ________________ / ________________
|  |  |  | м.п. | [9 empty] | м.п.
Проект плана-графика проведения проверок расчетных приборов учета, не присоединенных к интеллектуальным системам учета электрической энергии (мощности), на __________________ 20 _____ года
(форма)
№ п/п | Наименование потребителя | Наименование объекта(энергопринимающих устройств) | Адрес объекта(энергопринимающих устройств) | Центр питания | Наименование присоединения [точка поставки] | МРО(ГО) Гарантирующего поставщика, в зоне деятельности которого расположена точка поставки | Филиал(сервисная организация) Сетевой организации, в зоне деятельности которого расположена точка поставки | Заводской № прибора учета | Тип прибора учета | Место установки прибора учета | Сторона, ответственная за проведение мероприятия (Сетевая организация / Гарантирующий поставщик) | Требуется допуск для проведения мероприятия (да/нет) | Опосредованное присоединение (да/нет) | Планируемая дата и время проведения мероприятия | Инструментальная проверка (ДА/НЕТ) | Участие представителей соответствующей Стороны1 | Отметка о редактировании проекта графика2 | Отметка о редактировании проекта графика2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 -при разработке Плана-графика Сторона, ответственная за его разработку, указывает форму проведения проверки. При необходимости проведения инструментальной проверки согласующая Сторона изменяет предложенную форму проведения проверки по соответствующему прибору учета
2 -заполняется согласующей Стороной по приборам учета, которые предлагается удалить и(или) добавить в План график для проведения проверки. Для соответствующих приборов учета необходимо проставить отметку "Добавить" и (или) "Удалить", для остальных приборов учета - не заполняется.

## Прил.7.1.2
Приложение № 7.1.2 к Приложению № 7
"Регламент взаимодействия cторон при проведении контрольного снятия показаний и проверок расчетных приборов учета, а также при выявлении неучтённого потребления электроэнергии"
|  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
|  |  |  | Заказчик: | [9 empty] | Исполнитель:
|  |  |  | ________________ | [9 empty] | АО "Россети Тюмень"
|  |  |  | ________________ / ________________ | [9 empty] | ________________ / ________________
|  |  |  | м.п. | [9 empty] | м.п.
Итоговый план-график проведения проверок расчетных приборов учета, не присоединенных к интеллектуальным системам учета электрической энергии (мощности), на ______________ 20 _____ года
(форма)
№ п/п | Наименование потребителя | Наименование объекта(энергопринимающих устройств) | Адрес объекта(энергопринимающих устройств) | Центр питания | Наименование присоединения [точка поставки] | МРО(ГО) Гарантирующего поставщика, в зоне деятельности которого расположена точка поставки | Филиал(сервисная организация) Сетевой организации, в зоне деятельности которого расположена точка поставки | Заводской № прибора учета | Тип прибора учета | Место установки прибора учета | Сторона, ответственная за проведение мероприятия (Сетевая организация / Гарантирующий поставщик) | Требуется допуск для проведения мероприятия (да/нет) | Опосредованное присоединение (да/нет) | Планируемая дата и время проведения мероприятия | Инструментальная проверка (ДА/НЕТ) | Участие представителей соответствующей Стороны1 | Отметка о редактировании проекта графика2 | Отметка о редактировании проекта графика2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 -при разработке Плана-графика Сторона, ответственная за его разработку, указывает форму проведения проверки. При необходимости проведения инструментальной проверки согласующая Сторона изменяет предложенную форму проведения проверки по соответствующему прибору учета
2 -заполняется согласующей Стороной по приборам учета, в отношении которых запланировано участие представителей согласующей Стороны в проведении проверки. Для соответствующих приборов учета необходимо проставить отметку "да", для остальных приборов учета - не заполняется.

## Прил.7.2 Акт допуска ИК
Приложение № 7.2 к Приложению № 7
"Регламент взаимодействия cторон при проведении контрольного снятия показаний и проверок расчетных приборов учета, а также при выявлении неучтённого потребления электроэнергии"
АКТ допуска (замены, проверки) в эксплуатацию
прибора учёта / измерительного комплекса электрической энергии
[6 empty] | № | [13 empty] | " " 20
Филиал АО "Россети Тюмень"
наименование сетевой организации
---------
фамилия, имя, отчество, должность представителя сетевой организации
Приглашенные лица:
---------
наименование субъекта розничного рынка (гарантирующий поставщик), с которым у заявителя заключен (предполагается к заключению) договор энергоснабжения (купли-продажи /поставки) электрической энергии (мощности)
---------
фамилия, имя, отчество, должность представителя гарантирующего поставщика (энергосбытовой организации)
---------
номер договора энергоснабжения (купли-продажи /поставки) электрической энергии (мощности) при наличии
---------
наименование заявителя (потребителя ), фамилия, имя, отчество его представителя, его должность, контактный телефон
Дата и время проведения проверки: | [23 empty] | часов |  |  |  |  | минут
Допуск в эксплуатацию: |  |  |  | Форма проверки: | [7 empty] | - | КСП, |  |  |  | - | проверка, |  |  | - | инструментальная проверка
Демонтаж ПУ:
Основания для проведения проверки:
1. Сведения о точке поставки:
Адрес
Центр питания (наименование, уровень напряжение, номер)
Фидер 10 (6) кВ (наименование, номер)
ТП (КТП) (наименование, номер)
Опора 0,4 (номер)
Характеристики помещения | [14 empty] | - жилое |  |  |  |  | - не жилое
Коммутационный аппарат до прибора учета
(номинальный ток, А)
2. Характеристики и показания прибора учета:
Наименование |  |  |  | Снят | [14 empty] | Установлен
Место установки
Балансовая пренадлежность
Тип
Заводской номер
Класс точности
Номинальный ток, А
Номинальное напряжение, В
Разрядность до / после запятой
Год выпуска
Дата поверки
Дата следующей поверки
Наименование |  |  |  | Снят | [14 empty] | Установлен
Вид энергии |  |  |  | Активная, кВт*ч | [6 empty] | Реактивная, кВар*ч | [7 empty] | Активная, кВт*ч | [7 empty] | Реактивная, кВар*ч
|  |  |  | прием (-A) |  |  | отдача (+A) |  |  |  | прием (-R) |  |  |  |  | отдача (+R) |  |  | прием (-A) |  |  | отдача (+A) |  |  |  |  | прием (-R) |  | отдача (+R)
Показания электрической энергии, в том числе:
тариф 1
тариф 2
3. Характеристики измерительных трансформаторов тока (при наличии):
Наименование |  |  |  |  | Снят | [13 empty] | Установлен
Характеристики по фазам
[5 empty] | фаза А |  |  |  | фаза В | [5 empty] | фаза С |  |  |  | фаза А |  |  |  |  | фаза В |  |  |  | фаза С
Место установки
Балансовая принадлежность
Тип
Заводской номер
Ктт
Класс точности
Дата поверки
Дата следующей поверки
4. Характеристики измерительных трансформаторов напряжения (при наличии):
Наименование |  |  |  |  | Снят | [13 empty] | Установлен
Характеристики по фазам
[5 empty] | фаза А |  |  |  | фаза В | [5 empty] | фаза С |  |  |  | фаза А |  |  |  |  | фаза В |  |  |  | фаза С
Место установки
Балансовая принадлежность
Тип
Заводской номер
Ктт
Класс точности
Дата поверки
Дата следующей поверки
5. Информация о знаках визуального контроля (пломбах):
Место установки пломбы | [13 empty] | Номер пломбы | [8 empty] | Наименование орг-ции, установившей пломбу
6. Сведения об оборудовании дистанционного сбора данных (при наличии):
Наименование |  |  |  |  | Устройство сбора и передачи данных | [9 empty] | Коммуникационное оборудование | [8 empty] | Прочее (указать) __________________
Место установки
Балансовая принадлежность
Тип
Заводской номер
Дата поверки
Дата следующей поверки
7. Результаты измерений:
Характеристики | [7 empty] | Фаза А | [9 empty] | Фаза В | [7 empty] | Фаза С
Сила тока в первичной цепи, A
Сила тока в измерительных цепях, A
Фазное напряжение, B
Угол ϕ отн. Uав, (град .)
8. Характеристики использованного оборудования:
наименование и тип оборудования, номер, дата поверки
9. Прочее: | [15 empty] | Способ направления уведомления о присоединении прибора учета электрической энергии к интеллектуальной системе учета электрической энергии (мощности):
Заказное письмо
Электронная почта
СМС
Сообщение в личном кабинете
10. Заключение:
решение о допуске (недопуске) прибора учета в эксплуатацию (в случае недопуска указать причины)
Мероприятия, необходимые к выполнению для допуска прибора учета электроэнергии
в эксплуатацию:
Срок выполнения мероприятий до: | [7 empty] | " |  | " | [10 empty] | 20 |  |  |  | г.
Представитель сетевой организации: | [25 empty] | /
Представитель сбытовой организации: | [25 empty] | /
Представитель потребителя: | [25 empty] | /
Экземпляр получил:
Причины отказа от подписания акта проверки или несогласия с указанными в акте результатами проверки

## Прил.7.4 к акту КСП
Приложение № 7.4 к Приложению № 7
"Регламент взаимодействия cторон при проведении контрольного снятия показаний и проверок расчетных приборов учета, а также при выявлении неучтённого потребления электроэнергии"
|  | УТВЕРЖДАЮ: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
|  | Заказчик | [9 empty] | Исполнитель
|  | ________________ | [9 empty] | АО «Россети Тюмень»
|  | ________________ / ________________ | [9 empty] | ________________ / ________________
|  | м.п. | [9 empty] | м.п.
Интервальный акт снятий показаний приборов учета между _________________________ и Исполнителем/ТСО (форма)
к договору оказания услуг по передаче электрической энергии № __________________ от ______________ 20_____ года
за период с 00:00 часов 1 ______________________ по 00:00 часов 1 __________________________ 20______ г.
[7 empty] | (месяц расчетного периода) |  |  |  | (месяц следующий за расчетным)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
0.00-1.00
1.00-2.00
2.00-3.00
3.00-4.00
4.00-5.00
5.00-6.00
6.00-7.00
7.00-8.00
8.00-9.00
9.00-10.00
10.00-11.00
11.00-12.00
12.00-13.00
13.00-14.00
14.00-15.00
15.00-16.00
16.00-17.00
17.00-18.00
18.00-19.00
19.00-20.00
20.00-21.00
21.00-22.00
22.00-23.00
23.00-24.00
итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
0.00-1.00
1.00-2.00
2.00-3.00
3.00-4.00
4.00-5.00
5.00-6.00
6.00-7.00
7.00-8.00
8.00-9.00
9.00-10.00
10.00-11.00
11.00-12.00
12.00-13.00
13.00-14.00
14.00-15.00
15.00-16.00
16.00-17.00
17.00-18.00
18.00-19.00
19.00-20.00
20.00-21.00
21.00-22.00
22.00-23.00
23.00-24.00
итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого расчетный период: |  |  |  | 0 |  | кВт*ч
|  |  |  | 0 |  | кВт
| Представитель Исполнителя/ТСО <Наименование сетевой организации> | [9 empty] | /
[11 empty] | (подпись) |  | (ФИО представителя) |  | (дата)
| Представитель Заказчика <Наименование гарантирующего поставщика> | [9 empty] | /
[11 empty] | (подпись) |  | (ФИО представителя) |  | (дата)
| Представитель Потребителя <наименование Потребителя> | [9 empty] | /
[11 empty] | (подпись) |  | (ФИО представителя) |  | (дата)
От подписи (присутствия при составлении) Акта о контрольном снятии показаний Потребитель (его представитель) отказался.
Причины отказа