Приложение № 7 к договору оказания услуг по передаче электроэнергии от ____________ № _______________

РЕГЛАМЕНТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ CТОРОН ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КОНТРОЛЬНОГО СНЯТИЯ ПОКАЗАНИЙ И ПРОВЕРОК РАСЧЕТНЫХ ПРИБОРОВ УЧЕТА, А ТАКЖЕ ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ НЕУЧТЁННОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.  В настоящем регламенте применяются следующие сокращения:

Измерительный комплекс - совокупность приборов учета и измерительных трансформаторов (через которые подключены приборы учета), соединенных между собой по установленной схеме вторичными цепями, предназначенных для измерения объемов электрической энергии (мощности) в одной точке поставки;

КСП - контрольное снятие показаний расчетных приборов учета электрической энергии;

Правила предоставления доступа к МНФ – Правила предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности), утвержденные постановлением Правительства РФ от 19.06.2020 № 890;

  - Настоящий регламент определяет порядок взаимодействия Сторон при проведении КСП, проверок расчетных приборов учета и выявлении неучтенного (безучетного или бездоговорного) потребления электроэнергии в точках поставки Потребителей из сети Исполнителя, находящихся в зоне деятельности Заказчика, с учетом требований Основных положений и Правил предоставления коммунальных услуг (далее – Регламент).

  - Стороны определили зону ответственности Сторон за проведение проверок расчетных приборов учета и КСП в соответствии с нижеследующим:

- Заказчиком осуществляется проведение проверок расчетных приборов учета электроэнергии, установленных в отношении жилых / нежилых помещений многоквартирных домов (в том числе общедомовых приборов учета), непосредственно (или опосредованно) присоединенных к объектам электросетевого хозяйства Исполнителя, за исключением расчетных приборов учета, установленных в отношении нежилых помещений многоквартирных домов, электроснабжение которых осуществляется без использования общего имущества;

- Исполнителем осуществляется проведение проверок расчетных приборов учета электроэнергии, установленных в отношении энергопринимающих устройств Потребителей, непосредственно (или опосредованно) присоединенных к объектам электросетевого хозяйства Исполнителя, в том числе в отношении нежилых помещений многоквартирных домов, электроснабжение которых осуществляется без использования общего имущества.

  - Стороны установили:

- КСП в точках поставки потребителей (производителей электрической энергии (мощности) на розничном рынке), находящихся в зоне деятельности Заказчика по договору об оказании услуг по передаче электрической энергии между Заказчиком и Исполнителем, выполняется в рамках проведения проверок таких расчетных приборов учета стороной в соответствии с ответственностью, указанной в п.1.3 Регламента. При этом любая сторона вправе (в том числе без согласования с другой стороной) выполнять контрольное снятие показаний расчетных приборов учета (без проведения проверки) в точках поставки потребителей (производителей электрической энергии (мощности) на розничном рынке), не указанных в план-графиках проведения плановых проверок расчетных приборов учета электрической энергии, в том числе в зоне ответственности другой Стороны. Порядок взаимодействия Сторон при проведении КСП определен в разделе 3 Регламента;

- проверки расчетных приборов учета осуществляются Сторонами в плановом и внеплановом порядке в соответствии с ответственностью, указанной в п.1.3 Регламента;

- плановые проверки проводятся не реже 1 (одного) раза в год в отношении расчетных приборов учета, не включенных в системы учета (в том числе в интеллектуальные системы учета) Сторон, на основании план-графиков, разрабатываемых и согласовываемых Сторонами в порядке, установленном в разделе 2 Регламента, и могут проводиться в виде инструментальных проверок. Порядок взаимодействия Сторон при проведении плановых проверок расчетных приборов учета определен в разделе 4 Регламента;

- внеплановые проверки проводятся в соответствии с разделом 5 Регламента и могут проводиться в отношении расчетных приборов учета, включенных в системы учета (в том числе в интеллектуальные системы учета) Сторон, а также (при необходимости) в зоне ответственности другой Стороны;

- проверки в отношении расчетных приборов учета осуществляются Сторонами с использованием средств фотосъемки и (или) видеозаписи, при этом полученные в результате их использования материалы подлежат хранению соответствующей Стороной и используются при необходимости;

- проверки в отношении надлежащего технологического присоединения строений, зданий и (или) сооружений, расположенных на земельном участке многоквартирного дома или граничащих с ним земельных участках, к электрическим сетям Исполнителя, в том числе к внутридомовым электрическим сетям многоквартирного дома, проводятся совместно Заказчиком и Исполнителем с привлечением лиц, отвечающих за содержание указанных сетей (с оформлением актов бездоговорного и безучетного потребления в случае выявления фактов неучтенного потребления).

- ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И СОГЛАСОВАНИЯ ГРАФИКОВ 
ПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК И КСП

2.1. Сторона в зоне своей ответственности, согласно п.1.3 Регламента, ежемесячно до 25-го числа текущего месяца, подписывает и направляет другой Стороне, разработанный проект плана-графика проведения проверок и КСП (далее – проект ПГ) на следующий месяц, по форме приложения № 7.1.1 к Регламенту, способом, позволяющим подтвердить факт получения, а также посредством направления электронного файла в формате .xls, .xlsx на адрес электронной почты.

2.3. В разработанный проект ПГ ответственная Сторона должна включить не менее 8% от общего количества точек поставки, находящихся в зоне ответственности соответствующей Стороны, определенной в соответствии с п. 1.3 Регламента. При несоблюдении указанного условия Сторона, разработавшая проект ПГ, направляет вместе с ним пояснения с причинами невключения необходимого количества точек поставки.

2.4. В течение 2 рабочих дней после получения проекта ПГ соответствующая Сторона обязана рассмотреть его и при необходимости корректировки полученного проекта ПГ, согласующая Сторона направляет ответ в виде электронного файла в формате .xls, .xlsx на адрес электронной почты другой Стороне, содержащий:

-   предложение об изменении состава планируемых к проверке точек поставки, но не более чем на 20% точек поставки, планируемых к проверке в соответствии с проектом ПГ;

- перечень точек поставки, согласованных для включения в проект ПГ для проведения инструментальной проверки;

-  перечень точек поставки, в отношении которых при проведении плановой проверки планируется участие представителей соответствующей Стороны.

2.5. При получении от согласующей Стороны предложений по корректировке проекта ПГ, ответственная за разработку плана-графика Сторона в срок до окончания текущего месяца формирует итоговый план-график проведения проверок и КСП на следующий месяц с учетом предложений и дополнений, внесенных в соответствии с п. 2.4 Регламента, подписывает итоговый план-график проведения проверок и КСП и  направляет способом, позволяющим подтвердить факт получения, а также посредством направления электронного файла в формате .xls, .xlsx на адрес электронной почты Стороны. После внесения полученных предложений и направления в адрес соответствующей Стороны план-график считается согласованным Сторонами.

2.6. В случае отказа в принятии предложений по изменению проекта ПГ, направленных в соответствии с 
п. 2.4 Регламента, Сторона, ответственная за разработку плана-графика, до окончания текущего месяца направляет мотивированный отказ способом, позволяющим подтвердить факт получения. При этом план-график считается согласованным Сторонами в неоспариваемой части.

- ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТОРОН ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КСП

3.1. Стороны дают взаимное согласие на проведение КСП, включенных в интеллектуальную систему учета Исполнителя или Заказчика (в отношении коллективных (общедомовых) приборов учета) путем предоставления возможности дистанционного снятия показаний приборов учета по требованию иных владельцев интеллектуальных систем учета в порядке, установленном Правилами предоставления доступа к МНФ, либо не чаще одного раза в месяц путем КСП в порядке, предусмотренном Основными положениями, на основании заявления в присутствии субъекта розничных рынков, в отношении которого обязательства по договору энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электроэнергии (мощности) или договору оказания услуг по передаче электроэнергии) определяются с использованием показаний таких приборов учета. В таком случае Исполнитель или Заказчик организовывает КСП не позднее 10 рабочих дней с даты поступления указанного заявления.

3.2. Стороны договорились, что показания расчетных приборов учета, полученные в ходе КСП, используются для определения объема потребления (производства) электроэнергии (мощности) и услуг по передаче электроэнергии за расчетный (-ые) период(-ы), в котором (за которые) поводилось КСП.

3.3. При выполнении КСП расчетных приборов учета (без проведения проверки) в точках поставки Потребителей (производителей электроэнергии (мощности) на розничном рынке), не указанных в план-графиках проведения проверок расчетных приборов учета электроэнергии, Стороны обязаны соблюдать требования Основных положений.

- ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТОРОН ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК РАСЧЕТНЫХ ПРИБОРОВ УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

4.1 В случае если для проведения плановой проверки требуется допуск к энергопринимающим устройствам (объектам электросетевого хозяйства, объектам по производству электроэнергии (мощности), в границах которого установлен расчетный прибор учета, то за 5 рабочих дней до планируемой даты проведения проверки Сторона, ответственная за её проведение, направляет собственнику (владельцу) энергопринимающих устройств (объектов электросетевого хозяйства, объектов по производству электроэнергии (мощности), в границах которых установлен расчетный прибор учета (в отношении коллективных (общедомовых) приборов учета - лицу, осуществляющему управление многоквартирным домом, а при непосредственном управлении собственниками помещений в многоквартирном доме - лицу, уполномоченному общим собранием собственников помещений), и другой Стороне (в том случае, если при согласовании План-графика Сторона выразила намерение участвовать в проведении плановой проверки) уведомление о необходимости обеспечения допуска, содержащее дату и время проведения плановой проверки, а также информацию о последствиях недопуска к расчетным приборам учета.

4.2. Для проведения плановой проверки приборов учета, установленных в отношении энергопринимающих устройств (объектов электросетевого хозяйства, объектов по производству электроэнергии (мощности), опосредованно присоединенных к объектам электросетевого хозяйства Исполнителя, Сторона, ответственная за проведение проверки, приглашает лицо, к энергопринимающим устройствам и объектам электроэнергетики которого непосредственно присоединены   такие энергопринимающие устройства (объекты электросетевого хозяйства, объекты по производству электроэнергии (мощности).

4.3. При несогласии собственника (владельца) энергопринимающих устройств (объектов электросетевого хозяйства, объектов по производству электроэнергии (мощности), в границах которого установлен расчетный прибор учета, с предложенными датой и (или) временем проведения плановой проверки, Стороной, ответственной за проведение плановой проверки, могут быть согласованы иные дата и (или) время проверки. В таком случае, плановая проверка проводится в дату, согласованную с собственником (владельцем) энергопринимающих устройств (объектов электросетевого хозяйства, объектов по производству электроэнергии (мощности). При изменении даты проведения плановой проверки, по инициативе собственника энергопринимающих устройств Сторона, ответственная за проведение проверки, уведомляет другую Сторону не позднее 2 рабочих дней до наступления согласованных даты и времени проведения проверки.

4.4. Результатом плановой проверки прибора учета является заключение о пригодности/не пригодности расчетного прибора учета для осуществления расчетов за потребленную (произведенную) электроэнергию (мощность) на розничных рынках и оказанные услуги по передаче электроэнергии, о соответствии (несоответствии) расчетного прибора учета требованиям, предъявляемым к такому прибору учета, а также о наличии (об отсутствии) безучетного потребления электроэнергии или о признании расчетного прибора учета утраченным.

4.5. По результатам проведения плановой проверки Сторона, ответственная за её проведение, оформляет акт проверки расчетного прибора учета по форме приложения № 7.2 к Регламенту, который подписывается ею и иными лицами, принимавшими участие в проверке. При отказе лица, принимавшего участие в проверке, от подписания акта в нем указывается причина такого отказа. Акт составляется в количестве экземпляров по числу лиц, участвовавших в проведении плановой проверки. При участии в проверке нескольких представителей Сторон и(или) иных лиц, принимавших участие в проверке, для соответствующей Стороны и(или) иных лиц, принимавших участие в проверке, составляется по одному экземпляру акта. При этом один экземпляр акта заполняется в оригинале (для Стороны, ответственной за проведение проверки), остальные экземпляры акта заполняются с использованием копировальной бумаги (либо специально изготовленных бланков актов) и вручаются представителям другой Стороны и лиц, принимавших участие в проверке (с отметкой в оригинальном экземпляре). Подписи Сторон и иных лиц, принимавших участие в проверке, проставляются в каждом экземпляре акта без использования копировальной бумаги (либо специально изготовленных бланков актов).

4.6. Копия (экземпляр, заполненный с использованием копировальной бумаги либо специально изготовленного бланка) оформленного и подписанного акта проверки расчетного прибора учета, направляется (передается) другой Стороне и в адрес иных лиц, принимавших (либо приглашенных, но не принявших участия) участие в проверке, не позднее 3 рабочих дней после его составления (в случае если представитель другой Стороны и(или) иных лиц не присутствовали при проведении проверки либо в случае их отказа от подписания акта). При направлении нескольких актов проверки расчетных приборов учета одновременно, такие акты направляются одним сопроводительным письмом с реестром направляемых актов.

4.7. В ходе проведения проверки Стороны используют средства фотосъемки и (или) видеозаписи, материалы которых подлежат хранению у Стороны, ответственной за проведение проверки, и подлежат передаче в адрес другой Стороны по запросу. В обязательном порядке средствами фотосъемки и (или) видеозаписи фиксируется:

- изображение (видеозапись) энергопринимающего устройства (объекта электросетевого хозяйства, объекта по производству электроэнергии (мощности), в границах которого установлен прибор учета, фиксирующее адрес объекта (при наличии такого адреса), в случае отсутствия адреса - изображение фиксирующее диспетчерские наименования ближайших объектов электросетевого хозяйства (номера опор, КТП, РУ и т.д.), его общий вид, а также место установки прибора учета;

- изображение (видеозапись) прибора учета и иных элементов измерительного комплекса (при их наличии), фиксирующее внешний вид прибора учета и иных элементов измерительного комплекса (при их наличии), тип (марку) прибора учета и иных элементов измерительного комплекса (при их наличии), заводской номер прибора учета и иных элементов измерительного комплекса (при их наличии), электронное (механическое) табло с показаниями прибора учета, наличие/отсутствие либо повреждение (нарушение, срабатывание) знаков визуального контроля (пломб), выявленные повреждения прибора учета или иных элементов измерительного комплекса, все выявленные нарушения в порядке учета электроэнергии;

- изображение (видеозапись), процесса снятия интервальных показаний с прибора учета, отображающее в том числе наличие (отсутствие) сохраненных в памяти прибора учета почасовых объемов потребления электроэнергии не менее чем за последние 90 дней от даты проведения проверки (при осуществлении проверки по интервальным приборам учета).

- изображение (видеозапись) всех выполняемых замеров с использованием измерительных приборов.

- изображение (видеозапись) вновь установленных знаков визуального контроля (пломб) в случае их демонтажа.

4.8. В случае недопуска к приборам учета для проведения проверки в указанные в направленном в соответствии с п. 4.1 Регламента уведомлении дату и время Сторона, ответственная за проведение проверки, составляет акт о недопуске к приборам учета по форме приложения № 7.3 к Регламенту. Указанный акт составляется в количестве экземпляров по числу участвующих лиц и подписывается уполномоченными представителями Сторон (присутствующими при недопуске) и направляется (передается) другой Стороне не позднее 3 рабочих дней с даты недопуска.

4.9. В течение 2 рабочих дней после первичного недопуска к приборам учета для проведения проверки, зафиксированного в соответствии с п. 4.8 Регламента, Сторона, ответственная за проведение проверки, повторно инициирует и обеспечивает проведение проверки в порядке, предусмотренном в п. 4.1 Регламента.

В случае повторного недопуска к приборам учета для проведения проверки в указанные в повторно направленном уведомлении дату и время Сторона, ответственная за проведение проверки, составляет акт о недопуске к приборам учета по форме приложения № 7.3 к Регламенту. Указанный акт составляется в количестве экземпляров по числу участвующих лиц и подписывается уполномоченными представителями Сторон (присутствующими при повторном недопуске) и направляется (передается) другой Стороне не позднее 3 рабочих дней с даты повторного недопуска

4.10. Начиная с даты повторного недопуска вплоть до даты допуска к расчетному прибору учета Сторон для проведения проверки, Стороны выражают согласие в применении:

- порядка определения объемов потребления (производства) электроэнергии и оказанных услуг по передаче электроэнергии, предусмотренного п. 182 Основных положений при расчетах с потребителями категории «прочие» (т.е. индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, в т.ч. приравненных к категории «население», за исключением управляющих организаций, товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов);

- порядка определения объемов потребления электроэнергии и оказанных услуг по передаче электроэнергии, предусмотренного п.60(3) Правил предоставления коммунальных услуг при расчетах с потребителями коммунальной по электроснабжению - собственники и пользователи помещений в многоквартирных домах и жилых домов;

- порядка определения объема электроэнергии, поставленной в многоквартирный жилой дом, предусмотренного «Правилами, обязательными при заключении управляющей организацией или товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом договоров с ресурсоснабжающими организациями» (утв. постановлением Правительства РФ от 14 февраля 2012 г. №124), при расчетах с управляющими организациями, товариществами собственников жилья,  жилищными кооперативами или иными специализированными потребительскими кооперативами.

Если в  случае снятия показаний приборов учета собственников и пользователей помещений в многоквартирных домах и жилых домов за период времени (его часть), в течение которого объем потребленной (произведенной) электроэнергии и оказанных услуг по передаче электроэнергии был определен в порядке, предусмотренном вышеуказанными абзацами настоящего пункта, будет установлено, что прибор учета находится в исправном состоянии, в том числе пломбы на нем не повреждены, но имеются расхождения между показаниями проверяемого прибора учета, распределителей и объемом коммунального ресурса, который был предъявлен потребителем Сторонам и использован Сторонами при расчете размера платы за коммунальную услугу за предшествующий проверке расчетный период, то Стороны обязаны произвести перерасчет размера платы за коммунальную услугу и направить потребителю в сроки, установленные для оплаты коммунальных услуг за расчетный период, в котором Сторонами была проведена проверка, требование о внесении доначисленной платы за предоставленные потребителю коммунальные услуги либо уведомление о размере платы за коммунальные услуги, излишне начисленной потребителю. Излишне уплаченные потребителем суммы подлежат зачету при оплате будущих расчетных периодов. Перерасчет размера платы должен быть произведен исходя из снятых Сторонами в ходе проверки показаний проверяемого прибора учета. При этом, если потребителем не будет доказано иное, объем (количество) коммунального ресурса в размере выявленной разницы в показаниях считается потребленным потребителем в течение того расчетного периода, в котором Сторонами была проведена проверка.

4.11. В случае невыполнения в текущем месяце проверок в соответствии с итоговым планом-графиком на текущий месяц, согласованным между Сторонами, ответственная за проведение проверок Сторона в срок до 2-го числа следующего месяца направляет в адрес другой Стороны письмо с пояснениями причин, по которым проверки не были проведены. Стороны выражают согласие, что невыполненные в текущем месяце проверки включаются соответствующей Стороной в проект плана-графика проверок на следующий месяц в порядке, предусмотренном разделом 2 Регламента.

4.12. При выполнении плановых проверок расчетных приборов учета Стороной, ответственной за проведение проверки, в обязательном порядке обеспечивается КСП, а по интервальным расчетным приборам учета в том числе обеспечивается снятие почасовых значений потребления (производства) электроэнергии за период не менее 90 суток до даты проведения проверки (в случае невозможности снятия показаний за 90 суток почасовые значения снимаются за максимально возможный период).

Полученные почасовые значения потребления (производства) электроэнергии:

- в течение 1 рабочего дня с даты проверки направляются с адреса электронной почты представителя Стороны, ответственной за проведение проверки, на электронные адреса представителей другой Стороны в электронном виде в формате .xls, .xlsx и (или) .xml;

- в течение 3 рабочих дней с даты проверки представителем Стороны, ответственной за проведение проверки, составляется интервальный акт снятия показаний в формате приложения № 7.4 к Регламенту, подписывается и направляется в адрес другой Стороны и в адрес собственника (владельца) энергопринимающих устройств (объектов электросетевого хозяйства, объектов по производству электроэнергии (мощности) (в отношении коллективных (общедомовых) приборов учета - лицу, осуществляющему управление многоквартирным домом, а при непосредственном управлении собственниками помещений в многоквартирном доме - лицу, уполномоченному общим собранием собственников помещений) в отношении которых установлен расчетный прибор учета, по которому проводилась проверка.

- ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТОРОН ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК РАСЧЕТНЫХ ПРИБОРОВ УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

5.1. Стороны выражают взаимное согласие на проведение внеплановых проверок расчетных приборов учета в следующих случаях:

- получение заявления одной из Сторон о необходимости проведения внеплановой проверки расчетных приборов учета (в том числе включенных в систему учета или интеллектуальную систему учета), но не более чем 10 % точек поставки, планируемых Сторонами к проверке в соответствии с Планом-графиком в этом же расчетном периоде;

- получение от потребителя (производителя электроэнергии (мощности) на розничном рынке), энергопринимающие устройства (объекты по производству электроэнергии) которого непосредственно или опосредованно присоединены к объектам электросетевого хозяйства Исполнителя (ТСО), заявления о необходимости проведения внеплановой проверки в отношении его точек поставки;

- выявление факта нарушения сохранности контрольных пломб и (или) знаков визуального контроля при проведении КСП или осмотра состояния расчетного прибора учета перед его демонтажем, осуществляемым в порядке, установленном Основными положениями;

- срабатывание индикаторов вскрытия электронных пломб на корпусе и клеммной крышки прибора учета, присоединенного к интеллектуальной системе учета электроэнергии (мощности), и факт события воздействия магнитных полей на элементы прибора учета, присоединенного к интеллектуальной системе учета электроэнергии (мощности) в соответствии с предельными значениями, определенными Правилами предоставления доступа к МНФ;

- неработоспособность прибора учета электроэнергии вследствие аппаратного или программного сбоя, или отсутствия дистанционного опроса такого прибора учета, присоединенного к интеллектуальной системе учета электроэнергии (мощности) в течение одного месяца;

- отсутствие показаний расчетного прибора учета (в том числе включенного в систему учета или интеллектуальную систему учета) 2 и более расчетных периодов подряд.

5.2. Сторона, ответственная за проведение проверки расчетного прибора учета (согласно п.1.3 Регламента) обеспечивает проведение внеплановой проверки прибора учета, в порядке и сроки, определенные в разделе 4 Регламента, с учетом требований п.5.3 – 5.4 Регламента.

  - В случае если для проведения внеплановой проверки не требуется допуск к энергопринимающим устройствам потребителя, то внеплановая проверка проводится не позднее 3 рабочих дней со дня наступления оснований, указанных в п. 5.1 Регламента. В этом случае Сторона, ответственная за проведение внеплановой проверки, приглашает другую Сторону и заинтересованных лиц в течение 1 рабочего со дня наступления оснований, указанных в п. 5.1 Регламента.

  - В случае если для проведения проверки приборов требуется допуск к энергопринимающим устройствам потребителя, то внеплановая проверка проводится не позднее 10 рабочих дней со дня наступления оснований, указанных в п. 5.1 Регламента. В этом случае Сторона, ответственная за проведение внеплановой проверки, приглашает другую Сторону и заинтересованных лиц в течение 1 рабочего со дня наступления оснований, указанных в п. 5.1 Регламента.

  - Форма внеплановой проверки приборов учета может быть указана в заявлении о необходимости проведения внеплановой проверки, в противном случае форму проверки выбирает Сторона, ответственная за ее проведение.

  - В случае если в ходе проведения внеплановой проверки установлено, что интервальный прибор учета не обеспечивает хранение почасовых объемов потребления электроэнергии не менее чем за последние 90 дней, осуществляющая проверку Сторона фиксирует в акте проверки расчетного прибора учета соответствующий факт и признает прибор учета, позволяющим определять интегральные объемы электроэнергии и не позволяющим измерять почасовые объемы потребления электроэнергии.

  - В случае если внеплановая проверка приборов учета проводится по заявлению потребителя, то Исполнитель приглашает Заказчика для участия в такой проверке. Потребитель вправе привлекать к участию в проверке со своей стороны аккредитованных в установленном порядке в области обеспечения единства измерений юридических лиц (индивидуальных предпринимателей).

- ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТОРОН ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ БЕЗУЧЕТНОГО ИЛИ БЕЗДОГОВОРНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

6.1. По факту выявленного в ходе проверки безучетного потребления электроэнергии Сторона, выявившая безучетное потребление, в течение 1 рабочего дня с момента выявления безучетного потребления приглашает официальным письмом другую Сторону, потребителя и иных заинтересованных лиц для совместного оформления акта о неучтенном (безучетном) потреблении электроэнергии по форме приложений № 7.5.1 – 7.5.3 к Регламенту с указанием даты и времени составления акта. При этом предлагаемая дата совместного оформления акта не может быть позднее 10 рабочих дней с даты проведения проверки (КСП), в ходе которой был выявлен факт безучетного потребления электроэнергии.

  - Сторона, приглашенная в соответствии п. 6.1 Регламента, в течение 1 рабочего дня с момента поступления письма направляет ответ, содержащий информацию о ее присутствии либо отсутствии при оформлении акта о неучтенном потреблении электроэнергии.

  - Акт о неучтенном потреблении электроэнергии, составленный, оформленный надлежащим образом и подписанный Стороной, направляется (передается) другой Стороне, не позднее 3 рабочих дней с момента составления в случае отсутствия другой Стороны при оформлении акта о неучтенном потреблении электроэнергии.

  - При оформлении акта о неучтенном (безучетном) потреблении электроэнергии используются материалы фотосъемки и (или) видеозаписи, полученные в ходе исполнения п. 4.7 Регламента. При необходимости (по запросу) материалы фотосъемки и (или) видеозаписи передаются в адрес другой Стороны.

  - Акт о неучтенном (безучетном) потреблении электроэнергии может быть составлен в отсутствие лица, осуществляющего безучетное потребление электроэнергии, или Заказчика (Исполнителя (ТСО) – в случае оформления акта Заказчиком). При этом Сторона, составляющая акт о неучтенном (безучетном) потреблении электроэнергии, прикладывает к акту доказательства надлежащего уведомления потребителя и Заказчика (Исполнителя) – в случае оформления акта Заказчиком) о дате и времени составления акта согласно п. 6.1 Регламента. Уведомление потребителя о дате и времени составления акта осуществляется способами, предусмотренными Основными положениями.

  - Отказ лица, осуществляющего безучетное потребление электроэнергии, от подписания составленного акта о неучтенном потреблении электроэнергии, а также его отказ присутствовать при составлении акта фиксируется с указанием причин такого отказа в акте о неучтенном потреблении электроэнергии.

  - По факту выявленного безучетного потребления электроэнергии расчетный прибор учета признается вышедшим из строя (если нарушение связано с вмешательством в работу расчетного прибора учета (повреждением прибора учета) и такое нарушение невозможно устранить на месте).

  - Расчет объема безучетного потребления электроэнергии осуществляется Исполнителем в соответствии с Основными положениями в течение 2 рабочих дней со дня составления акта о неучтенном (безучетном) потреблении электроэнергии на основании материалов проверки (акта о неучтенном (безучетном) потреблении электроэнергии, акта проверки (в т.ч. предыдущей) приборов учета), а также на основании документов, представленных потребителем, осуществляющим безучетное потребление электроэнергии (Заказчиком). Расчет объема безучетного потребления электроэнергии, оформленный по форме приложений № 7.6.1 – 7.6.3 к Регламенту, направляется Исполнителем Заказчику, вместе с актом о неучтенном (безучетном) потреблении электроэнергии в течение 3 рабочих дней с даты его составления.

  - В целях корректного определения объема безучетного потребления электроэнергии Исполнитель вправе запросить необходимые сведения у Заказчика путем направления запроса в электронном виде на адрес электронной почты. Заказчик обязан предоставить необходимые сведения в течение 1 рабочего дня с момента поступления запроса Исполнителя путем направления ответа в электронном виде на адрес электронной почты.

  - Расчет объема безучетного потребления электроэнергии в отношении потребителей электроэнергии (мощности), за исключением населения и приравненных к нему категорий потребителей, оформляется по форме приложения № 7.6.1 к Регламенту с применением расчетного способа, предусмотренного Основными положениями.

  - Расчет объема безучетного потребления электроэнергии в отношении  приравненных к населению категорий потребителей оформляется по форме приложения № 7.6.2 к Регламенту, рассчитанного на основании показаний расчетного прибора учета за аналогичный расчетный период предыдущего года с применением повышающего коэффициента 10, а при отсутствии указанных показаний - на основании показаний расчетного прибора учета за ближайший расчетный период, когда такие показания были представлены, с применением повышающего коэффициента 10, за исключением потребителей, указанных в пункте 68 Основных положений. Объем безучетного потребления в отношении потребителей, указанных в пункте 68 Основных положений, определяется в соответствии с Правилами, обязательными при заключении управляющей организацией или товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом договоров с ресурсоснабжающими организациями, утвержденными постановлением Правительства РФ от 14.02.2013 № 124.

  - Расчет объема безучетного потребления электроэнергии в отношении населения оформляется по форме приложения № 7.6.3 к Регламенту в порядке, предусмотренном Правилами предоставления коммунальных услуг. Такой расчет производится за период, начиная с даты установления указанных пломб или устройств, но не ранее чем с даты проведения Сторонами предыдущей проверки и не более чем за 3 месяца, предшествующие дате проверки прибора учета, при которой выявлено несанкционированное вмешательство в работу прибора учета, и до даты устранения такого вмешательства, исходя из объема, рассчитанного на основании нормативов потребления электроэнергии соответствующих коммунальных услуг с применением повышающего коэффициента 10.

  - В отношении потребителя, при осуществлении расчетов за электроэнергию с которым используется ставка за мощность, помимо объема безучетного потребления также определяется величина мощности, приобретаемой по договору, обеспечивающему продажу электроэнергии (мощности), и величина мощности, оплачиваемой в части услуг по передаче электроэнергии, исходя из почасовых объемов потребления электроэнергии, определяемых в Основных положениях.

  - Объем безучетного потребления электроэнергии определяется с даты предыдущей проверки прибора учета (в случае если такая проверка не была проведена в запланированные сроки, - определяется с даты, не позднее которой она должна была быть проведена в соответствии с Основными положениями) до даты выявления факта безучетного потребления электроэнергии и составления акта о неучтенном потреблении электроэнергии, а в отношении населения – в порядке, предусмотренном Правилами предоставления коммунальных услуг.

  - Стоимость электроэнергии в определенном в соответствии с п. 6.10, 6.11, 6.13 Регламента объеме безучетного потребления электроэнергии включается Заказчиком в выставляемый потребителю (покупателю) счет на оплату стоимости электроэнергии (мощности), приобретенной по договору, обеспечивающему продажу электроэнергии (мощности), за тот расчетный период, в котором был выявлен факт безучетного потребления электроэнергии и составлен акт о неучтенном потреблении электроэнергии. Указанный счет также должен содержать расчет объема и стоимости безучетного потребления электроэнергии. Потребитель (покупатель) обязан оплатить указанный счет в срок, определенный в договоре, обеспечивающем продажу электроэнергии (мощности).

  - Стоимость электроэнергии в определенном в соответствии с п. 6.12 Регламента объеме безучетного потребления электроэнергии включается Заказчиком в очередной выставляемый потребителю платежный документ, за тот расчетный период, в котором был выявлен факт безучетного потребления электроэнергии и составлен акт о неучтенном потреблении электроэнергии.

  - Исполнитель по факту выявленного в ходе проверки бездоговорного потребления электроэнергии оформляет акт о неучтенном (бездоговорном) потреблении электроэнергии по форме, используемой Исполнителем.

  - Расчет объема и стоимости бездоговорного потребления электроэнергии производится Исполнителем в соответствии с требованиями Основных положений и оформляется по форме, используемой Исполнителем.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

  - Приложение № 7.1.1 Проект плана-графика проведения проверок расчетных приборов учета (форма).

  - Приложение № 7.1.2 Итоговый план-график проведения проверок расчетных приборов учета (форма).

  - Приложение № 7.2 Акт проверки расчетного прибора учета (форма).

  - Приложение № 7.3 Акт о необеспечении доступа к энергопринимающим устройствам и (или) объектам электроэнергетики, приборам учета (форма).

  - Приложение № 7.4 Интервальный акт снятия показаний приборов учета электроэнергии (форма).

  - Приложение № 7.5.1 Акт о неучтенном (безучетном) потреблении электроэнергии ЮЛ (форма).

  - Приложение № 7.5.2 Акт о неучтенном (безучетном) потреблении электроэнергии ФЛ (форма).

  - Приложение № 7.5.3 Акт о неучтенном (безучетном) потреблении электроэнергии ЮЛ (население) (форма).

  - Приложение № 7.6.1 Справка-расчет объема неучтенной электроэнергии ЮЛ (форма).

  - Приложение № 7.6.2 Справка-расчет объема неучтенной электроэнергии ЮЛ (население) (форма).

  - Приложение № 7.6.3 Справка-расчет объема неучтенной электроэнергии ФЛ (форма).

| Заказчик: __________________ | Исполнитель: АО "Россети Тюмень" |
| --- | --- |
| _______________ / _______________ | _______________ / _______________ |
| м.п. | м.п. |

Приложение № 7.3 к Приложению № 7

«Регламент взаимодействия cторон при проведении контрольного снятия показаний и проверок расчетных приборов учета, а также при выявлении неучтённого потребления электроэнергии»

АКТ № ___________

о необеспечении доступа

к энергопринимающим устройствам и (или) объектам электроэнергетики, приборам учета (форма)

«_____»  ___________  20___ г.

- Потребитель:

______________________________________________________________________________

(полное и сокращенное (при наличии) наименование организации, ее адрес, идентификационный номер налогоплательщика и код причины постановки на учет в налоговом органе в соответствии с информацией, содержащейся в Едином государственном реестре юридических лиц)

__________________________________________________________________________________(фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика в соответствии со сведениями, содержащимися в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей)

_____________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и паспортные данные гражданина либо данные иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством РФ)

- Место, дата и время составления акта о необеспечении доступа: ______________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

- Место нахождения энергопринимающих устройств: _______________________________

____________________________________________________________________________

(объектов электроэнергетики, места установки приборов учета)

- Основания введения ограничения режима потребления: ____________________________

- Причины необеспечения доступа: _______________________________________________

(если эти причины были заявлены потребителем)

- Подпись потребителя: _________________________________________________________

(Ф.И.О. подпись потребителя или лица, уполномоченного на подписание акта от имени потребителя)

Представитель Исполнителя (Субисполнителя)      _____________ /___________________/

Представитель Инициатора                                         _________________ /___________________/

Приложение № 7.5.1 к Приложению № 7

«Регламент взаимодействия cторон при проведении контрольного снятия показаний и проверок расчетных приборов учета, а также при выявлении неучтённого потребления электроэнергии»

Акт № ________________ от «____»___________20___г.

о неучтенном (безучетном) потреблении электроэнергии ЮЛ (форма)

Настоящий акт составлен по факту выявленного неучтенного (безучетного) потребления э/э представителями филиала АО «Россети Тюмень» – «________________» ___________________________РЭС____________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________          (должность)				                   (фамилия, имя, отчество)

В присутствии уполномоченного представителя потребителя ______________________________________________________

(должность)                                                                            (ФИО)

В присутствии иных лиц, участвующих в проверке _____________________________________________________________________

Способ и место осуществления безучетного потребления э/э, сведения об использовании средств фотосъемки и (или) видеозаписи:

______________________________________________________________________________________________________

Потребитель: __________________________________________________________________________________________

(организационно-правовая форма, наименования потребителя, ИНН)

Номер и дата договора, обеспечивающего продажу э/э_______________________ контактный телефон___________________

Наименование объекта потребителя, на котором выявлено нарушение_______________________________________________

(магазин, пилорама, СТО, административное здание, нежилое помещение, ТП и т.д.)

Адрес объекта_________________________________________________________________________________________

Данные о приборах учета: тип ____________, №____________место установки _________поверка____________, показания____________

Дата предыдущей проверки прибора учета:   ____.__________.20____г.

Максимальная мощность, указанная в договоре, обеспечивающем продажу э/э: ___________кВт

Сведения о ранее установленных контрольных пломбах и реквизиты документов, подтверждающих факт их установки (при установлении факта их срыва и (или) нарушения сохранности): __________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

Величина мощности, фактически используемая потребителем, кВт: ___________ определенная_____________________________________________________________________________________________________________________(способ, с применением которого выявлено превышение величины максимальной мощности)

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Тип вводного провода (кабеля):_____________________________________________________________________________

(заполняется при отсутствии данных максимальной мощности - материал, количество фаз х сечение, способ прокладки)

Фазное напряжение, В: ____________. исполнение трехфазное / однофазное (ненужное зачеркнуть).

Действия потребителя, которые повлекли превышение величины максимальной мощности, указанной в договоре, обеспечивающем продажу э/э (при наличии таких данных)______________________________________________________________________________

Объяснения лица относительно выявленного факта нарушения: ____________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

# Замечания к составленному акту (при их наличии): ______________________________________________________________

Доказательства надлежащего уведомления потребителя о дате и времени составления настоящего акта:_______________________

______________________________________________________________________________________________________

Акт составлен с использованием средств фотосъемки и (или) видеозаписи. Материалы фотосъемки и (или) видеозаписи хранятся в «_____________________» РЭС по адресу____________________________________________________________________________

Потребитель отказался от подписания настоящего акта, а также отказался присутствовать при его составлении. Причины отказа:

(указать причины со слов лица или сделать запись «Сообщить отказался»)

| Подписи: Представители Исполнителя: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | подпись |  | ФИО |
|  | подпись |  | ФИО |
| Иные лица, участвующие в проверке: ____________________________ _________________________________________________________________________________ подпись ФИО Подпись лица, осуществляющего безучетное потребление электроэнергии (либо его представителя): (При составлении акта присутствовал, акт получил, с содержанием акта согласен, согласен на обработку персональных данных) ____________________________ _________________________________________________________________________________ подпись ФИО |  |  |  |

Приложение № 7.5.2 к Приложению № 7

«Регламент взаимодействия cторон при проведении контрольного снятия показаний и проверок расчетных приборов учета, а также при выявлении неучтённого потребления электроэнергии»

Акт № ________________ от «____»___________20___г.

о неучтенном (безучетном) потреблении электроэнергии ФЛ (форма)

Настоящий акт составлен по факту выявленного неучтенного (безучетного) потребления э/э представителями филиала АО «Россети Тюмень» – «________________» ___________________________РЭС________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

(должность)				                   (фамилия, имя, отчество)

В присутствии уполномоченного представителя потребителя _______________________________________________________

(должность)                                                                            (ФИО)

В присутствии иных лиц, участвующих в проверке _____________________________________________________________________

Способ и место осуществления безучетного потребления э/э, сведения об использовании средств фотосъемки и (или) видеозаписи:

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

Потребитель: ___________________________________________________________________________________________

(ФИО, дата рождения, серия и № паспорта, место прописки, адрес проживания, ИНН)

Номер л/с___________ контактный телефон _____________количество комнат _____количество проживающих____

Наименование объекта потребителя, на котором выявлено нарушение_______________________________________________

(жилой дом, земельный участок, гараж, баня и т.д.)

Адрес объекта_________________________________________________________________________________________

Данные о приборах учета: тип ____________, №____________место установки _________поверка____________, показания____________

Дата предыдущей проверки прибора учета:   ____.__________.20____г.

Сведения о ранее установленных контрольных пломбах и реквизиты документов, подтверждающих факт их установки (при установлении факта их срыва и (или) нарушения сохранности):

_________________________________________________________________________________________________________________

Объяснения лица относительно выявленного факта нарушения: ____________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

# Замечания к составленному акту (при их наличии): ______________________________________________________________

Доказательства надлежащего уведомления потребителя о дате и времени составления настоящего акта:______________________

______________________________________________________________________________________________________

Акт составлен с использованием средств фотосъемки и (или) видеозаписи. Материалы фотосъемки и (или) видеозаписи хранятся в «_____________________» РЭС по адресу_____________________________________________________________________________

Потребитель отказался от подписания настоящего акта, а также отказался присутствовать при его составлении. Причины отказа:

______________________________________________________________________________________________________

(указать причины со слов лица или сделать запись «Сообщить отказался»)

| Подписи: Представители Исполнителя: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | подпись |  | ФИО |
|  | подпись |  | ФИО |
| Иные лица, участвующие в проверке: ____________________________ _________________________________________________________________________________ подпись ФИО Подпись лица, осуществляющего безучетное потребление электроэнергии (либо его представителя): (При составлении акта присутствовал, акт получил, с содержанием акта согласен, согласен на обработку персональных данных) ____________________________ _________________________________________________________________________________ подпись ФИО |  |  |  |

Приложение № 7.5.3 к Приложению № 7

«Регламент взаимодействия cторон при проведении контрольного снятия показаний и проверок расчетных приборов учета, а также при выявлении неучтённого потребления электроэнергии»

Акт № ________________ от «____»___________20___г.

о неучтенном (безучетном) потреблении электроэнергии ЮЛ (население) (форма)

Настоящий акт составлен по факту выявленного неучтенного (безучетного) потребления э/э представителями филиала АО «Россети Тюмень» – «________________» ___________________________РЭС_________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

(должность)				                   (фамилия, имя, отчество)

В присутствии уполномоченного представителя потребителя ______________________________________________________

(должность)                                                                            (ФИО)

В присутствии иных лиц, участвующих в проверке _____________________________________________________________________

Способ и место осуществления безучетного потребления э/э, сведения об использовании средств фотосъемки и (или) видеозаписи:

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Потребитель: __________________________________________________________________________________________

(организационно-правовая форма, наименования потребителя, ИНН)

Номер и дата договора, обеспечивающего продажу э/э_______________________ контактный телефон_______________________

Наименование объекта потребителя, на котором выявлено нарушение__________________________________________________________________

(магазин, пилорама, СТО, административное здание, нежилое помещение, ТП и т.д.)

Адрес объекта_________________________________________________________________________________________

Данные о приборах учета: тип ____________, №____________место установки _________поверка____________, показания____________

Дата предыдущей проверки прибора учета:   ____.__________.20____г.

Сведения о ранее установленных контрольных пломбах и реквизиты документов, подтверждающих факт их установки (при установлении факта их срыва и (или) нарушения сохранности):______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Объяснения лица относительно выявленного факта нарушения: ____________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

# Замечания к составленному акту (при их наличии): ______________________________________________________________

Доказательства надлежащего уведомления потребителя о дате и времени составления настоящего акта:__________________________________________________________________________________________________

Акт составлен с использованием средств фотосъемки и (или) видеозаписи. Материалы фотосъемки и (или) видеозаписи хранятся в «_____________________» РЭС по адресу_____________________________________________________________________________

Потребитель отказался от подписания настоящего акта, а также отказался присутствовать при его составлении. Причины отказа:

______________________________________________________________________________________________________

(указать причины со слов лица или сделать запись «Сообщить отказался»)

| Подписи: Представители Исполнителя: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | подпись |  | ФИО |
|  | подпись |  | ФИО |
| Иные лица, участвующие в проверке: ____________________________ _________________________________________________________________________________ подпись ФИО Подпись лица, осуществляющего безучетное потребление электроэнергии (либо его представителя): (При составлении акта присутствовал, акт получил, с содержанием акта согласен, согласен на обработку персональных данных) ____________________________ _________________________________________________________________________________ подпись ФИО |  |  |  |

Приложение № 7.6.1 к Приложению № 7

«Регламент взаимодействия cторон при проведении контрольного снятия показаний и проверок расчетных приборов учета, а также при выявлении неучтённого потребления электроэнергии»

Справка-расчет объема неучтенной электроэнергии

юридические лица (форма)

по Акту № ______________ от ____.______.20____ г.

Наименование потребителя: _______________________________________________________________

Адрес объекта: __________________________________________________________________________

Договор энергоснабжения: __________________________________

Период неучтенного (безучетного) потребления: с __.____.20__г. по __.___.20__г.

Расчет объёма электроэнергии по максимальной мощности: W=Pmax*T

| Максимальная мощность, Рмакс, кВт | Число часов работы в сутки, ч | Количество дней в период безучетного потребления | Т, ч. | Объем безучетного потребления электроэнергии, кВт.ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Если в договоре, обеспечивающем продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке, отсутствуют данные о величине максимальной мощности энергопринимающих устройств или если при выявлении безучетного потребления было выявлено использование потребителем мощности, величина которой превышает величину максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителя, указанную в договоре, обеспечивающем продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке, по формулам:

Для 1ф. ввода:

Для 3ф. ввода:

| Фактический уровень напряжения в точке поставки, Uф.ном. кВ | Марка/ сечение вводного провода (кабеля), мм2 | Допустимая длительная токовая нагрузка вводного провода (кабеля), А Iдоп.дл. | Кол-во фаз во вводе (1 или 3) | Период неучтенного потребления, Т час. | cos φ | Объём неучтенной электроэнергии, кВт.ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

В отношении потребителя, при осуществлении расчетов за электрическую энергию с которым используется ставка за мощность, помимо объема безучетного потребления также определяется величина мощности, приобретаемой по договору, обеспечивающему продажу электрической энергии (мощности), и величина мощности, оплачиваемой в части услуг по передаче электрической энергии, исходя из почасовых объемов потребления электрической энергии, определяемых в соответствии с подпунктом "б" пункта 1 приложения N 3 ПП РФ №442.

Расчет  произвел:                      ____________________               _________________________

(должность)                                        (подпись)                                            (фамилия, инициалы)

Расчет утвердил:                       ____________________               _________________________

(должность)                                       (подпись)                                            (фамилия, инициалы)

Приложение №7.6.2 к Приложению №7

«Регламент взаимодействия cторон при проведении контрольного снятия показаний и проверок расчетных приборов учета, а также при выявлении неучтённого потребления электроэнергии»

Справка-расчет объема неучтенной электроэнергии

юридические лица (категория потребителей приравненных к населению) (форма)

по Акту № ______________ от ____.______.20____ г.

Наименование потребителя: ________________________________________________________

Адрес объекта: ____________________________________________________________________

Договор энергоснабжения: __________________________________

Период неучтенного (безучетного) потребления: с __.____.20__г. по __.___.20__г.

| Модель, заводской номер прибора учета | Коэффициент ИК | Начальные показания ПУ за АППГ/ближайший расчетный период | Конечные показания ПУ за АППГ/ближайший расчетный период | Повышающий коэф. (х10) | Объем безучетного потребления электроэнергии, кВт*ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Расчет  произвел:                      ____________________               _________________________

(должность)                                (подпись)                                            (фамилия, инициалы)

Расчет утвердил:                       ____________________               _________________________

(должность)                                (подпись)                                            (фамилия, инициалы)

Приложение № 7.6.3 к Приложению № 7

«Регламент взаимодействия cторон при проведении контрольного снятия показаний и проверок расчетных приборов учета, а также при выявлении неучтённого потребления электроэнергии»

Справка-расчет объема неучтенной электроэнергии

физические лица (форма)

по Акту № ______________ от ____.______.20____ г.

Наименование потребителя: _________________________________________________________

Адрес объекта: ____________________________________________________________________

Договор энергоснабжения: __________________________________

Период неучтенного (безучетного) потребления: с __.____.20__г. по __.___.20__г.

При несанкционированном вмешательстве в работу прибора учета либо при несанкционированном подключении оборудования потребителя к внутридомовым инженерным системам и отсутствии в акте информации о присоединенной мощности без вмешательства в работу прибора учета: 
W=10×n×i=1m(N×TD)

| Количество граждан, постоянно и временно проживающих в жилом помещении, n | Норматив потребления электроэнергии, N | Повышающий коэффициент, применямый при расчете б/у потребления, принят равным 10 | Период БУП с ___ по ____ | Количество дней в расчетном месяце, D | Количество дней в период неучтенного потребления, T | Объем безучетного потребления электрической энергии (W, кВт*ч) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

При несанкционированном подключении оборудования потребителя к внутридомовым инженерным системам и наличии в акте информации о присоединенной мощности без вмешательства в работу прибора учета:

W=Pmax*T

| Мощность несанкционированно подключенного оборудования, Рмакс, кВт | Число часов работы в сутки, ч | Количество дней в период безучетного потребления | Т, ч. | Объем безучетного потребления электроэнергии, кВт.ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Расчет  произвел:                      ____________________               _________________________

(должность)                                (подпись)                                            (фамилия, инициалы)

Расчет утвердил:                       ____________________               _________________________

(должность)                                (подпись)                                            (фамилия, инициалы)