Приложение № 8 к договору оказания услуг по передаче электроэнергии от ____________ № _______________

регламент взаимодействия СТОРОН в процессе учета электрической энергии (мощности) с использованием приборов учета и применения расчетных способов при определении объемов переданной электроэнергии

- Общие положения

  - Настоящий регламент определяет порядок взаимодействия Сторон в процессе учета электроэнергии с использованием приборов учета и применения расчётных способов определения объемов переданной электроэнергии по точкам поставки из сети Исполнителя (далее – Регламент).

  - В настоящем регламенте применяются следующие сокращения:

АСУЭ – автоматизированная система учета электроэнергии.

- Порядок сбора, обмена данными о результатах измерений электрической энергии (мощности).

2.1. Снятие показаний расчетных приборов учета электроэнергии.

    - Если иные время и дата снятия показаний расчетных приборов учета не установлены договором энергоснабжения (купли – продажи электрической энергии), или согласованным между Заказчиком и Исполнителем планом-графиком снятия показаний, то снятие показаний расчетных приборов учета, в том числе используемых в качестве расчетных контрольных приборов учета, должно осуществляться ежемесячно в следующем порядке:

- в отношении коллективных (общедомовых) приборов учета – с 23-го до окончания 25-го дня расчетного месяца, а также по состоянию на 00 часов 00 минут дня расторжения (заключения) договора энергоснабжения, договора оказания услуг по передаче электрической энергии;

- в отношении приборов учета, установленных в жилых домах, - до окончания 25-го дня расчетного месяца, а также по состоянию на 00 часов 00 минут дня расторжения (заключения) договора энергоснабжения, договора оказания услуг по передаче электрической энергии;

- в отношении приборов учета, установленных в нежилых помещениях, электроснабжение которых осуществляется с использованием общего имущества многоквартирного дома, - до окончания 25-го дня расчетного месяца, а также по состоянию на 00 часов 00 минут дня расторжения (заключения) договора энергоснабжения и (или) договора оказания услуг по передаче электрической энергии;

- в отношении иных приборов учета – по состоянию на 00 часов 00 минут первого дня месяца, следующего за расчетным периодом, а также дня расторжения (заключения) договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности), договора оказания услуг по передаче электрической энергии.

Под показаниями прибора учета понимаются все показания и результаты измерений приборов учета электрической энергии, которые используются в соответствии с настоящим регламентом для целей определения объемов электрической энергии переданной по сети Исполнителя.

    - Снятие показаний приборов учета электрической энергии (мощности) осуществляется ответственным лицом.

Лицами, ответственными за снятие показаний расчетного прибора учета, являются:

- Исполнитель в отношении приборов учета, присоединенных к интеллектуальным системам учета электрической энергии (мощности) Исполнителя, к иным системам учета, позволяющим дистанционный сбор данных, а также иных расчетных приборов учета, расположенных в границах объектов электросетевого хозяйства Исполнителя или в границах бесхозяйных объектов электросетевого хозяйства;

- Заказчик в отношении коллективных (общедомовых) приборов учета, присоединенных к интеллектуальным системам учета электрической энергии (мощности) и к иным системам учета, позволяющим дистанционный сбор данных;

- Потребители (покупатели), производители электрической энергии (мощности) на розничных рынках, собственники (владельцы) объектов электросетевого хозяйства в отношении расчетных приборов учета, установленных в границах объектов таких лиц и не присоединенных к интеллектуальным системам учета электрической энергии (мощности).

    - Потребитель (покупатель) в случаях, когда он является лицом, ответственным за снятие показаний прибора учета, имеющий договор энергоснабжения с Заказчиком передает информацию о показаниях расчетных приборов учета, не присоединенных к интеллектуальным системам учета электрической энергии (мощности), в том числе контрольных приборов учета, используемых в соответствии с настоящим документом в качестве расчетных приборов учета, Заказчику и Исполнителю в срок до окончания 1-го дня месяца, следующего за расчетным периодом.

Если условиями договора энергоснабжения определено, что Потребитель передает информацию о показаниях расчетных приборов учета, в том числе используемых в соответствии с настоящим документом в качестве расчетных контрольных приборов учета, только Исполнителю либо только Заказчику, то в этом случае лицо, получившее от Потребителя показания расчетного прибора учета, обязано передать эти данные другому лицу до окончания 2-го числа месяца, следующего за расчетным периодом.

При непредставлении Заказчиком или Потребителем копий актов снятия показаний приборов учета, Исполнитель определяет объем потребления электрической энергии в целях определения фактических потерь электрической энергии, возникших за расчетный период в объектах электросетевого хозяйства Исполнителя, а также объем оказанных услуг по передаче электрической энергии в отношении тех точек поставки, по которым не представлены копии указанных актов, в соответствии с Основными положениями.

    - Показания контрольного прибора учета, когда он не используется в качестве расчетного прибора учета электрической энергии, снимает собственник контрольного прибора учета, ответственный за снятие показаний прибора учета, в сроки, установленные для снятия показаний расчетных приборов учета, и ведет учет снятых показаний контрольного прибора учета. Показания контрольного прибора учета, когда он не используется в качестве расчетного прибора учета, передаются по запросу Заказчика, в течение 2-х рабочих дней со дня получения такого запроса.

  - Порядок передачи данных приборов учета электрической энергии Потребителей – юридических лиц, не присоединенных к интеллектуальной системе учета электрической энергии (мощности) или АСУЭ Исполнителя

    - Показания приборов учета, не присоединенных к интеллектуальной системе учета электрической энергии (мощности) или АСУЭ Исполнителя, предоставляются Потребителем в срок до окончания 1-го дня месяца, следующего за месяцем поставки электрической энергии в адрес Заказчика с использованием электронной почты, с использованием личного кабинета клиента, являющегося программным модулем, размещённым на официальном сайте Заказчика в сети «Интернет», или иным способом, позволяющим подтвердить факт их получения, а также в письменной форме или в виде электронного документа, подписанного электронной подписью.

    - Заказчик формирует шаблон импорта данных из программного комплекса с основными данными Потребителей и с показаниями приборов учета электрической энергии по точкам учета до окончания 2-го рабочего дня месяца, следующего за расчётным периодом передает сведения о показаниях расчётных приборов учёта, в том числе используемых в качестве расчётных контрольных приборов учёта, полученные им от Потребителей в рамках заключенных с ними договоров энергоснабжения в формате приложения № 8.1 к Регламенту,  а так же не позднее 5-го рабочего дня месяца, следующего за расчётным периодом, передаёт на адрес(а) электронной почты полномочных представителей Исполнителя в виде электронного документа копии актов снятия показаний расчётных приборов учёта, в том числе используемых в качестве расчётных контрольных приборов учёта, полученных им от таких потребителей.

    - Исполнитель анализирует шаблон импорта полученных данных об объеме потребления электрической энергии, в отношении точек учета, по которым отсутствуют такие данные, заполняет со своей стороны и не позднее окончания 4-го числа месяца, следующего за расчетным периодом, направляет в адрес Заказчика заполненный файл формата импорта данных.

    - Если Потребитель передал информацию о показаниях приборов учета непосредственно в адрес Исполнителя, то в этом случае Исполнитель передает Заказчику способом, позволяющим подтвердить факт получения копии таких актов снятия показаний расчетных приборов учета, в том числе используемых в качестве расчетных контрольных приборов учета до окончания 2-го числа месяца, следующего за расчетным, а в отношении приборов учета, установленных в нежилых помещениях многоквартирного дома (далее – МКД) электроснабжение которых осуществляется без использования общего имущества многоквартирного дома до окончания 25-го дня расчетного месяца.

    - При непредставлении показаний лицом, ответственным за снятие показаний расчетного прибора учета в установленные настоящим регламентом сроки, для целей определения объема потребления электрической энергии (мощности) и объема производства электрической энергии (мощности) за расчетный период при наличии в соответствующем договоре контрольного прибора учета используются показания такого контрольного прибора учета.

Показания контрольного прибора учета используются при определении объема потребления электрической энергии (мощности) за расчетный период в отношении потребителя, осуществляющего расчеты за электрическую энергию (мощность) с применением цены (тарифа), дифференцированной по зонам суток, или дифференцированной по часам суток в том случае, если контрольный прибор учета позволяет измерять объемы потребления электрической энергии по зонам суток или по часам суток соответственно.

  - Порядок передачи данных приборов учета электрической энергии Граждан – потребителей.

    - Заказчик передает Исполнителю до 5-го числа месяца, следующего за расчетным, в электронном виде реестр, содержащий данные об объеме потребления электрической энергии в отношении жилых домов, многоквартирных домов (с распределением по каждому дому). В отношении многоквартирных домов, не оборудованных коллективными (общедомовыми) приборами учета, реестр должен содержать данные об объеме потребления электрической энергии в жилых и нежилых помещениях в таких многоквартирных домах (приложение № 8.2 к Регламенту).

По письменному запросу Исполнителя Заказчик в течение 5 рабочих дней предоставляет на адрес(а) электронной почты полномочных представителей Исполнителя копии документов, подтверждающих данные об объемах потребления электрической энергии в жилых домах и помещениях в многоквартирных домах, указанные Заказчиком в реестре, но не более чем по 20 процентам точек поставки, содержащихся в реестре.

Объемы потребления электрической энергии формируются Заказчиком на дату составления Реестра в порядке, предусмотренном Правилами предоставления коммунальных услуг, или на основании данных, полученных от исполнителя коммунальных услуг в лице управляющей организации, товарищества собственников жилья, жилищного кооператива и иного специализированного потребительского кооператива или сетевой организации. Реестр должен содержать информацию об адресе каждого многоквартирного дома, жилого дома и номерах помещений в многоквартирном доме.

В случае отсутствия в реестре данных об объеме потребления электрической энергии в каком-либо жилом доме или помещении в многоквартирном доме Исполнитель определяет объем потребления электрической энергии в целях расчета фактических потерь электрической энергии, возникших за расчетный период в объектах электросетевого хозяйства этого Исполнителя, а также объем оказанных услуг по передаче электрической энергии в отношении таких жилых домов и многоквартирных домов в соответствии с порядком определения объема потребления коммунальной услуги по электроснабжению, предусмотренным Правилами предоставления коммунальных услуг.

    - Исполнитель в период с 23-го до окончания 25-го дня расчетного месяца осуществляет сбор и передачу показаний приборов учета Граждан - потребителей, присоединенных к АСУЭ Исполнителя, на электронный адрес(а) Заказчика, в файле формата экспорта интегральных показаний приборов учета по форме приложения № 8.6 к Регламенту.

    - Заказчик анализирует полученный файл формата экспорта, формирует Журнал ошибок и при возможности устраняет несоответствия. В случае выявления Заказчиком ошибок загрузки электронных файлов и отсутствии возможности устранения таких ошибок собственными силами, Заказчик направляет на электронный адрес Исполнителя электронный файл, содержащий ошибки не позднее 10-00 часов местного времени 27-го числа отчетного периода в формате приложения № 8.7 к Регламенту.

    - Исполнитель анализирует, устраняет несоответствия и направляет Заказчику выверенный файл до конца следующего рабочего дня с момента получения электронного файла от Заказчика.

    - При возникновении отказа в работе АСУЭ Исполнитель обеспечивает восстановление АСУЭ в течение 7 дней со дня обнаружения неисправности. При этом объем потребленной электроэнергии Потребителями, в отношении которых в текущем расчетном периоде имеются ошибки загрузки показаний приборов учета, определяется в соответствии с действующим Законодательством РФ.

    - Данные АСУЭ Исполнителя, передаются на электронный адрес(а) Заказчика.

При выходе из строя системы электронной почты одной из сторон, способ передачи данных определяется ответственными лицами Исполнителя и Заказчика в рабочем порядке.

    - Передача данных АСУЭ в соответствии с настоящим Регламентом является безвозмездной. Исполнитель не имеет права требовать от другой Стороны какой-либо оплаты за исполнение обязанностей, непосредственно предусмотренных настоящим Регламентом.

  - Порядок передачи данных приборов учета электрической энергии Потребителей – юридических лиц, присоединенных к АСУЭ Исполнителя

    - Исполнитель в срок до окончания 1-го числа месяца, следующего за расчетным периодом, осуществляет сбор и передачу показаний приборов учета Потребителей, присоединенных к АСУЭ Исполнителя на электронный адрес Заказчика, в файле формата экспорта интегральных показаний приборов учета по форме приложения № 8.4 к Регламенту (в отношении Потребителей 1-6 ценовых категорий) и в виде электронного документа формата XML 80020 в отношении Потребителей 3-6 ценовых категорий. Почасовые значениях показаний приборов учета предоставляется Исполнителем по каждому прибору учёта. Формат электронного документа XML 80020 определен в Приложении № 8.5 к Регламенту.

    - В случае отсутствия или недостоверности показаний приборов учета Сторона, выявившая этот факт, извещает другую Сторону. Отсутствующие или достоверные показания подлежат досылке в составе отдельных файлов по форме Приложений № 8.4, № 8.5 к Регламенту в срок не позднее 3-го рабочего дня, следующего за отчетным.

    - В случае выявления Заказчиком ошибок загрузки электронных файлов и отсутствии возможности устранения таких ошибок собственными силами, Заказчик до окончания 2-го числа месяца, следующего за расчетным периодом, направляет Исполнителю в электронном виде файл по приборам учета Потребителей с признаками расхождения данных.

    - Исполнитель анализирует, устраняет несоответствия и направляет Заказчику выверенный файл в срок не позднее 3-го рабочего дня, следующего за отчетным.

- Определение объема переданной электрической энергии (мощности) Потребителям в случаях отсутствия, неисправности, утраты или истечения интервала между поверками, истечения срока эксплуатации, отсутствия показаний расчетного прибора учета

  - При непредставлении лицом, ответственным за снятие показаний приборов учета в сроки, установленные Регламентом данных о потреблении электрической энергии и мощности, в случае, если Исполнитель не снимал в текущем расчетном периоде показания приборов учета в соответствии с графиком снятия показаний и установленной периодичностью контрольного снятия показаний, а также в случае неисправности, утраты или истечения срока межповерочного интервала расчетного прибора учета либо его демонтажа в связи с поверкой, ремонтом или заменой  объём электрической энергии (мощности), поставленной Потребителю в расчётном периоде, определяется следующим образом:

- При наличии контрольного прибора учёта – исходя из предоставленных показаний контрольного прибора учёта.

- При отсутствии контрольного прибора учёта объём электрической энергии (мощности) определяется на основании замещающей информации с учетом особенностей, предусмотренных Основными положениями.

  - В случаях отсутствия, неисправности, утраты или истечения интервала между поверками, истечения срока эксплуатации расчетного прибора учета, используемого для определения объема производства электрической энергии (мощности) на розничном рынке, и отсутствия контрольного прибора учета объем производства электрической энергии (мощности) начиная с даты, когда наступили указанные события, определяется в следующем порядке:

- для 1-го и последующих часов первого расчетного периода определяется с использованием замещающей информации;

- начиная с 1-го дня второго расчетного периода объем производства электрической энергии (мощности) за соответствующий час определяется исходя из значений замещающей информации, увеличенных на коэффициент отношения максимальной мощности и максимального значения объемов производства электрической энергии в какой-либо час за истекший год, определенных на основании имеющихся показаний расчетных приборов учета.

  - При определении объемов коммунального ресурса (электроэнергия), поставляемого по договору энергоснабжения, заключенному исполнителем коммунальных услуг (далее – ИКУ) с Заказчиком в целях предоставления коммунальных услуг и потребляемого при содержании общего имущества в многоквартирном доме, учитывается следующее:

    - Объемы электроэнергии, поставленной в многоквартирный дом, оборудованный коллективным (общедомовым) прибором учета, определяется Заказчиком на основании показаний указанного коллективного (общедомового) прибора учета за расчетный период за вычетом объемов поставки электрической энергии в нежилые помещения в многоквартирном доме по договорам энергоснабжения, заключенным пользователями (владельцами) нежилых помещений непосредственно с Заказчиком (в случае, если данные объемы электрической энергии фиксируются коллективным (общедомовым) прибором учета).

    - Объем коммунального ресурса, поставляемого за расчетный период (расчетный месяц) в многоквартирный дом, не оборудованный коллективным (общедомовым) прибором учета, а также по истечении 3-х месяцев после выхода из строя, утраты ранее введенного в эксплуатацию коллективного (общедомового) прибора учета или истечения срока его эксплуатации, а также при непредставлении лицом ответственным за снятие показаний приборов учета сведений о показаниях коллективного (общедомового) прибора учета в сроки, установленные настоящим договором, либо при недопуске Потребителем двух и более раз представителей Заказчика (Исполнителя) для проверки состояния установленного и введенного в эксплуатацию коллективного (общедомового) прибора учета (проверки достоверности представленных сведений о показаниях такого прибора учета) определяется по формуле:

где:

Vп – объем (количество) коммунального ресурса, определенный за расчетный период в жилых и нежилых помещениях по показаниям комнатных приборов учета электрической энергии (при отсутствии общих (квартирных) приборов учета электрической энергии), индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета;

Vсред – объем (количество) коммунального ресурса, определенный за расчетный период в жилых и нежилых помещениях исходя из объемов среднемесячного потребления коммунальной услуги в случаях, установленных Правилами предоставления коммунальных услуг;

Vн – объем (количество) коммунального ресурса, определенный за расчетный период в жилых помещениях исходя из норматива потребления коммунальной услуги в случаях, предусмотренных Правилами предоставления коммунальных услуг;

Vрасч – объем (количество) коммунального ресурса, определенный за расчетный период в нежилых помещениях, необорудованных индивидуальными приборами учета, в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг исходя из расчетных объемов коммунального ресурса;

Vкр – объем электрической энергии, использованный при производстве и предоставлении коммунальной услуги по отоплению и (или) горячему водоснабжению с использованием оборудования, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома, определенный за расчетный период в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг (в случае отсутствия централизованного теплоснабжения и (или) горячего водоснабжения);

Vоднн – объем электрической энергии, потребленный при содержании общего имущества в многоквартирном доме, определенный за расчетный период исходя из нормативов потребления электрической энергии в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных органами государственной власти субъектов Российской Федерации.

Величины Vп, Vсред, Vрасч не включают объемы поставки коммунального ресурса пользователям нежилых помещений в многоквартирном доме по договорам, заключенным ими непосредственно с ресурсоснабжающей организацией.

Объем коммунального ресурса, поставляемого за расчетный период (расчетный месяц) в многоквартирный дом, в случае выхода из строя, утраты ранее введенного в эксплуатацию коллективного (общедомового) прибора учета или истечения срока его эксплуатации в течении 3-х месяцев после наступления такого события определяется в соответствии с указанной формулой, где Vоднн  определяется исходя из среднемесячного объема потребления коммунального ресурса, рассчитанного в порядке и случаях, которые предусмотрены Правилами предоставления коммунальных услуг.

Если период работы прибора учета составил менее 3-х месяцев, то Vоднн определяется исходя из нормативов потребления электрической энергии в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных органами государственной власти субъектов Российской Федерации.

  - Для МКД, в отношении которых ИКУ заключил договор энергоснабжения с Заказчиком в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме объем коммунального ресурса, поставляемого за расчетный период (расчетный месяц) в многоквартирный дом в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме определяется следующим образом:

    - Для случаев выхода из строя, утраты ранее введенного в эксплуатацию коллективного (общедомового) прибора учета или истечения срока его эксплуатации в течение 3-х месяцев после наступления такого события (если период работы прибора учета составил более 3-х месяцев) определяется по формуле:

VД = Vодн 1,

где Vодн 1 – объем (количество) коммунального ресурса, потребленного при содержании общего имущества в многоквартирном доме, определенный за расчетный период исходя из среднемесячного объема потребления коммунального ресурса, рассчитанного в случаях и в порядке, которые предусмотрены Правилами предоставления коммунальных услуг.

    - Для случаев, когда МКД не оборудован коллективным (общедомовым) прибором учета, либо после выхода из строя, утраты ранее введенного в эксплуатацию коллективного (общедомового) прибора учета или истечения срока его эксплуатации, если период работы прибора учета составил менее 3-х месяцев, либо по истечении 3-х месяцев с момента выхода из строя, утраты ранее введенного в эксплуатацию коллективного (общедомового) прибора учета или истечения срока его эксплуатации, если период работы прибора учета составил более 3-х месяцев, либо при непредставлении лицом ответственным за снятие показаний приборов учета сведений о показаниях коллективного (общедомового) прибора учета в сроки, установленные п.2.1.2. Регламента, либо при недопуске Потребителем 2-х и более раз представителей Заказчика для проверки состояния установленного и введенного в эксплуатацию коллективного (общедомового) прибора учета (проверки достоверности представленных сведений о показаниях такого прибора учета) определяется по формуле:

VД =Vоднн,

где Vоднн - определяется исходя из нормативов потребления электрической энергии в целях содержания общего имущества в МКД, утвержденных органами государственной власти субъектов Российской Федерации.

  - При определении объемов коммунального ресурса (электроэнергия), поставляемого в МКД с непосредственным управлением в целях предоставления коммунальных услуг и потребляемого при содержании общего имущества в многоквартирном доме, учитывается следующее:

    - Объем коммунального ресурса, поставляемого в многоквартирный дом, оборудованный коллективным (общедомовым) прибором учета, определяется на основании показаний указанного прибора учета за расчетный период (расчетный месяц) за вычетом объемов поставки коммунального ресурса собственникам нежилых помещений в этом многоквартирном доме по договорам энергоснабжения, заключенным ими непосредственно с Заказчиком (в случае, если объемы поставок таким собственникам фиксируются коллективным (общедомовым) прибором учета).

    - Объем коммунального ресурса, поставляемого за расчетный период (расчетный месяц) в многоквартирный дом, не оборудованный коллективным (общедомовым) прибором учета, а также по истечении 3-х месяцев после выхода из строя, утраты ранее введенного в эксплуатацию коллективного (общедомового) прибора учета или истечения срока его эксплуатации, а также при непредставлении лицом ответственным за снятие показаний приборов учета сведений о показаниях коллективного (общедомового) прибора учета в сроки, установленные настоящим договором, либо при недопуске Потребителем двух и более раз представителей Заказчика (Исполнителя) для проверки состояния установленного и введенного в эксплуатацию коллективного (общедомового) прибора учета (проверки достоверности представленных сведений о показаниях такого прибора учета) определяется по формуле:

где:

Vп – объем (количество) коммунального ресурса, определенный за расчетный период в жилых и нежилых помещениях по показаниям комнатных приборов учета электрической энергии (при отсутствии общих (квартирных) приборов учета электрической энергии), индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета;

Vсред – объем (количество) коммунального ресурса, определенный за расчетный период в жилых и нежилых помещениях исходя из объемов среднемесячного потребления коммунальной услуги в случаях, установленных Правилами предоставления коммунальных услуг;

Vн – объем (количество) коммунального ресурса, определенный за расчетный период в жилых помещениях исходя из норматива потребления коммунальной услуги в случаях, предусмотренных Правилами предоставления коммунальных услуг;

Vрасч – объем (количество) коммунального ресурса, определенный за расчетный период в нежилых помещениях, необорудованных индивидуальными приборами учета, в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг исходя из расчетных объемов коммунального ресурса;

Vкр – объем электрической энергии, использованный при производстве и предоставлении коммунальной услуги по отоплению и (или) горячему водоснабжению с использованием оборудования, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома, определенный за расчетный период в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг (в случае отсутствия централизованного теплоснабжения и (или) горячего водоснабжения);

Vоднн – объем электрической энергии, потребленный при содержании общего имущества в многоквартирном доме, определенный за расчетный период исходя из нормативов потребления электрической энергии в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных органами государственной власти субъектов Российской Федерации.

Величины Vп, Vсред, Vрасч не включают объемы поставки коммунального ресурса пользователям нежилых помещений в многоквартирном доме по договорам, заключенным ими непосредственно с ресурсоснабжающей организацией.

Объем коммунального ресурса, поставляемого за расчетный период (расчетный месяц) в многоквартирный дом, в случае выхода из строя, утраты ранее введенного в эксплуатацию коллективного (общедомового) прибора учета или истечения срока его эксплуатации в течении 3-х месяцев после наступления такого события определяется в соответствии с указанной формулой, где Vоднн  определяется исходя из среднемесячного объема потребления коммунального ресурса, рассчитанного в порядке и случаях, которые предусмотрены Правилами предоставления коммунальных услуг, если период работы прибора учета составил менее 3-х месяцев, то Vоднн определяется исходя из нормативов потребления электрической энергии в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных органами государственной власти субъектов Российской Федерации.

  - В отношении граждан-потребителей объем оказанных услуг по передаче электрической энергии определяется исходя из рассчитанного среднемесячного объема потребления электрической энергии, определенного по показаниям индивидуального или общего (квартирного) прибора учета за период не менее 6 месяцев, а если период работы прибора учета составил меньше 6 месяцев, - то за фактический период работы прибора учета, но не менее 3 месяцев, в случае выхода из строя или утраты ранее введенного в эксплуатацию индивидуального, общего (квартирного), комнатного прибора учета либо истечения срока его эксплуатации, интервала между поверками, либо в случае непредставления показаний за расчетный период в сроки, указанные в п.2.1.2.  Регламента, начиная с даты, когда наступили указанные события, а если дату установить невозможно, - то начиная с расчетного периода, в котором наступили указанные события, до даты, когда был возобновлен учет электрической энергии путем введения в эксплуатацию соответствующего установленным требованиям индивидуального, общего (квартирного), комнатного прибора учета электрической энергии.

  - В случаях, не оговоренных в настоящем разделе, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

# ПРИЛОЖЕНИЕ:

| # Приложение № 8.1 | # Реестр показаний приборов учета электроэнергии Потребителей–юридических лиц. |
| --- | --- |
| # Приложение № 8.2 # Приложение № 8.3 | # Реестр показаний приборов учета электроэнергии Потребителей – физических лиц. # Форма Интервального акта снятий показаний приборов учета. |
| # Приложение № 8.4 # Приложение № 8.5 # Приложение № 8.6 # Приложение № 8.7 | # Формат файла обмена показаниями приборов учета потребителей-юридических лиц для загрузки в программный комплекс. # Формат электронного документа XML 80020. # Формат файла экспорта показаниями приборов учета электрической энергии граждан-потребителей передаваемого из АСУЭ Исполнителя в адрес Заказчика для загрузки в ПК. # Журнал ошибок загрузки показаний приборов учета граждан-потребителей. |

| Заказчик: _______________ _______________ / _______________ | Исполнитель: АО "Россети Тюмень" _______________ / _______________ |
| --- | --- |
| м.п. | м.п. |