Приложение №8.6 к Приложению №8

«Регламент взаимодействия исполнителя и заказчика в процессе учета электрической энергии (мощности) с использованием приборов учета и применения расчетных способов при определении объемов переданной электроэнергии»

ФОРМАТ ФАЙЛА ЭКСПОРТА
ПОКАЗАНИЯМИ ПРИБОРОВ УЧЕТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

ГРАЖДАН-ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
ПЕРЕДАВАЕМОГО ИЗ АИИС КУЭ ИСПОЛНИТЕЛЯ В АДРЕС ЗАКАЗЧИКА ДЛЯ ЗАГРУЗКИ В ПК

- Формат файлов обмена данными

Приняты следующие требования к формату файла обмена данными по показаниям приборов учета абонентов:

- Формат файлов – Excel;

- Формат данных в файле – текстовый;

- Кодировка Windows.

- Типы данных

Для описания структуры файлов обмена данными в настоящем документе используются следующие типы данных:

- DATE – поле типа «Дата». Вид отображения даты (ДДММГГГГ), где ДД – день, ММ – месяц, ГГГГ – год;

- TIME – поле типа «Время». Вид отображения времени (ЧЧММСС), ЧЧ – часы, ММ – минуты, СС – секунды;

- NUMERIC(10,0) – числовое поле. Здесь «10» - максимальное количество цифр в целой части числа, «0» - количество цифр после запятой;

- VARCHAR(60) – текстовое поле переменной длины. Может содержать любые символы кроме разделителя. Здесь «60» - максимальное количество символов.

- Структура файла реестра контрольных показаний

Данные по показаниям ПУ передаются для загрузки в «1С» в файле формата Excel (.xlsx), состоящем из двух логических блоков:

- контрольная информация по файлу представлена в таблице 1;

- информация о снимаемых показаниях представлена в таблице 2.

Контрольная информация по файлу является первой записью и обязательно должна присутствовать.

Количество записей, указанное в контрольной информации по файлу должно соответствовать числу записей показаний в файле (контрольная строка не входит в общее число записей показаний по файлу).

Информация по контрольным показаниям:

- для трёхтарифного счетчика – реальные показания по всем трём зонам;

- для двухтарифного счетчика – по первой и второй зоне реальные показания, по третьей зоне пусто;

- для однотарифного счетчика – по первой зоне реальные показания, по второй и третьей зоне пусто.

Таблица 1

| Наименование поля | Тип данных | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Признак контрольной строки | VARCHAR(1) | Содержит символ ‘$’ (код ASCII 036) |
| Количество записей | NUMERIC(7) | Число строк с данными в файле |
| Дата создания файла | DATA | ДДММГГГГ |
| Код организации, передающей информацию | NUMERIC(3) | Код организации |
| Комментарий | VARCHAR(50) | Дополнительная информация |

Таблица 2

| № поля | Наименование поля | Тип данных | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Код организации, передающей информацию | NUMERIC(3) | Код организации (поле обязательно к заполнению) |
| 2 | Идентификатор структурного подразделения ТСО, обслуживающей ПУ | NUMERIC(3) | Код структурного подразделения ТСО, обслуживающей ПУ |
| 3 | Идентификатор точки подключения | VARCHAR(24) | Номер точки подключения (места потребления) |
| 4 | Идентификатор прибора учёта | VARCHAR(24) | Уникальный номер прибора учёта (поле обязательно к заполнению) |
| 5 | Адресные данные места установки ПУ (Район) | VARCHAR(50) | Наименование района административного района |
| 6 | Адресные данные места установки ПУ (Населённый пункт) | VARCHAR(50) | Наименование населённого пункта |
| 7 | Адресные данные места установки ПУ (район города, улица, дом, квартира) | VARCHAR(150) | Адресные данные места установки ПУ: – наименование района города; – наименование улицы; – номер дома; – номер корпуса дома; – номер квартиры. Разделитель в наименовании – запятая. |
| 8 | Заводской серийный номер ПУ | VARCHAR(24) | Заводской серийный номер ПУ |
| 9 | Признак снятия показаний | NUMERIC(2) | Код признака снятия показания по справочнику Таблица 3 (поле обязательно к заполнению) |
| 10 | Дата снятия КП | DATA | ДДММГГГГ (поле обязательно к заполнению) |
| 11 | Время снятия КП | TIME | ЧЧММСС (поле обязательно к заполнению) |
| 12 | КП по первой зоне | NUMERIC(12) | Показания по круглосуточной зоне или по зоне суток «День» или «Полупик» (для трёхзонного ПУ), до 9 первых символов – целая часть, остальные 3 – обязательная дробная без разделителя (поле обязательно к заполнению) |
| 13 | КП по второй зоне | NUMERIC(12) | Показания по зоне суток «Ночь», до 9 первых символов – целая часть, остальные 3 – обязательная дробная без разделителя (если второй зоны у ПУ нет – поле не заполняется) |
| 14 | КП по третьей зоне | NUMERIC(12) | Показания по зоне суток «Пик» (для трёхзонного ПУ), до 9 первых символов – целая часть, остальные 3 – обязательная дробная без разделителя ( если третьей зоны у ПУ нет – поле не заполняется ) |

- Перечень признаков снятия показания по справочнику:

Перечень используемых кодов признаков снятия показаний в файле реестра контрольных показаний приборов учета абонентов приведен в Таблице 3:

Таблица 3

| Код признака | Наименование |
| --- | --- |
| 0 | Успешное снятие |
| 1 | Счетчик отсутствует (похищен) |
| 2 | Счетчик неисправен |
| 3 | Прочие неисправности |
| 4 | Отсутствие связи со счетчиком в АИИС КУЭ |
| 5 | Признак замены счетчика |
| 6 | Нет акта допуска ПУ в эксплуатацию |

- Формат наименования файлов реестра контрольных показаний

Файлы с информацией именовать по следующему шаблону:

ХХХ_YYY_ГГГГММДД_ЧЧММСС.xlsx

где:

- ХХХ – код организации, передающей информацию;

- YYY – код структурного подразделения организации, передающей информацию;

- ГГГГММДД – дата формирования файла;

- ЧЧММСС – время формирования файла.