Вопрос: [Исправить ответ]. Выгружено 08.06.2016 07:28 Исх.№ 06.06.2016/ от 03.06.2016г Директору филиала АО «Тюменьэнерго» НЭС ( г. Ноябрьск) Бован С.Ф Копия. Заместителю директора главному инженеру филиала АО «Тюменьэнерго» Ноябрьские электрические сети А.В. Филиппову Уважаемый Степан Федорович! В рамках проведения Открытого одноэтапного конкурса без предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение работ по реконструкции ПС110/10/10кВ Ханупа филиала АО "Тюменьэнерго" Ноябрьские электрические сети в разделах рабочего проекта, размещённого в конкурсной документации отсутствуют нижеуказанные документы, необходимые для оценки стоимости работ по объекту: 1.ТЭСС-0,25/13-ДТ – отсутствуют схемы; 2. ТЭСС-0,25/13-КС – отсутствует информация о фундаментах под силовое оборудование; 3. ТЭСС-0,25/13-АС – раздел полностью отсутствует; 4.ТЭСС-0,25/13-ЭП – отсутствуют разрезы с отметками установки оборудования силового (реактор фильтр, разъединитель); 5. ТЭСС-0,25/13-ОС – отсутствуют схемы, указания к производству работ; 6. ТЭСС-0,25/13-РЗ – отсутствуют рабочие чертежи; 7. ТЭСС-0,25/13-ЭО..ЭН..ОО – разделы полностью отсутствуют; 8.ТЭСС-0,25/13- СМ – приложен только сводный сметный расчёт, отсутствуют локальные сметы; 9.Отсутствует информация по строительству блок поста. Прошу Вас, предоставить документы в электронном виде по адресу: tender@e-m-z.ru Директор по продажам ООО «Электромашиностроительный завод-Урал» Е.П. Панков. Прочитать ответ:. В соответствии с п. 30.6 КД : С проектно-сметной документацией (ПСД) в полном объеме можно ознакомиться в филиале Ноябрьские электрические сети АО «Тюменьэнерго», тел.: (3496) 36-21-60 (Ивахова Мария Михайловна инженер ведущий ОКС, E-mail: MIvahova@nes.te.ru) после заключения соглашения об охране конфиденциальной информации (форма17)..