Разъяснения по

открытому одноэтапному конкурсу без предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение работ по реконструкции ПС 110/6 кВ Голубика (замена силовых трансформаторов) филиала АО "Тюменьэнерго" Северные электрические сети.

Вопрос:

В соответствии с п.33.2.4 КД необходимо заполнить таблицу об аттестации оборудования в ПАО "Россети".
Всё оборудование из приложении №1 к ТЗ (проектное либо аналоги) не имеет аттестации в ПАО "Россети", следовательно оно не соответствует требованиям об аттестации.
1) Будет ли указание в форме 18 того, что оборудование не соответствует требованиям ПАО "Россети", служить причиной для отклонения заявки?
2) Форму 18 следует заполнять только на оборудование, указанное в приложении №1 к ТЗ или на все поставляемое оборудование?

Ответ:

1) Критерии оценки и требования о необходимости наличия аттестации на все предлагаемое оборудование, материалы и системы, подлежащие аттестации, определены в «Регламенте работы комиссии ОАО «Тюменьэнерго» по допуску оборудования, материалов и систем» РЕ-ИА-74.14.15.000-1-27-09-2014. Перечень подлежащего аттестации оборудования, технологий, материалов и систем указан на сайте ПАО «Россети» по адресу: http://www.rosseti.ru, а также в Приложение 1 к приказу ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Холдинг МРСК» от 20.08.2012 № 484 /401 МЕТОДИКА проведения аттестации оборудования, технологий, материалов и систем в электросетевом комплексе. Если оборудование, в том числе и из ТЗ приложение 1 в данном перечне отсутствует, то соответственно в «Информационной таблице об  аттестации оборудования в ПАО «Россети»  (форма 18)» в столбце «Соответствие требования об аттестация ПАО «Россети»» должно быть указано – не соответствует, а в столбце «Примечание» - не требуется, соответственно по этой причине откланяться не будет.

2) На все оборудование.