# Конкурс (тендер) № 32048 (вскрытие конвертов 2.11.2012 в 09:00)

Вопрос:. Просим дать разъяснения по сл. позициям: Ишимское ТПО п.12 - указатель УНВЛ-0,4М - с подъемом на опору или без п.16 - класс напряжения указателя п.п.30,32 - необходимо заземления для ВЛ 1 кВ+штанга на 15 кВ? Когалымские ЭС п.п. 5,6 - длина спуска Нижневартовские ЭС п.п. 33,34 - длина спуска п.38 - класс напряжения заземления п.55 - сечение провода Сургут ские ЭС п.10 - длина спуска п.43 - длина лестницы Тобольское ТПО п.19 - класс напряжения указателя п.23 - класс напряжения заземления п. 25 - заземление для ВЛ или РУ Южное ТПО п.7 - класс напряжения п.п. 18,19 - сечение провода. Прочитать ответ:. 1.Ишимское ТПО п.12 - указатель УНВЛ-0,4М - с подъемом на опору п.16 - класс напряжения указателя УВН-90 110кВ п.п.30,31 - необходимо заземления с неразъемной штангой для ВЛ 0,4кВ. 2. Когалымские ЭС п.5- L-3м п.6- L-15м. 3. Нижневартовские ЭС п.п. 33,34 - L-10м п.38 - Заземление переносное ЗПП-ПТР-15 S=50 мм2 п.55 - сечение провода - S=25 мм2 4. Сургут ские ЭС п.10 - L-10м п.43 - длина лестницы - базовый комплект из десяти секций длиной 2м. каждая. одна нижняя секция и девять верхних. 5. Тобольское ТПО п.20 - класс напряжения указателя - 110кВ п.23 - класс напряжения заземления - 0,4 кВ п. 25 - заземление для ВЛ или РУ - для ВЛ. 6. Южное ТПО п.7 - класс напряжения УВН-90 110кВ п.п. 18,19 - сечение провода - S=25 мм2..

Вопрос:. Добрый день, просим внести разъяснения по следующим позициям: Филиал ОАО "Тюменьэнерго" Сургутские электрические сети п. 11 - уточнить длину провода Грузополучатель: Филиал ОАО "Тюменьэнерго" Ноябрьские электрические сети п. 5,6,7,8,9,10 - уточнить количество штанг Грузополучатель: Филиал ОАО "Тюменьэнерго" Нижневартовские электрические сети п. 33,34 - уточнить длину провода Грузополучатель: Филиал ОАО "Тюменьэнерго" Когалымские электрические сети п. 5,6 - уточнить длину провода Грузополучатель: Филиал ОАО «Тюменьэнерго» Тюменские РС Ишимское ТПО п.30,31,37 - дать разъяснение Грузополучатель: Филиал ОАО "Тюменьэнерго" Тюменские РС Тобольское ТПО п.22,23 - уточнить сечение провода п.25 - уточнить какое заземлене для РУ или ВЛ. Прочитать ответ:. Прошу Вас конкретизировать какие разъяснения необходимы по заданному вопросу - Грузополучатель: Филиал ОАО «Тюменьэнерго» Тюменские РС Ишимское ТПО п.30,31,37 - дать разъяснение Уточнения по вопросам: 1. Филиал ОАО "Тюменьэнерго" Сургутские электрические сети п. 11 - L-20 м. 2. Филиал ОАО "Тюменьэнерго" Ноябрьские электрические сети п. 5,6,7,8,9,10 - 1 шт. ЗПП-ПТР подразумевает: комплет ПЗ 3-х фазный, на каждую фазу штанга. 3. Филиал ОАО "Тюменьэнерго" Нижневартовские электрические сети п. 33,34 - L-10м. 4. Филиал ОАО "Тюменьэнерго" Когалымские электрические сети п. 5 - L- 3м. п. 6 - L- 15м. 5. Филиал ОАО «Тюменьэнерго» Тюменские РС Ишимское ТПО п.30,31-Заземление переносное с неразъемной штангой для ВЛ 0,4кВ. п.37- Устройство наброса на провода ВЛ УНПЗ-ПТР-15Б. 6. Филиал ОАО "Тюменьэнерго" Тюменские РС Тобольское ТПО п.22,23 - S=25 мм2 п.25 - заземлене для ВЛ..

Вопрос:. Здравствуйте. Нужно ли согласовывать замену изделий, если название отражающее техническую суть изделия одинаковое, а отличие заключается лишь в последних буквах обозначающих производителя? Например ЗПЛ-10, ЗПЛ-10 Д и ЗПЛ-10 ПТР.. Прочитать ответ:. Смотрите п.2.1.4 Конкурсной документации.

Вопрос:. Здравствуйте. В соответствии со статьей 3 (пункт 1, подпункт 2) ФЗ № 223, а так же пункту 8.2.4 Положения о закупках ОАО "Тюменьэнерго" считаем что, требования изложенные в пункте 2.1.4 конкурсной документации приводят к ограничению конкуренции, двойной маржинализации, ущемлению прав российского производителя. В связи с этим просим согласовать предложенные нами замены. Замены полностью соответствуют техническому заданию. Файл с заменами на согласование направлен вам с помощью функционала системы B2B-energo.. Прочитать ответ:. Для рассмотрения предложенных Вами замен, направленных по электронной почте секретарю конкурсной комиссии, просим предоставить подтверждение о снятии с производства продукции, указанной нами в конкурсной документации..