# Конкурс (тендер) № 49024 (вскрытие конвертов 10.05.2016 в 15:00)

# Открытый одноэтапный конкурс без предварительного отбора на право заключения договора на выполнение работ по реконструкции ПС «Инга» с заменой В-110 кВ, В-35 кВ, Р-35 кВ, ТН-35 кВ, устройств РЗА филиала АО «Тюменьэнерго» Когалымские электрические сети

Извещение Лоты - 1 Разъяснения - 5 Приглашения к участию - 0 Претенденты - 4 Статистика посещений История изменений

Добавить информацию

| Вопрос: [Исправить ответ] | Корчагин Сергей Николаевич (ООО "РДК "Электрические сети") 05.05.2016 06:08 |
| --- | --- |
| Просим Вас подтвердить, что оборудование и материалы с пометкой «поставляемые Заказчиком», указанные в спецификации 2012-44СК-Р-СТТ, действительно не входят в поставку подрядчика и являются давальческими. |  |
| Прочитать ответ: | Капустенко Алексей Владимирович 05.05.2016 09:37 |
| Не подтверждаем. Оборудование и материалы необходимые для выполнения работ поставляются Подрядчиком в соответствии с требованиями технического задания на СМР. Обращаем внимание, что кол-во В-110 кВ, подлежащих замене - 1 шт. |  |