Разъяснения по

открытому одноэтапному конкурсу без предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение работ по строительству ПС-110кВ "Полярник" с ВЛ-110кВ в г. Салехард филиала ОАО "Тюменьэнерго" Северные электрические сети.
Вопрос: 
В указанном Вами файле ЛСР.docx приведен перечень локальных смет для ПС "Полярник", в связи с чем ПОВТОРНО просим Вас уточнить необходимость выполнения работ на ПС "Северное Сияние" либо подтвердить, что в приложении 1 к ПОС допущена опечатка и под ПС "Северное сияние" имелась ввиду ПС "Полярник".
Ответ: 
В приложении №1 к ПОС допущена опечатка под ПС "Северное сияние" имеется ввиду ПС "Полярник", под переустройством ВЛ 35 кВ имеется ввиду сеть 10 кВ.
