Разъяснения по

открытому запросу предложений на право заключения договора на капитальный ремонт ВОЛС АБК СевЭС - ПАО "Ростелеком" для филиала АО "Тюменьэнерго" Северные ЭС

| Вопрос: |  |
| --- | --- |
| С целью определения необходимой арматуры для подвеса ВОК, просим уточнить тип опор по которым выполняется прокладка, с указанием мест и пересечений с имеющимися коммуникациями |  |

Ответ: С целью определения цепной арматуры, используемой на ВЛ для подвески ВОК, а так же корректного расчета сметы на МТР, монтажные/демонтажные работы, с учетом пересечений с существующими коммуникациями, предоставляем вырезки из РД «Волоконно-оптическая линия связи Северные ЭС ОА «Тюменьэнерго» - РРС АО «Ростелеком» г. Новый Уренгой». Обращаю внимание на то, что в схемах имеется одно пересечение с железной дорогой, по факту на данный момент железная дорога демонтирована, соответственно данное пересечение не актуально.

Приложение: Вырезки из РД «Волоконно-оптическая линия связи Северные ЭС ОА «Тюменьэнерго» - РРС АО «Ростелеком» г. Новый Уренгой», 16 листов в эл. виде