# Конкурс № 998012

# Открытый одноэтапный конкурс без предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение работ по строительству пожарного водопровода на территории РПБ-2 и КНБ филиала АО «Тюменьэнерго» – «Тюменские распределительные сети»

Приём заявок завершается 24.04.2018 в 11:00 по московскому времени(завершён) 
Не удалось обновить дату и время окончания процедуры! Проверьте соединение с интернетом и обновите страницу! .

Вопрос:; Бельтиков Виктор Иванович (ООО "Энергия" ) 10.04.2018 12:10. В конкурсной документации, в разделе - требования по кадровым ресурсам указано, что необходимо трубоукладчики в количестве 5 человек. В разделе - требования по технике трубоукладчик отсутствует. Вопрос: Зачем нужны людские ресурсы на трубоукладчик?.

| Ответ: |  |
| --- | --- |
| Добрый день! Для выполнения работ, требуется трубоукладчик – специалист по выполнению монтажных и восстановительных работ на трубопроводах, а не машинист трубоукладочной машины. Ответ подготовил: Шахмин Антон Сергеевич – начальник отдела капитального строительства ТРС, контактный телефон: (3452) 59-62-86. |  |