|  | Ответы на вопросы на конкурсе № 896313 1.Сургутские электрические сети: - Поз. 25 Комплекс измерительно-вычислительный МикроСРЗ-193и -опросный лист в прикрепленном файле . - Поз. 28, 29, 30, 31 - нужна шкала от нуля. 2.Нефтеюганские электрические сети 1.Поз. 10 Миллиамперметр Ц42702 120мм - со шкалой 15-100 мА 2.Поз. 11 Миллиамперметр Ц42702 60мм размеры 120*120 со шкалой 80-500 мА. 3.Поз. 13 Опция RTC (формирование метки времени), интерфейс Ethernet – не нужны 4.Поз. 15 – Ваттварметр. 3.Когалымские электрические сети 1.Поз. 1 Амперметр ЩП120-П-100/5А-220ВУ-К-0,5 – не нужен интерфейс RS-485. 2.Поз. 6 Вольтметр ЩП120П-35000/100-220ВУ-К-0,5 – не нужен интерфейс RS-485. 3.Поз. 11 Манометр кислородный ДМ 02-050 0-2,5Мпа согласована замена на ТМ-210Р, 0-2,5 МПа, М12*1,5, О2. 4.Поз.12 Манометр кислородный ДМ 05-050 0-25 Мпа согласована замена ТМ-210Р, 0-25 МПа, М12*1,5, О2. 5.Поз. 13 – паспорт и приложение к паспорту в размещенном файле 4. Нижневартовские электрические сети: 1.Поз. 18, 20 просим уточнить, нужна ли опция RTC (формирование метки времени) – не нужна, интерфейс Ethernet – нужен. 2.Поз. 25 термометр манометрический. Просим уточнить вид защитной оболочки капилляра: медная или полиэтиленовая - полиэтиленовая. 3.Поз. 26 Термометр манометрический. Длина капилляра =160 мм, класс точности 1,5 5. Ноябрьские электрические сети: 1.Поз. 3 Вольтметр ЩП120П-35000/100-220ВУ-К-0,5 - нужен интерфейс RS-485. 2. Поз. 4 Манометр МО-05 -в комплекте блок питания с поверкой не более 6 месяцев от даты поставки 3.Поз. 8 Термометр манометрический - вид защитной оболочки капилляра - медная. 6.Энергокомплекс: 1.Поз. 2 Вольтметр электростатический С-511. Прибор снят с производства - согласована поставка прибора с хранения. 2.Поз. 9 Частотомер Ч3-34 снят с производства – согласована замена на Ч3-85/5. 7.Северные электрические сети 1.Поз.1- уточнено Амперметр ЩП02.01П-5А-5ВН-1RS-12А-3-0.2 (аналоговых выход 0…5мА) 2.Поз.2 – уточнено Вольтметр ЩП02.01П-100В-5ВН-1RS-12А-3-0.2 (аналоговых выход 0…5мА). 8.Урайские электрические сети 1.Поз. 5 осциллограф АКИП-4102 не внесен в реестр СИ РФ – согласована поставка без поверки. 9.Тюменские распределительные сети Тюменское ТПО 1.Поз.21 Вольтметр PZ194IU-2X1Т 500В – это вольтметр 2.Поз.31 Измеритель сопротивления петли фаза-нуль EP180 - возможна замена на TC-20 — измеритель параметров петли короткого замыкания (с кабелем 10-20 м). 10.Тюменские распределительные сети Южное ТПО 1. Поз. 10 - Термометр манометрический ТКП160 СГМ3(0-120;2,5-6,0-160А) - 16мм, материал – латунь Тюменские распределительные сети Ишимское ТПО: 1.Поз. 1, 2, 3 просим уточнить, нужен ли интерфейс RS-485. – не нужен 2.Поз. 8 просим уточнить диапазон измерений. (0-8; или 0-10) 3.Поз. 12 просим уточнить, нужна ли опция RTC (формирование метки времени), интерфейс Ethernet. – не нужна Поз. 14 термометр манометрический. Просим уточнить диаметр и материал термобаллона. D-2.5см, материал – латунь. |
| --- | --- |