# Запрос предложений (объявление о покупке) № 565484. Открытый запрос предложений на право заключения договора ...

Вопрос: [Исправить ответ]; ) 21.10.2015 14:02. Выгружено 22.10.2015 09:17 Прошу согласовать правильную маркировку огнетушителей: Огнетушитель ОУ-10 - Огнетушитель ОУ-7, согласно ГОСТ Р 51017-2009, объем баллона - 10 литров, номинальная масса ОТВ - 7 кг Огнетушитель ОУ-20 - Огнетушитель ОУ-15, соглсано ГОСТ Р 51017-2009, объем баллона - 20 литров, номинальная масса ОТВ - 15 кг. Прочитать ответ:; 22.10.2015 09:17. Согласовываем Огнетушитель ОУ-10 на Огнетушитель ОУ-7. Согласовываем Огнетушитель ОУ-20 на Огнетушитель ОУ-15..