# Конкурс (тендер) № 46372 (вскрытие конвертов 12.10.2015 в 14:00)

Вопрос: [Исправить ответ]; 24.09.2015 14:04. Выгружено 25.09.2015 09:55 Грузополучатель: Филиал АО «Тюменьэнерго» Ноябрьские ЭС поз.14. Трансформатор тока нулевой последовательности ТЗРЛ-1 У3 шт. 4 Уточните внутренний диаметр (70, 100, ...). Прочитать ответ:; 25.09.2015 09:43. Грузополучатель: Филиал АО «Тюменьэнерго» Ноябрьские ЭС поз.14. Трансформатор тока нулевой последовательности ТЗРЛ-1 У3 - Внутренний диаметр - 125.

Вопрос: [Исправить ответ]; 24.09.2015 08:23. Выгружено 25.09.2015 09:55 Грузополучатель: Филиал АО «Тюменьэнерго» Северные ЭС поз.17. Радиатор охлаждения (согласно приложению №6) шт. 2 Прошу указать: 1) - Диаметр трубок 2) - Длина охладителя. Прочитать ответ:; Ш 25.09.2015 09:42. Грузополучатель: Филиал АО «Тюменьэнерго» Северные ЭС поз.17. Радиатор охлаждения (согласно приложению №6) 1) - Диаметр трубок: - Наружный - 51 мм - Внутренний - 47 мм - Толщина стенки - 2мм 2) - Длина охладителя: 1200 мм.