|  | # Закрытый запрос цен (объявление о покупке) № 502542. Закрытый запрос цена на право заключения договора на поставку трансформаторов тока 6-35 кВ для нужд филиала ОАО «Тюменьэнерго» «Тюменские распределительные сети» Запрос успешно отправлен Данный запрос предложений является закрытым и проводится по итогам конкурентных переговоров на право заключения рамочного соглашения № 38280 по лоту № 6 Смотреть конкурентные переговоры № 38280 >> Приём предложений завершается 05.05.2015 в 09:00 по московскому времени (через 7 суток, 39 минут и 13 секунд) (завершён) Не удалось обновить дату и время окончания процедуры! Проверьте соединение с интернетом и обновите страницу! . Извещение Запросы разъяснений - 1 Приглашения к участию - 0 Запросы на скачивание документации - 13 Поступившие цены и предложения - 0 Дополнительные поля предложений - 0 Статистика посещений - 55. Добавить информацию Вопрос: [Исправить ответ]; Катренко Инна Константиновна (ООО "ОЭнТ - Центр") 23.04.2015 12:17. Выгружено 28.04.2015 08:20 Уточните. В какой редакции читать Техническое задание п.6 0,5S/10Р или 0,5/0,5/10Р? п.17 написано ТПЛ-10-0,5, но такого исполнение не существует?. Прочитать ответ:; Сорокин Вячеслав Геннадьевич 28.04.2015 08:20. Добрый день. по п.6 необходим 0,5/0,5/10Р; по п.17 необходим ТПЛ-10 с классом точности 0,5/0,5/10Р.. |
| --- | --- |