Акционерное общество

«РОССЕТИ ТЮМЕНЬ»

| СОГЛАСОВАНО Первый заместитель генерального директора – главный инженер АО «Россети Тюмень» ________________ О. А. Кинаш «_____»_________________202__ г. | УТВЕРЖДЕНО Заместитель генерального директора –руководитель Аппарата АО «Россети Тюмень» ________________И. Р. Казбеков «_____»_________________202__ г. |
| --- | --- |

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

«УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ РЕЖИМОМ

РАБОТЫ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ»

СУРГУТ

2024

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации

«Управление технологическим режимом работы электроустановки»

| № п/п | Должность согласующего | Ф.И.О. согласующего | Отметка о согласовании | Подпись согласующего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Начальник департамента управления персоналом и организационного проектирования | П.Н. Юшко |  |  |
| 2. | Начальник департамента эксплуатации | А.В. Дьяков |  |  |
| 3. | Руководитель Центра управления сетями | А.Н. Полозов |  |  |
| 4. | Заместитель главного инженера - начальник управления производственной безопасности и производственного контроля | О.П. Ишмухаметова |  |  |
| 5. | Заместитель главного инженера по оперативно-технологическому и ситуационному управлению | В.Г. Демихов |  |  |

Содержание

|  | Стр. |
| --- | --- |
| Пояснительная записка | 4 |
| Учебный план | 5 |
| Календарный учебный график | 5 |
| Учебно-тематический план | 6 |
| Программа обучения | 8 |
| Оценка результатов освоения программы | 16 |
| Организационно-методические условия реализации программы | 16 |
| Перечень документов для подготовки по программе | 17 |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Управление технологическим режимом работы электроустановки» (далее – Программа) разработана для обучения работников предприятий, относящихся к виду профессиональной деятельности 20.041 «Оперативно-технологическое управление в электрических сетях (оперативный персонал)».

Целью реализации Программы является совершенствование компетенций, необходимых для вида профессиональной деятельности - Оперативно-технологическое управление электросетевым комплексом в зоне эксплуатационной ответственности сетевой организации с учетом обеспечения надежности электроснабжения, минимизации потерь и качества электроэнергии.

# Содержание Программы разработано в соответствии c установленными квалификационными требованиями и требованиями профессионального стандарта «Работник по оперативно-технологическому управлению в электрических сетях» (приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 14 мая 2019 года 
№ 327н); Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (глава 2 ст. 11, глава 10 ст. 76); «Методическими рекомендациями по разработке основных профессиональных образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом соответствующих профессиональных стандартов» (утв. Минобрнауки России 22.01.2015 № ДЛ1/05вн).

Категория слушателей: работники, имеющие квалификацию и стаж работы по профессиям «Электромонтер оперативно-выездной бригады», «Электромонтер по обслуживанию подстанций», «Электромонтер по оперативным переключениям в распределительных сетях», «Электромонтер», «Электромонтер по обслуживанию электроустановок».

К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются:

1) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;

2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.

Срок освоения Программы: 40 ак/часов.

Режим занятий: 8 академических часов в день.

Форма обучения: очная и заочная с применением дистанционных технологий.

В результате обучения по Программе у слушателей должны будут сформироваться (либо совершенствоваться) профессиональные компетенции в соответствии с требованиями профессионального стандарта.

Обобщенные трудовые функции:

- B - Управление технологическим режимом работы электроустановки и (или) эксплуатационным состоянием объекта электросетевого хозяйства напряжением до 330 кВ.

# Обучение завершается итоговой аттестацией в форме экзамена. Слушателям, успешно сдавшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца.

# Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть Программы и (или) отчисленным из организации, осуществляющей образовательную деятельность, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому организацией, осуществляющей образовательную деятельность.

Настоящая Программа не может быть полностью или частично воспроизведена, тиражирована и распространена в качестве официального издания программы без разрешения АО «Россети Тюмень».

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации

«Управление технологическим режимом работы электроустановки»

| Наименование разделов, модулей | Кол-во часов | Форма контроля |
| --- | --- | --- |
| Теоретическое обучение | 31 | - |
| Практическое обучение | 7 | Оценка деятельности на практических занятиях |
| Итоговая аттестация | 2 | Квалификационный экзамен |
| ИТОГО | 40 |  |

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации

«Управление технологическим режимом работы электроустановки»

| № | Наименование дисциплины | Нагрузка в часах | Учебные дни |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Теоретическое обучение | 31 | 5 | 8 | 6 | 6 | 6 |
| 2. | Практическое обучение | 7 | 3 |  | 2 | 2 |  |
| 3. | Итоговая аттестация | 2 |  |  |  |  | 2 |

Учебно-тематический план

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации

«Управление технологическим режимом работы электроустановки»

| Наименование модулей и тем | Всего, ак.час. | В том числе |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Лекции | Практика |
| Общепрофессиональный курс | 12 | 7 | 5 |
| Модуль 1. Требования охраны труда, пожарной безопасности | 8 | 5 | 3 |
| 1.1. Охрана и безопасность труда | 6 | 4 | 2 |
| 1.2. Пожарная безопасность | 2 | 1 | 1 |
| Модуль 2. Оказание первой помощи при несчастных случаях на производстве | 4 | 2 | 2 |
| 2.1. Виды микротравм и травм на производстве | 2 | 1 | 1 |
| 2.2. Оказание первой помощи при несчастных случаях на производстве | 2 | 1 | 1 |
| Специальный курс | 26 | 24 | 2 |
| Модуль 3. Цифровая трансформация электросетевого комплекса | 1 | 1 | - |
| 3.1. Цифровая трансформация электросетевого комплекса | 1 | 1 | - |
| Модуль 4. Электрические схемы, электрооборудование ПС, ТП, РП, его оперативное и техническое обслуживание. Линии электропередачи | 8 | 8 | - |
| 4.1. Описание главных схем электрических соединений ПС, ТП, РП, схем собственных нужд. Распределительные устройства. | 1 | 1 | - |
| 4.2. Силовые трансформаторы, токоограничивающие, дугогасящие реакторы. | 1 | 1 | - |
| 4.3. Масляные, воздушные, элегазовые и вакуумные выключатели, выключатели-разъединители, выключатели нагрузки. | 1 | 1 | - |
| 4.4. Высоковольтные вводы. Разъединители, отделители и короткозамыкатели, заземляющие ножи, коммутационные аппараты напряжением ниже 1000 В. | 1 | 1 | - |
| 4.5. Измерительные трансформаторы тока (ТТ) и напряжения (ТН). Установки постоянного тока на ПС, ТП, РП. | 1 | 1 | - |
| 4.6. ВЛ, КВЛ и КЛ различных классов напряжения. Элементы высокочастотной обработки ВЛ. | 1 | 1 | - |
| 4.7. Перенапряжения в электрической сети. Средства компенсации реактивной мощности. | 1 | 1 | - |
| 4.8. Дефекты при эксплуатации оборудования в электроустановках и их предупреждение. | 1 | 1 | - |
| Модуль 5. Устройства релейной защиты и автоматики, средства диспетчерско-технологического управления. | 7 | 7 | - |
| 5.1. Виды защит. Элементная база устройств РЗА. Цепи вторичной коммутации. Максимальная токовая защита (МТЗ). Токовая отсечка. | 1 | 1 | - |
| 5.2. Продольная дифференциальная защита линий (ДЗЛ), поперечная дифференциальная защита параллельных линий. Высокочастотные защиты линий электропередачи. | 1 | 1 | - |
| 5.3. Резервные защиты линий электропередачи. Токовые защиты нулевой последовательности (ТЗНП) и обратной последовательности (ТЗОП). Дистанционная защита (ДЗ). | 1 | 1 | - |
| 5.4. Защиты трансформаторов. | 1 | 1 | - |
| 5.5. Защиты шин РУ различных классов напряжения. Защита от дуговых замыканий (ЗДЗ). | 1 | 1 | - |
| 5.6. Устройства резервирования при отказе выключателя (УРОВ). Устройства автоматического повторного включения (АПВ) линий, шин. Автоматическое включение резерва (АВР). Защита минимального напряжения (ЗМН). Противоаварийная автоматика. | 1 | 1 | - |
| 5.7. Средства диспетчерско-технологического управления | 1 | 1 | - |
| Модуль 6. Управление технологическим режимом работы электроустановки и эксплуатационным состоянием объекта электросетевого хозяйства. | 9 | 7 | 2 |
| 6.1. Структура оперативно-диспетчерского, оперативно-технологического и ситуационного управления | 1 | 1 | - |
| 6.2. Производство переключений. Надзор за работой оборудования. Правила ведения оперативных переговоров и документации | 4 | 3 | 1 |
| 6.3. Ликвидация нарушений нормального режима работы | 4 | 3 | 1 |
| Модуль 7. Работа с персоналом. | 1 | 1 | - |
| 7.1. Работа с персоналом. | 1 | 1 | - |
| Итоговая аттестация (квалификационный экзамен) | 2 | 2 | - |
| ИТОГО: | 40 |  |  |

Программа обучения

Модуль 1. Требования охраны труда, пожарной безопасности.

1.1. Охрана и безопасность труда.

Охрана труда.

Основные положения законодательства РФ по охране труда. Служба государственного надзора за охраной и безопасностью труда, безопасной эксплуатацией оборудования. Контроль со стороны работодателя за соблюдением требований охраны труда и безопасной эксплуатацией оборудования.

Общественный контроль охраны и безопасности труда. Производственный травматизм, его причины, меры предупреждения. Порядок расследования несчастных случаев, связанных с производством.

Ответственность руководителей предприятия и рабочих за соблюдением норм и правил охраны и безопасности труда. Опасные и вредные производственные факторы. Правила внутреннего распорядка предприятия. Влияние условий труда на работоспособность человека.

Область применения Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок.

Требования к работникам, допускаемым к выполнению работ в электроустановках. Охрана труда при оперативном обслуживании и осмотрах электроустановок. Охрана труда при производстве работ в действующих электроустановках. Организационные мероприятия по обеспечению безопасного проведения работ в электроустановках. Организация работ в электроустановках с оформлением наряда-допуска. Организация работ в электроустановках по распоряжению. Охрана труда при организации работ в электроустановках, выполняемых по перечню работ в порядке текущей эксплуатации. Охрана труда при выдаче разрешений на подготовку рабочего места и допуск к работе в электроустановках. Охрана труда при подготовке рабочего места и первичном допуске бригады к работе в электроустановках по наряду-допуску и распоряжению. Надзор за бригадой. Изменение состава бригады при проведении работ в электроустановках. Перевод на другое рабочее место. Оформление перерывов в работе и повторных допусков к работе в электроустановках. Сдача приемка рабочего места, закрытие наряда-допуска, распоряжения после окончания работы в электроустановках.

Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность проведения работ в электроустановках. Общие требования. Производство переключений и отключений. Вывешивание предупредительных плакатов, ограждений рабочего места. Проверка отсутствия напряжения. Охрана труда при установке заземлений на ВЛ.

Назначение заземления. Особенности электрических сетей с изолированной и глухозаземлённой нейтралью. Рабочее и защитное заземление электрооборудования. Заземляющий контур Распространение электротока в земле. Естественные и искусственные заземлители. Порядок пользования и требования, предъявляемые к переносному заземлению.

Меры безопасности при работе на высоте. Безопасные методы производства работ на воздушной линии электропередачи, находящейся под напряжением, под наведенным напряжением.

Работа с применением механизмов и грузоподъемных машин.

Порядок применения и испытания средств защиты, используемых в ЭУ.

Классификация средств защиты. Электрозащитные средства для работы в электроустановках напряжением до 1000 В и выше 1000 В. Основные и дополнительные электрозащитные средства до 1000 В и выше 1000 В.

Порядок пользования средствами защиты. Требования к отдельным видам средств защиты и правила пользования ими. Изолирующие клещи. Электроизмерительные клещи. Указатели напряжения до 1000 В и выше 1000 В. Резиновые диэлектрические перчатки, боты, галоши, инструмент с изолирующими рукоятками. Переносные заземления.

Испытания средств защиты. Электрические испытания. Механические испытания. Учет и содержание средств защиты. Нормы комплектования средствами защиты. Плакаты и знаки безопасности.

Требования безопасности при работе с инструментами и приспособлениями.

Обязанности работодателя при обеспечении охраны труда:

- содержание и эксплуатация инструмента и приспособлений в соответствии с требованиями Правил и технической документации организации-изготовителя;

- контроль за соблюдением работниками требований Правил и инструкций по охране труда.

Перечень вредных и (или) опасных производственных факторов, воздействие которых возможно при выполнении работ с применением инструмента и приспособлений на работников.

Работодатели вправе устанавливать дополнительные требования безопасности при работе с инструментом и приспособлениями, улучшающие условия труда работников.

Требования охраны труда при организации проведения работ (производственных процессов). Требования охраны труда, предъявляемые к производственным помещениям (производственным площадкам) и организации рабочих мест.

Требования охраны труда к эксплуатации инструмента и приспособлений. Требования охраны труда при работе с ручным инструментом и приспособлениями. Требования охраны труда при работе с электрифицированным инструментом и приспособлениями. Требования охраны труда при выполнении работ с применением приставных лестниц, стремянок, лесов.

Промышленная санитария и гигиена труда.

Задачи промышленной санитарии. Неблагоприятные условия работы: метеорологические условия в открытых распредустройствах. Основные мероприятия (профилактические и защитные), уменьшаемые вредность производства.

Правила пользования аптечкой первой помощи. Спецодежда и ее использование. Контроль со стороны работников по охране труда и общественных инспекторов за осуществлением мероприятий по оздоровлению и улучшению условий труда на предприятиях.

1.2. Пожарная безопасность.

Общее понятие о горении. Условия возникновения горения и пожара. Общие понятия о классах пожаров горючих веществ и материалов. Порядок и способы действий при пожаре, места расположения на объектах первичных средств пожаротушения. Виды используемых на объектах огнетушителей по виду огнетушащего вещества и правила их пользования. Меры личной безопасности при возникновении пожара. Ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

Причины возникновения пожара в электроустановках: нарушение требований пожарной безопасности, неисправность электрооборудования и электроустановок, нарушение эксплуатации электрооборудования и электроустановок. Требования безопасности при тушении электроустановок и производственного оборудования. Способы тушения электроустановок и производственного оборудования. Меры безопасности при тушении пожара углекислотными и порошковыми огнетушителями на оборудовании, находящимся под напряжением.

Применение карточек пожаротушения. Допуск подразделений пожарной охраны для тушения пожара в электроустановках. Проведение противопожарных тренировок совместно с персоналом пожарных частей.

Модуль 2. Оказание первой помощи при несчастных случаях на производстве.

2.1. Виды микротравм и травм на производстве.

По тяжести полученных последствий (квалифицирующим признаком считаются особенности полученных повреждений, их возможные последствия, обратимые или нет, их протяженность во времени): микротравмы, легкие – повреждения легкой и средней степени тяжести, позволяющие полностью восстановить трудоспособность со временем; тяжелые, смертельные.

По причине случившегося травматизма: технические (инженерные) причины, организационные причины, личностные (психофизиологические) причины.

2.2. Оказание первой помощи пострадавшим при несчастных случаях на производстве.

Первая помощь при поражении электрическим током. Освобождение пострадавшего от действия электрического тока. Правила и приемы освобождения. Вызов скорой медицинской помощи. Проведение искусственного дыхания. Проведение непрямого массажа сердца. Оказание помощи при ранениях, кровотечениях, ожогах и переломах. Оказание помощи в случаях обморока, тепловом и солнечном ударах, отравлениях, укусах животных и насекомых, переохлаждении и обморожении. Транспортировка пострадавших.

Модуль 3. Цифровые технологии в электроэнергетике

3.1. Цифровая трансформация электросетевого комплекса

Концепция ПАО «Россети» «Цифровая трансформация 2030». Первоочередные шаги реализации концепции

Целевые ориентиры ПАО «Россети» в реализации цифровой трансформации электросетевого комплекса. Фабрика данных, цифровая сеть, цифровое управление компанией и отдельными технологическими процессами, кибербезопасность, научные исследования.

Порядок реализации концепции. Оценка экономической эффективности внедрения цифровых технологий в деятельность ПАО «Россети», формирование типовых технических решений, НИОКР, нормативно-правовое и нормативно-техническое регулирование.

Технологии цифровой трансформации электросетевого комплекса и их внедрение в процессы компании

Существующие и перспективные цифровые технологии, применимые в деятельности ПАО «Россети». Информационные системы управления, цифровые подстанции, системы автоматизации процессов ликвидации аварий на ВЛ и в кабельных сетях, интеллектуальные системы учета и энергомониторинга.

Перспективные технологии Индустрии 4.0. Онтологические модели деятельности (Business Ontology), цифровые двойники (Digital Shadows), промышленный интернет вещей (IoT), большие данные (Big Data), машинное обучение (Machine Learning), распределенные реестры (Blockchain).

Внедрение цифровых технологий в технологические процессы (оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям и передаче электрической энергии, оперативно-технологическое и ситуационное управление, техническое обслуживание и ремонты оборудования/технологическое перевооружение и реконструкция).

Обеспечение информационной безопасности цифровой трансформации. Система безопасности объектов информационной инфраструктуры. Принципы обеспечения информационной безопасности объектов информационной инфраструктуры.

Кадровое обеспечение цифровой трансформации. Первоочередные стратегические инициативы, направленные на кадровое обеспечение цифровой трансформации. Создание новых моделей компетенций, создание корпоративной культуры для развития и продуктивной работы сотрудников, автоматизация HR процессов, внедрение новой модели работы и организационной структуры.

Модуль 4. Электрические схемы, электрооборудование ПС, ТП, РП, его оперативное и техническое обслуживание. Линии электропередачи

4.1. Описание главных схем электрических соединений ПС, ТП, РП, схем собственных нужд. Распределительные устройства.

Схемы электрических соединений ПС, ТП, РП. Оценка надежности различных схем электрических соединений ПС, ТП, РП. Новые тенденции в разработке новых и модернизации существующих электрических схем ПС, ТП, РП обусловленные применением оборудования повышенной надежности. Схемы собственных нужд ПС, ТП, РП. Наиболее ответственные потребители собственных нужд.

Основные требования ПТЭ к РУ. Шины и контактные соединения. Подвесные, проходные и опорные изоляторы. Молниезащита и заземляющие устройства. Оперативная блокировка. Конструкции и компоновки ОРУ, ЗРУ, КРУ, КРУН и КРУЭ. Оперативное и техническое обслуживание РУ.

4.2. Силовые трансформаторы, токоограничивающие, дугогасящие реакторы.

Принцип работы, основные технические характеристики, конструктивное исполнение. Системы охлаждения. Основные требования ПТЭ к эксплуатации. Регулирование напряжения. Режимы работы. Параллельная работа трансформаторов (автотрансформаторов). Характерные дефекты. Допустимые перегрузки. Оперативное и техническое обслуживание.

4.3. Масляные, воздушные, элегазовые и вакуумные выключатели, выключатели-разъединители, выключатели нагрузки.

Назначение, принцип действия. Основные элементы конструкции. Типы и конструкция приводов. Основные требования ПТЭ к эксплуатации выключателей. Способы управления и их допустимость. Характерные дефекты. Оперативное и техническое обслуживание.

4.4. Высоковольтные вводы. Разъединители, отделители и короткозамыкатели, заземляющие ножи, коммутационные аппараты напряжением ниже 1000 В.

Назначение, конструкция высоковольтных вводов. Характерные дефекты. Особенности эксплуатации герметичных маслонаполненных вводов. Осмотр и техническое обслуживание.

Назначение, принцип действия разъединителей, отделителей и короткозамыкателей. Основные элементы конструкции. Типы приводов. Основные требования ПТЭ к эксплуатации. Способы управления и их допустимость. Характерные дефекты. Оперативное и техническое обслуживание.

Назначение, конструкция коммутационных аппаратов напряжением ниже 1000 В (автоматические выключатели, контакторы, пускатели, рубильники). Основные требования ПТЭ к эксплуатации. Способы управления. Характерные дефекты. Оперативное и техническое обслуживание.

4.5. Измерительные трансформаторы тока (ТТ) и напряжения (ТН). Установки постоянного тока на ПС, ТП, РП.

Назначение ТТ, ТН. Параметры, схемы соединения. Основные элементы конструкции. Характерные дефекты. Режим работы ТТ и ТН. Влияние нагрузки на погрешность и класс точности. Оперативное и техническое обслуживание.

Аккумуляторные батареи, зарядные и подзарядные устройства, устройства контроля изоляции, щиты постоянного тока, распределительная сеть постоянного тока. Назначение. Принцип действия, конструкция. Характерные дефекты. Оперативное и техническое обслуживание.

4.6. ВЛ, КВЛ и КЛ различных классов напряжения. Элементы высокочастотной обработки ВЛ.

Основные элементы конструкции ВЛ, КЛ, КВЛ. Схемы «захода» на подстанцию. Характерные виды повреждений на ВЛ, КВЛ и КЛ. Номинальные нагрузки и допустимые перегрузки ВЛ, КВЛ и КЛ. Схемы плавки гололеда на проводах и грозозащитных тросах ВЛ.

Высокочастотные заградители, конденсаторы связи, фильтры присоединения. Назначение. Принцип действия. Характерные дефекты. Оперативное и техническое обслуживание.

4.7. Перенапряжения в электрической сети. Средства компенсации реактивной мощности.

Виды перенапряжений (грозовые, коммутационные). Перенапряжения в сети с изолированной нейтралью. Защита от перенапряжений. Разрядники и ОПН.

Средства компенсации реактивной мощности (ШР, УШР, БСК, СТК, СТАТКОМ и т.д.), Характерные дефекты. Оперативное и техническое обслуживание.

4.8. Дефекты при эксплуатации оборудования в электроустановках и их предупреждение.

Причины аварий и неполадок. Анализ аварий, имевших место в сетях. Возможные виды дефектов и аварий на оборудовании (пожар на трансформаторе, масляном выключателе, пробой изоляции, отказ в отключении). Противоаварийные мероприятия. Основные типы неисправностей электрооборудования, выявляемых при измерениях и испытаниях. Принципы проведения телевизионного контроля для оценки технического состояния электрооборудования.

Модуль 5. Устройства релейной защиты и автоматики, средства диспетчерско-технологического управления.

5.1. Виды защит. Элементная база устройств РЗА. Цепи вторичной коммутации. Максимальная токовая защита (МТЗ). Токовая отсечка.

Назначение устройств РЗА. Элементная база (электромеханическая, микроэлектронная, микропроцессорная). Структурные схемы устройств РЗ. Виды защит (основные, резервные). Основные требования: селективность, быстродействие, чувствительность и надёжность. Защиты с абсолютной и относительной селективностью. Ближнее и дальнее резервирование.

Цепи вторичной коммутации: токовые цепи; цепи напряжения; оперативные цепи РЗА, цепи управления и сигнализации. Характерные дефекты. Оперативное обслуживание.

Назначение и основные требования к максимальной токовой защите и токовой отсечке. Структурная, функциональная или упрощенная принципиальная схема. Принцип действия. Оперативное обслуживание.

5.2. Продольная дифференциальная защита линий (ДЗЛ), поперечная дифференциальная защита параллельных линий. Высокочастотные защиты линий электропередачи.

Назначение продольной и поперечной дифференциальных защит линий. Структурная или функциональная схема этих защит. Принцип действия. Органы управления (исполнения) защиты. Характерные неисправности. Оперативное обслуживание.

Назначение направленной защиты с ВЧ-блокировкой (НВЧЗ) и дифференциально-фазной высокочастотной защиты (ДФЗ) ЛЭП. Структурная или функциональная схема. Принцип действия. Органы управления (исполнения) защиты. Релейная и высокочастотная часть защит. Характерные неисправности. Оперативное обслуживание.

5.3. Резервные защиты линий электропередачи. Токовые защиты нулевой последовательности (ТЗНП) и обратной последовательности (ТЗОП). Дистанционная защита (ДЗ).

Назначение резервной защиты. Токовые защиты линий электропередачи (МТЗ, токовая отсечка, ТЗНП, ТЗОП). Структурная, функциональная или упрощенная принципиальная схема этих защит. Принцип действия. Характерные неисправности. Оперативное обслуживание.

Дистанционная защита линий электропередачи. Структурная, функциональная или упрощенная принципиальная схема этих защит. Принцип действия. Характерные неисправности. Оперативное обслуживание.

5.4. Защиты трансформаторов.

Назначение дифференциальной защиты трансформатора (ДЗТ), газовой защиты трансформатора и РПН, резервных защит трансформатора. Структурная, функциональная или упрощенная принципиальная схема защит. Принцип действия. Характерные неисправности. Оперативное обслуживание.

Технологические защиты трансформатора. Защита от потери охлаждения. Назначение. Структурная, функциональная или упрощенная принципиальная схема. Принцип действия. Оперативное обслуживание.

5.5. Защиты шин РУ различных классов напряжения. Защита от дуговых замыканий (ЗДЗ).

ДЗШ, ЛЗШ и другие защиты, применяемые для защиты шин. Структурная или функциональная схема защит. Принцип действия. Режимы работы ДЗШ при различных режимах работы оборудования ПС. Оперативные переключения в схеме ДЗШ при изменениях в первичной схеме РУ. Характерные неисправности. Оперативное обслуживание.

Назначение ЗДЗ. Структурная, функциональная или упрощенная принципиальная схема защит. Принцип действия. Характерные неисправности. Оперативное обслуживание

5.6. Устройства резервирования при отказе выключателя (УРОВ). Устройства автоматического повторного включения (АПВ) линий, шин. Автоматическое включение резерва (АВР). Защита минимального напряжения (ЗМН). Противоаварийная автоматика.

Назначение УРОВ. Структурная, функциональная или упрощенная принципиальная схема. Принцип действия. Оперативное обслуживание.

Назначение АПВ. Структурная, функциональная или упрощенная принципиальная схема. Принцип действия. Режим работы на ЛЭП с двухсторонним питанием и на секциях (системах) шин. Оперативное обслуживание.

Назначение АВР, ЗМН. Структурная, функциональная или упрощенная принципиальная схема. Принцип действия. Оперативное обслуживание.

Противоаварийная автоматика, устанавливаемая на подстанциях. Назначение, принцип действия. Характерные неисправности. Оперативное обслуживание.

5.7. Средства диспетчерско-технологического управления.

Виды связи, устройства связи, организация каналов связи на ПС, ТП, РП. Телеуправление, телесигнализация и телеизмерения на ПС, ТП, РП. Программные оперативно-информационные комплексы.

Модуль 6. Управление технологическим режимом работы электроустановки и эксплуатационным состоянием объекта электросетевого хозяйства.

6.1. Структура оперативно-диспетчерского, оперативно-технологического и ситуационного управления.

Электроэнергетика в России. Структура оперативно-диспетчерского, оперативно-технологического и ситуационного управления

Организация функционирования электроэнергетики России (структура, субъекты электроэнергетики, электросетевой комплекс).

Основные направления деятельности электросетевых компаний. Структура системы оперативно-технологического и ситуационного управления.

Структура оперативно-диспетчерского управления. Взаимоотношения персонала различных уровней оперативно-диспетчерского и оперативно-технологического управления.

Взаимоотношения дежурного электромонтера ОВБ:

•	с оперативным персоналом ЦУС ПМЭС, ГЦУС МЭС, ЦУС РСК, ПЭС РСК, РЭС РСК и территориальных сетевых организаций;

•	с диспетчерами СО ЕЭС (ЦДУ, ОДУ, РДУ);

•	с допущенным к ведению оперативных переговоров персоналом предприятий и организаций, питающихся по линиям электропередачи, отходящим от шин обслуживаемой подстанции.

Распределение оборудования, линий электропередачи, устройств РЗА по способу управления.

Особенности оперативного обслуживания ПС, ТП, РП силами ОВБ.

Требования к оперативному обслуживанию ПС без постоянного дежурства оперативного персонала, ТП, РП. Порядок приемки-сдачи смены и несения дежурства персоналом ОВБ. Эксплуатация бригадной автомашины ОВБ.

6.2. Производство переключений. Надзор за работой оборудования. Правила ведения оперативных переговоров и документации

Переключения в электроустановках.

Порядок ведения оперативных переговоров и документации.

Надзор за работой оборудования. Осмотры оборудования, зданий и сооружений.

Тренировка по производству переключений с ведением оперативных переговоров и оперативной документации.

6.3. Ликвидация нарушений нормального режима работы

Основные задачи оперативного и (или) оперативно-ремонтного персонала при ликвидации нарушений нормального режима работы.

Регистрация аварийных ситуаций на обслуживаемых объектах.

Организация аварийно-восстановительных работ.

Противоаварийная тренировка.

Модуль 7.  Работа с персоналом.

7.1. Работа с персоналом.

Порядок организации и проведения работы с персоналом в организациях электроэнергетики.

Обязательные формы работы с оперативным персоналом, предусмотренные правилами работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации, и требования по их проведению и периодичности:

•	вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой инструктажи по безопасности труда и пожарной безопасности;

•	подготовка по новой должности или профессии с обучением на рабочем месте (стажировка);

•	проверка знаний правил, норм по охране труда, правил технической эксплуатации, пожарной безопасности и других государственных норм, и правил;

•	дублирование;

•	специальная подготовка;

•	контрольные противоаварийные и противопожарные тренировки;

•	производственный инструктаж;

•	профессиональное дополнительное образование для непрерывного повышения квалификации.

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Итоговая аттестация проводится в форме экзамена посредством тестирования с использованием специализированного программного обеспечения (АСОП, Олимпокс, встроенные программные средства в автоматизированные системы управления обучением и др.). При отсутствии возможности провести итоговую аттестацию с использованием специализированного программного обеспечения, аттестация проводится с использованием бумажных носителей (контрольно-оценочные средства).

Тестовое задание состоит из 20 вопросов. Оценка проставляется по пятибалльной системе.

Длительность экзамена составляет два академический часа.

Экзаменационная комиссия состоит из трех экзаменаторов - председатель и два члена комиссии. Решение экзаменационной комиссии оформляется протоколом.

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Для организации и проведения со слушателями теоретического обучения в соответствие с учебно-тематическим планом используются учебные классы, оснащенные мебелью и техническими средствами обучения (проекционной техникой). Содержание учебных классов соответствует действующим санитарно-эпидемиологическим и противопожарным нормам.

Практические занятия проводятся на учебно-тренировочном полигоне с современным полноценным оборудованием, тренажёрном комплексе с элементами реального оборудования, сопряженного с программным комплексом по нормальным и аварийным режимам работ, в помещениях для подготовки оперативно-диспетчерского персонала, оснащенных автоматизированной системой диспетчерского управления с необходимым программным комплексом.

Итоговая аттестация проводится с использованием программного комплекса «АСОП», «ОЛИМПОКС».

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,

рекомендуемых для подготовки по программе

- Федеральный закон от 30.12.2001 № 197-ФЗ «Трудовой Кодекс Российской Федерации».

- Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике».

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

- Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479.

- Правила вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.01.2021 № 86.

- Правила оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 854 (с изменениями и дополнениями).

- Правила технологического функционирования электроэнергетических систем, утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2018 № 937.

- Правила обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда, утверждены постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 г. № 2464.

- Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации, утверждены приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 № 796.

- Правила переключений в электроустановках, утверждены приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.09.2018 № 757, с изменениями в редакции приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 04.10.2022 № 1070.

- Правила предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима электрической части энергосистем и объектов электроэнергетики, утверждены приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.07.2018 № 548, с изменениями в редакции приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 04.10.2022 № 1070.

- Порядок передачи оперативной информации об авариях в электроэнергетике, утвержден приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 02.03.2010 № 91.

- Правила проведения противоаварийных тренировок в организациях электроэнергетики Российской Федерации, утверждены приказом Министерства энергетики РФ от 26.01.2021 № 27.

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 № 903н.

- Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями, утверждены Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27.11.2020 № 835н.

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждены приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 04.10.2022 № 1070.

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утверждены приказом Минэнерго России от 12.08.2022 № 811.

- Правила устройства электроустановок (издание седьмое), утвержденные приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 08.07.2002 № 204.

- Правила обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и смывающими средствами, утверждены Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29.10.2021 № 766.

- Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех видов экономической деятельности, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, утверждены приказом Минздравсоцразвития России от 09.12.2014 № 997н.

- Приказ Минздравсоцразвития России от 04.05.2012 № 477н «Об утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечня мероприятий по оказанию первой помощи».

- Решение комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 «О принятии Технического регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» № 878 вместе с «ТР ТС 019/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты».

- ГОСТ 12.4.026-2015 Межгосударственный стандарт ССБТ. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний, утвержден приказом Росстандарта от 10.06.2016 № 614-ст.

- ГОСТ Р 56302-2014. Национальный стандарт Российской Федерации. Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Диспетчерские наименования объектов электроэнергетики и оборудования объектов электроэнергетики. Общие требования, утвержден приказом Росстандарта от 12.12.2014 № 1983-ст.

- Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, утверждена техническим директором «РАО ЕЭС России от 21.06.2007.

- Инструкция для оперативного персонала по обслуживанию устройств релейной защиты и электроавтоматики энергетических систем, утверждена РАО «ЕЭС России» от 01.10.2005.

- РД 34.35.512. Инструкция по эксплуатации оперативных блокировок безопасности в распределительных устройствах высокого напряжения.

- РД 34.20.506 Типовая инструкция по эксплуатации и ремонту комплектных распределительных устройств 6-10 кВ.

- Стандарт организации ПАО «Россети» СТО 34.01-23.1-001-2017 «Объём и нормы испытаний электрооборудования», утвержден распоряжением ПАО «Россети» от 26.05.2017 № 280р.

- Стандарт организации ПАО «Россети» СТО 34.01-30.1-003-2019 «Средства индивидуальной защиты. Порядок обеспечения и технические требования», утвержден распоряжением ПАО «Россети» от 25.04.2019 № 220р.

- Стандарт организации ПАО «Россети» СТО 34.01-30.1-001-2016. «Порядок применения электрозащитных средств в электросетевом комплексе ПАО «Россети». Требования к эксплуатации и испытаниям», утвержден распоряжением ПАО «Россети» от 11.08.2016 № 336р.

- Политика в области пожарной безопасности, утверждена приказом АО «Россети Тюмень» от 29.12.2023 № 742.

- Руководство по общим требованиям к установкам противопожарной защиты, утверждено приказом АО «Россети Тюмень» от 29.12.2023 №742.

- Руководство по установлению противопожарного режима на объектах, утверждено приказом АО «Россети Тюмень» от 29.12.2023 № 742.

- Руководство по проектированию противопожарной защиты объектов, утверждено приказом АО «Россети Тюмень» от 29.12.2023 № 742.

- Филатов А.А. Обслуживание электрических подстанций оперативным персоналом. М.: Энергоатомиздат, 1990.

- Васильев А.А. Электрическая часть станций и подстанций/

- Васильев А.А., Кричнов И.П., Наяшкова Е.Ф.; под ред. Васильева А.А. М., 1990.

- Идельчик В.И. Электрические системы и сети, Москва, Энергоатомиздат, 1989.

- Копьев В.Н. Релейная защита. Принципы выполнения и применения. Издательство Томского политехнического университета, 2009.

- Окин А.А. Противоаварийная автоматика энергосистем. Издательство МЭИ, 1995.

- Рожкова Л.Д., Карнеева Л.К., Чиркова Т.В. Электрооборудование электрических станций и подстанций, Москва, 2004.

Интернет-ресурсы

1. Научно-техническая литература [Электронный ресурс] / Электронная библиотека. – Режим доступа: http://www.twirpx.com

2. Книги по электроэнергетике, электрическим сетям, оборудованию [Электронный ресурс] / Электронная библиотека. – Режим доступа: http://www.knigi.tr200.ru.

3. Техническая литература [Электронный ресурс] / Крупнейшая бесплатная электронная интернет-библиотека для «технически умных» людей. – Режим доступа: http://www.tehlit.ru/e_enir.htm.

4. Нормативно-технические документы [Электронный ресурс] / База нормативно-технических документов. – Режим доступа: WWW.complexdoc ru.

5. Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс] – Режим доступа: www.iprbookshop.ru.

6. Библиотека электромонтера [Электронный ресурс] - Режим доступа.: https://ohranatruda.top/electrical-safety/informational/library/.

Примечание: пользоваться актуальными редакциями настоящих НТД и ОРД. Если ссылочный документ заменен, то при пользовании следует руководствоваться заменяющим документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.