| Разъяснения по документации закупки товаров, работ, услуг № 31705600058 |  |
| --- | --- |
| Дата размещения сведений 15.11.2017 |  |
| Наименование закупки: | Открытый одноэтапный конкурс без предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных работ по объектам строительства: "Подстанция 110/35/6 кВ "Арго" с питающей ВЛ 110 кВ Среднебалыкского месторождения", "Подстанция 110/35/6 кВ "Среднеугутская 2" и "Подстанция 110/35/6 кВ с питающей ВЛ 110 кВ Встречного месторождения " для нужд филиала АО "Тюменьэнерго" Нефтеюганские электрические сети (892349) |
| Способ проведения закупки: | Открытый конкурс в электронной форме |
| Сведения о разъяснении |  |
| Тема разъяснения: | Разъяснения от 14.11.2017 14:19 |
| Сведения о предмете запроса: | Запрос: Согласно п.6.3 технического задания «ПС Среднеугутская 2», «ПС Встречного м.р.» перечень оборудования, материалов, конструкций и изделий поставляемый Заказчиком указан в приложении №11,12 к проекту договора. Приложение №11,12 не включает в себя поставку оборудования сетей связи, системы учета электроэнергии, системы видеонаблюдения. Так как сводная таблица стоимости работ не предусматривает поставку оборудования по «ПС Среднеугутская 2», «ПС Встречного м.р.», прошу Вас подтвердить необходимость поставки выше указанного оборудования. Разъяснения: Оборудование связи, система диспетчерского управления и телемеханизации, АСТУЭ, АСКУЭ поставляется строительным Подрядчиком. |
| Дата поступления запроса о разъяснении: | 14.11.2017 |
| Дата принятия решения о предоставлении разъяснений: | 15.11.2017 |