Вопрос: [Исправить ответ]; ) 10.10.2017 13:44. Выгружено 11.10.2017 12:43 [Выгрузить] Уважаемый Заказчик! Просим Вас указать тип интерфейса для поз.4 ___Устройство Сириус 2-ОМП Uп220В,Iн5А ___ Грузополучатель: Филиал АО «Тюменьэнерго» Тюменские РС Тобольское ТПО,. Прочитать ответ:; Шулепова Татьяна Николаевна 11.10.2017 12:35. Грузополучатель: Филиал АО «Тюменьэнерго» Тюменские РС Тобольское ТПО^ поз.4 Устройство Сириус 2-ОМП Uп220В,Iн5А _уточняем типоисполнение Сириус-2-ОМП-5А-220В-И3 Интерфейс Ethernet по «витой паре» с протоколом Modbus TCP..

Вопрос: [Исправить ответ].