Приложение № 5 к Закупочной документации

открытого запроса предложений на право заключения контракта

## на осуществление действий, направленных на энергосбережение

## и повышение энергетической эффективности использования

## электрической энергии на нужды освещения подстанций филиала АО «Тюменьэнерго»

## Тюменские распределительные сети

Форма технического предложения участника закупки

________________________________________________________________________________________________________________________,

(полное наименование Участника с указанием организационно-правовой формы)

зарегистрированное по адресу ______________________________________________________,

(юридический адрес Участника)

предлагает осуществить действия, направление на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды освещения подстанций филиала АО «Тюменьэнерго» Тюменские распределительные сети, в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1 к проекту энергосервисного контракта) и настоящим техническим предложением.

- Техническое предложение для объекта энергосервиса: ПС 110/10 кВ «Абатск» Ишимского ТПО (Тюменская область, Абатский район, с. Абатское, ул. Дорожная, д. 17А)

  - Предлагаемая система освещения:

| № п/п | Базовая система освещения |  |  |  |  |  |  | Предлагаемая система освещения |  |  |  |  |  |  | Экономия э/э в год, кВт ч | Экономия э/э в год, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тип светильника (лампы) | Потребляемая мощность светильника / лампы, Вт. | Кол-во светильников, шт. | Общая мощность, кВт | Световой поток, лм | Количество часов работы | Объем потребления э/э, кВт ч | Тип светильника (лампы) | Потребляемая мощность светильника / лампы, Вт. | Кол-во светильников, шт. | Общая мощность, кВт | Световой поток, лм | Количество часов работы | Объем потребления э/э, кВт ч |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | РКУ (ДРЛ-250, наруж.) | 312,5 | 4 | 1,250 | 7 800 | 4 128 | 5 160,00 |  |  |  | ст.11= (ст.9*ст.10)/1000 |  |  | ст.14 = ст.11* ст.13 | ст.14 = ст.7 - ст.14 | ст.15 = 1-(ст.14)/ (ст.7)*100 |
| Всего по наружному освещению: |  |  | 4 | 1,250 |  |  | 5 160,00 |  |  | Сумма | Сумма |  |  | Сумма | Сумма | ст.15 = 1-(ст.14)/ (ст.7)*100 |
| Итого ПС "Абатск" Ишимского ТПО: |  |  | 4 | 1,250 |  |  | 5 160,00 |  |  | Сумма | Сумма |  |  | Сумма | Сумма | ст.15 = 1-(ст.14)/ (ст.7)*100 |

  - Технические характеристики предлагаемой системы освещения:

| № п/п | Наименование предлагаемого светильника | Тип светильника* | Степень защиты | Габариты, мм / Вес, кг | Потребляемая мощность, Вт | Напряжение питающей сети, В | Цветовая температура, К | Световой поток светильника, лм | Тип КСС по ГОСТ | Материал корпуса / рассеивателя | Температура эксплуатации, ºС | Тип крепежа | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Указывается тип светильника по характеру эксплуатации (в соответствии с ТЗ): уличный / для внутрицеховых помещений / для внутренних производственных помещений / для мест общего доступа / для офисных помещений.

К каждому предлагаемому типу светильника прикладывается копии соответствующих сертификатов, технических паспортов и других документов, удостоверяющих качество, в соответствии с п. 6.1 Технического задания.

- Техническое предложение для объекта энергосервиса: ПС 110/35/10 кВ «Бердюжье» Ишимского ТПО (Тюменская область, Бердюжский район, с. Бердюжье, ул. Чкалова, д. 91).

  - Предлагаемая система освещения:

| № п/п | Базовая система освещения |  |  |  |  |  |  | Предлагаемая система освещения |  |  |  |  |  |  | Экономия э/э в год, кВт ч | Экономия э/э в год, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тип светильника (лампы) | Номинальная мощность ламп в светильнике, Вт | Кол-во светильников, шт. | Общая мощность, кВт | Световой поток, лм | Количество часов работы | Объем потребления э/э, кВт ч | Тип светильника (лампы) | Потребляемая мощность светильника / лампы, Вт. | Кол-во светильников, шт. | Общая мощность, кВт | Световой поток, лм | Количество часов работы | Объем потребления э/э, кВт ч |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | РКУ-250 (ДРЛ-250, наруж.) | 312,5 | 7 | 2,188 | 7 800 | 4 128 | 9 030,00 |  |  |  | ст.11= (ст.9*ст.10)/1000 |  |  | ст.14 = ст.11* ст.13 | ст.14 = ст.7 - ст.14 | ст.15 = 1-(ст.14)/ (ст.7)*100 |
| Всего по наружному освещению: |  |  | 7 | 2,188 |  |  | 9 030,00 |  |  | Сумма | Сумма |  |  | Сумма | Сумма | ст.15 = 1-(ст.14)/ (ст.7)*100 |
| Итого по ПС "Бердюжье" Ишимского ТПО: |  |  | 7 | 2,188 |  |  | 9 030,00 |  |  | Сумма | Сумма |  |  | Сумма | Сумма | ст.15 = 1-(ст.14)/ (ст.7)*100 |

  - Технические характеристики предлагаемой системы освещения:

| № п/п | Наименование предлагаемого светильника | Тип светильника* | Степень защиты | Габариты, мм / Вес, кг | Потребляемая мощность, Вт | Напряжение питающей сети, В | Цветовая температура, К | Световой поток светильника, лм | Тип КСС по ГОСТ | Материал корпуса / рассеивателя | Температура эксплуатации, ºС | Тип крепежа | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Указывается тип светильника по характеру эксплуатации (в соответствии с ТЗ): уличный / для внутрицеховых помещений / для внутренних производственных помещений / для мест общего доступа / для офисных помещений.

К каждому предлагаемому типу светильника прикладывается копии соответствующих сертификатов, технических паспортов и других документов, удостоверяющих качество, в соответствии с п. 6.1 Технического задания.

- Техническое предложение для объекта энергосервиса: ПС 110/10 кВ «Аромашево» Ишимского ТПО (Тюменская область, Аромашевский район, с. Аромашево, ул. Мелиораторов, д. 10б)

  - Предлагаемая система освещения:

| № п/п | Базовая система освещения |  |  |  |  |  |  | Предлагаемая система освещения |  |  |  |  |  |  | Экономия э/э в год, кВт ч | Экономия э/э в год, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тип светильника (лампы) | Потребляемая мощность светильника / лампы, Вт. | Кол-во светильников, шт. | Общая мощность, кВт | Световой поток, лм | Количество часов работы | Объем потребления э/э, кВт ч | Тип светильника (лампы) | Потребляемая мощность светильника / лампы, Вт. | Кол-во светильников, шт. | Общая мощность, кВт | Световой поток, лм | Количество часов работы | Объем потребления э/э, кВт ч |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | РКУ (ДРЛ-250, наруж.) | 312,5 | 8 | 2,500 | 7 800 | 4 128 | 10 320,00 |  |  |  | ст.11= (ст.9*ст.10)/1000 |  |  | ст.14 = ст.11* ст.13 | ст.14 = ст.7 - ст.14 | ст.15 = 1-(ст.14)/ (ст.7)*100 |
| Всего по наружному освещению: |  |  | 8 | 2,500 |  |  | 10 320,00 |  |  | Сумма | Сумма |  |  | Сумма | Сумма | ст.15 = 1-(ст.14)/ (ст.7)*100 |
| Итого по ПС "Аромашево" Ишимского ТПО: |  |  | 8 | 2,500 |  |  | 10 320,00 |  |  | Сумма | Сумма |  |  | Сумма | Сумма | ст.15 = 1-(ст.14)/ (ст.7)*100 |

Технические характеристики предлагаемой системы освещения:

| № п/п | Наименование предлагаемого светильника | Тип светильника* | Степень защиты | Габариты, мм / Вес, кг | Потребляемая мощность, Вт | Напряжение питающей сети, В | Цветовая температура, К | Световой поток светильника, лм | Тип КСС по ГОСТ | Материал корпуса / рассеивателя | Температура эксплуатации, ºС | Тип крепежа | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Указывается тип светильника по характеру эксплуатации (в соответствии с ТЗ): уличный / для внутрицеховых помещений / для внутренних производственных помещений / для мест общего доступа / для офисных помещений.

К каждому предлагаемому типу светильника прикладывается копии соответствующих сертификатов, технических паспортов и других документов, удостоверяющих качество, в соответствии с п. 6.1 Технического задания.

- Техническое предложение для объекта энергосервиса: ПС 110/35/10 кВ «Викулово» Ишимского ТПО (Тюменская область, Викуловский район, с. Викулово, ул. Свободы, д. 130)

  - Предлагаемая система освещения:

| № п/п | Базовая система освещения |  |  |  |  |  |  | Предлагаемая система освещения |  |  |  |  |  |  | Экономия э/э в год, кВт ч | Экономия э/э в год, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тип светильника (лампы) | Потребляемая мощность светильника / лампы, Вт. | Кол-во светильников, шт. | Общая мощность, кВт | Световой поток, лм | Количество часов работы | Объем потребления э/э, кВт ч | Тип светильника (лампы) | Потребляемая мощность светильника / лампы, Вт. | Кол-во светильников, шт. | Общая мощность, кВт | Световой поток, лм | Количество часов работы | Объем потребления э/э, кВт ч |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | КГ 230-1000 (КГ-1000, наруж.) | 1 050,0 | 6 | 6,300 | 13 200 | 4 128 | 26 006,40 |  |  |  | ст.11= (ст.9*ст.10)/1000 |  |  | ст.14 = ст.11* ст.13 | ст.14 = ст.7 - ст.14 | ст.15 = 1-(ст.14)/ (ст.7)*100 |
| Всего по наружному освещению: |  |  | 6 | 6,300 |  |  | 26 006,40 |  |  | Сумма | Сумма |  |  | Сумма | Сумма | ст.15 = 1-(ст.14)/ (ст.7)*100 |
| Итого по ПС "Викулово" Ишимского ТПО: |  |  | 6 | 6,300 |  |  | 26 006,40 |  |  | Сумма | Сумма |  |  | Сумма | Сумма | ст.15 = 1-(ст.14)/ (ст.7)*100 |

  - Технические характеристики предлагаемой системы освещения:

| № п/п | Наименование предлагаемого светильника | Тип светильника* | Степень защиты | Габариты, мм / Вес, кг | Потребляемая мощность, Вт | Напряжение питающей сети, В | Цветовая температура, К | Световой поток светильника, лм | Тип КСС по ГОСТ | Материал корпуса / рассеивателя | Температура эксплуатации, ºС | Тип крепежа | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Указывается тип светильника по характеру эксплуатации (в соответствии с ТЗ): уличный / для внутрицеховых помещений / для внутренних производственных помещений / для мест общего доступа / для офисных помещений.

К каждому предлагаемому типу светильника прикладывается копии соответствующих сертификатов, технических паспортов и других документов, удостоверяющих качество, в соответствии с п. 6.1 Технического задания.

- Техническое предложение для объекта энергосервиса: ПС 110/35/10 кВ «Казанка» Ишимского ТПО (Тюменская область, Казанский район, с. Казанское, ул. Энергетиков, д. 4)

  - Предлагаемая система освещения:

| № п/п | Базовая система освещения |  |  |  |  |  |  | Предлагаемая система освещения |  |  |  |  |  |  | Экономия э/э в год, кВт ч | Экономия э/э в год, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тип светильника (лампы) | Потребляемая мощность светильника / лампы, Вт. | Кол-во светильников, шт. | Общая мощность, кВт | Световой поток, лм | Количество часов работы | Объем потребления э/э, кВт ч | Тип светильника (лампы) | Потребляемая мощность светильника / лампы, Вт. | Кол-во светильников, шт. | Общая мощность, кВт | Световой поток, лм | Количество часов работы | Объем потребления э/э, кВт ч |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | КГ (КГ-1000, наруж.) | 1 050,0 | 3 | 3,150 | 13 200 | 4 128 | 13 003,20 |  |  |  | ст.11= (ст.9*ст.10)/1000 |  |  | ст.14 = ст.11* ст.13 | ст.14 = ст.7 - ст.14 | ст.15 = 1-(ст.14)/ (ст.7)*100 |
| 2 | РКУ-250 (ДРЛ-250, наруж.) | 312,5 | 1 | 0,313 | 7 800 | 4 128 | 1 290,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по наружному освещению: |  |  | 4 | 3,463 |  |  | 14 293,20 |  |  | Сумма | Сумма |  |  | Сумма | Сумма | ст.15 = 1-(ст.14)/ (ст.7)*100 |
| Итого по ПС "Казанка" Ишимского ТПО: |  |  | 4 | 3,463 |  |  | 14 293,20 |  |  | Сумма | Сумма |  |  | Сумма | Сумма | ст.15 = 1-(ст.14)/ (ст.7)*100 |

  - Технические характеристики предлагаемой системы освещения:

| № п/п | Наименование предлагаемого светильника | Тип светильника* | Степень защиты | Габариты, мм / Вес, кг | Потребляемая мощность, Вт | Напряжение питающей сети, В | Цветовая температура, К | Световой поток светильника, лм | Тип КСС по ГОСТ | Материал корпуса / рассеивателя | Температура эксплуатации, ºС | Тип крепежа | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Указывается тип светильника по характеру эксплуатации (в соответствии с ТЗ): уличный / для внутрицеховых помещений / для внутренних производственных помещений / для мест общего доступа / для офисных помещений.

К каждому предлагаемому типу светильника прикладывается копии соответствующих сертификатов, технических паспортов и других документов, удостоверяющих качество, в соответствии с п. 6.1 Технического задания.

- Техническое предложение для объекта энергосервиса: ПС 110/35/10 кВ «Сладково» Ишимского ТПО (Тюменская область, Сладковский район, с. Сладково, ул. Рабочая, д. 2)

  - Предлагаемая система освещения:

| № п/п | Базовая система освещения |  |  |  |  |  |  | Предлагаемая система освещения |  |  |  |  |  |  | Экономия э/э в год, кВт ч | Экономия э/э в год, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тип светильника (лампы) | Потребляемая мощность светильника / лампы, Вт. | Кол-во светильников, шт. | Общая мощность, кВт | Световой поток, лм | Количество часов работы | Объем потребления э/э, кВт ч | Тип светильника (лампы) | Потребляемая мощность светильника / лампы, Вт. | Кол-во светильников, шт. | Общая мощность, кВт | Световой поток, лм | Количество часов работы | Объем потребления э/э, кВт ч |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | РКУ-250 (ДРЛ-250) | 312,5 | 5 | 1,563 | 7 800 | 4 128 | 6 450,00 |  |  |  | ст.11= (ст.9*ст.10)/1000 |  |  | ст.14 = ст.11* ст.13 | ст.14 = ст.7 - ст.14 | ст.15 = 1-(ст.14)/ (ст.7)*100 |
| Всего по наружному освещению: |  |  | 5 | 1,563 |  |  | 6 450,00 |  |  | Сумма | Сумма |  |  | Сумма | Сумма | ст.15 = 1-(ст.14)/ (ст.7)*100 |
| Итого по ПС "Сладково" Ишимского ТПО: |  |  | 5 | 1,563 |  |  | 6 450,00 |  |  | Сумма | Сумма |  |  | Сумма | Сумма | ст.15 = 1-(ст.14)/ (ст.7)*100 |

  - Технические характеристики предлагаемой системы освещения:

| № п/п | Наименование предлагаемого светильника | Тип светильника* | Степень защиты | Габариты, мм / Вес, кг | Потребляемая мощность, Вт | Напряжение питающей сети, В | Цветовая температура, К | Световой поток светильника, лм | Тип КСС по ГОСТ | Материал корпуса / рассеивателя | Температура эксплуатации, ºС | Тип крепежа | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Указывается тип светильника по характеру эксплуатации (в соответствии с ТЗ): уличный / для внутрицеховых помещений / для внутренних производственных помещений / для мест общего доступа / для офисных помещений.

К каждому предлагаемому типу светильника прикладывается копии соответствующих сертификатов, технических паспортов и других документов, удостоверяющих качество, в соответствии с п. 6.1 Технического задания.

- Техническое предложение для объекта энергосервиса: ПС 110/10 кВ «Сорокино» Ишимского ТПО (Тюменская область. Сорокинский район, с. Сорокино, ул. Ленина, д. 103)

  - Предлагаемая система освещения:

| № п/п | Базовая система освещения |  |  |  |  |  |  | Предлагаемая система освещения |  |  |  |  |  |  | Экономия э/э в год, кВт ч | Экономия э/э в год, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тип светильника (лампы) | Потребляемая мощность светильника / лампы, Вт. | Кол-во светильников, шт. | Общая мощность, кВт | Световой поток, лм | Количество часов работы | Объем потребления э/э, кВт ч | Тип светильника (лампы) | Потребляемая мощность светильника / лампы, Вт. | Кол-во светильников, шт. | Общая мощность, кВт | Световой поток, лм | Количество часов работы | Объем потребления э/э, кВт ч |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Прожектор галогенный (КГ 230-1000, наруж.) | 1 050,0 | 7 | 7,350 | 13 200 | 4 128 | 30 340,80 |  |  |  | ст.11= (ст.9*ст.10)/1000 |  |  | ст.14 = ст.11* ст.13 | ст.14 = ст.7 - ст.14 | ст.15 = 1-(ст.14)/ (ст.7)*100 |
| Всего по наружному освещению: |  |  | 7 | 7,350 |  |  | 30 340,80 |  |  | Сумма | Сумма |  |  | Сумма | Сумма | ст.15 = 1-(ст.14)/ (ст.7)*100 |
| Итого по ПС "Сорокино" Ишимского ТПО: |  |  | 7 | 7,350 |  |  | 30 340,80 |  |  | Сумма | Сумма |  |  | Сумма | Сумма | ст.15 = 1-(ст.14)/ (ст.7)*100 |

  - Технические характеристики предлагаемой системы освещения:

| № п/п | Наименование предлагаемого светильника | Тип светильника* | Степень защиты | Габариты, мм / Вес, кг | Потребляемая мощность, Вт | Напряжение питающей сети, В | Цветовая температура, К | Световой поток светильника, лм | Тип КСС по ГОСТ | Материал корпуса / рассеивателя | Температура эксплуатации, ºС | Тип крепежа | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Указывается тип светильника по характеру эксплуатации (в соответствии с ТЗ): уличный / для внутрицеховых помещений / для внутренних производственных помещений / для мест общего доступа / для офисных помещений.

К каждому предлагаемому типу светильника прикладывается копии соответствующих сертификатов, технических паспортов и других документов, удостоверяющих качество, в соответствии с п. 6.1 Технического задания.

- Техническое предложение для объекта энергосервиса: ПС 110/35/10 кВ «Коммунар» Исетского РЭС Тюменского ТПО (Тюменская область, Исетский район, пос. Коммунар, ул. Ленина, 2а, ПС-3)

  - Предлагаемая система освещения:

| № п/п | Базовая система освещения |  |  |  |  |  |  | Предлагаемая система освещения |  |  |  |  |  |  | Экономия э/э в год, кВт ч | Экономия э/э в год, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тип светильника (лампы) | Потребляемая мощность светильника / лампы, Вт. | Кол-во светильников, шт. | Общая мощность, кВт | Световой поток, лм | Количество часов работы | Объем потребления э/э, кВт ч | Тип светильника (лампы) | Потребляемая мощность светильника / лампы, Вт. | Кол-во светильников, шт. | Общая мощность, кВт | Световой поток, лм | Количество часов работы | Объем потребления э/э, кВт ч |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | СЗЛ-300-1МУ1 (ЛН-200, наруж.) | 200 | 8 | 1,600 | 2 700 | 3 710 | 5 936,00 |  |  |  | ст.11= (ст.9*ст.10)/1000 |  |  | ст.14 = ст.11* ст.13 | ст.14 = ст.7 - ст.14 | ст.15 = 1-(ст.14)/ (ст.7)*100 |
| Всего по наружному освещению: |  |  | 8 | 1,600 |  |  | 5 936,00 |  |  | Сумма | Сумма |  |  | Сумма | Сумма | ст.15 = 1-(ст.14)/ (ст.7)*100 |
| Итого по ПС "Коммунар" Тюменского ТПО: |  |  | 8 | 1,600 |  |  | 5 936,00 |  |  | Сумма | Сумма |  |  | Сумма | Сумма | ст.15 = 1-(ст.14)/ (ст.7)*100 |

  - Технические характеристики предлагаемой системы освещения:

| № п/п | Наименование предлагаемого светильника | Тип светильника* | Степень защиты | Габариты, мм / Вес, кг | Потребляемая мощность, Вт | Напряжение питающей сети, В | Цветовая температура, К | Световой поток светильника, лм | Тип КСС по ГОСТ | Материал корпуса / рассеивателя | Температура эксплуатации, ºС | Тип крепежа | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Указывается тип светильника по характеру эксплуатации (в соответствии с ТЗ): уличный / для внутрицеховых помещений / для внутренних производственных помещений / для мест общего доступа / для офисных помещений.

К каждому предлагаемому типу светильника прикладывается копии соответствующих сертификатов, технических паспортов и других документов, удостоверяющих качество, в соответствии с п. 6.1 Технического задания.

- Техническое предложение для объекта энергосервиса: ПС 110/10 кВ «Рафайлово» Исетского РЭС Тюменского ТПО (81 км автодороги Тюмень-Курган, 8,2 км подъездной автодороги к Тюменскому управлению магистральных нефтепроводов в ОАО «СНП» Тюменская область, Исетский район, подстанция «Рафайлово» 110/10кВ, ПС-1)

  - Предлагаемая система освещения:

| № п/п | Базовая система освещения |  |  |  |  |  |  | Предлагаемая система освещения |  |  |  |  |  |  | Экономия э/э в год, кВт ч | Экономия э/э в год, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тип светильника (лампы) | Потребляемая мощность светильника / лампы, Вт. | Кол-во светильников, шт. | Общая мощность, кВт | Световой поток, лм | Количество часов работы | Объем потребления э/э, кВт ч | Тип светильника (лампы) | Потребляемая мощность светильника / лампы, Вт. | Кол-во светильников, шт. | Общая мощность, кВт | Световой поток, лм | Количество часов работы | Объем потребления э/э, кВт ч |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | ДРВ (ДРВ-250, наруж.) | 250,0 | 13 | 3,250 | 5 600 | 3 890 | 12 642,50 |  |  |  | ст.11= (ст.9*ст.10)/1000 |  |  | ст.14 = ст.11* ст.13 | ст.14 = ст.7 - ст.14 | ст.15 = 1-(ст.14)/ (ст.7)*100 |
| Всего по наружному освещению: |  |  | 13 | 3,250 |  |  | 12 642,50 |  |  | Сумма | Сумма |  |  | Сумма | Сумма | ст.15 = 1-(ст.14)/ (ст.7)*100 |
| Итого по ПС "Рафайлово" Тюменского ТПО: |  |  | 13 | 3,250 |  |  | 12 642,50 |  |  | Сумма | Сумма |  |  | Сумма | Сумма | ст.15 = 1-(ст.14)/ (ст.7)*100 |

  - Технические характеристики предлагаемой системы освещения:

| № п/п | Наименование предлагаемого светильника | Тип светильника* | Степень защиты | Габариты, мм / Вес, кг | Потребляемая мощность, Вт | Напряжение питающей сети, В | Цветовая температура, К | Световой поток светильника, лм | Тип КСС по ГОСТ | Материал корпуса / рассеивателя | Температура эксплуатации, ºС | Тип крепежа | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Указывается тип светильника по характеру эксплуатации (в соответствии с ТЗ): уличный / для внутрицеховых помещений / для внутренних производственных помещений / для мест общего доступа / для офисных помещений.

К каждому предлагаемому типу светильника прикладывается копии соответствующих сертификатов, технических паспортов и других документов, удостоверяющих качество, в соответствии с п. 6.1 Технического задания.

- Техническое предложение для объекта энергосервиса: ПС 220/110/10 кВ «Ожогино» Тюменского РЭС Тюменского ТПО (Тюменская область, Тюменский район, д. Патрушева, ул. Трактовая, 84)

  - Предлагаемая система освещения:

| № п/п | Базовая система освещения |  |  |  |  |  |  | Предлагаемая система освещения |  |  |  |  |  |  | Экономия э/э в год, кВт ч | Экономия э/э в год, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тип светильника (лампы) | Потребляемая мощность светильника / лампы, Вт. | Кол-во светильников, шт. | Общая мощность, кВт | Световой поток, лм | Количество часов работы | Объем потребления э/э, кВт ч | Тип светильника (лампы) | Потребляемая мощность светильника / лампы, Вт. | Кол-во светильников, шт. | Общая мощность, кВт | Световой поток, лм | Количество часов работы | Объем потребления э/э, кВт ч |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | РКУ-500 (ДРЛ-500, наруж.) | 625,0 | 30 | 18,750 | 14 000 | 4 979 | 93 356,25 |  |  |  | ст.11= (ст.9*ст.10)/1000 |  |  | ст.14 = ст.11* ст.13 | ст.14 = ст.7 - ст.14 | ст.15 = 1-(ст.14)/ (ст.7)*100 |
| Всего по наружному освещению: |  |  | 30 | 18,750 |  |  | 93 356,25 |  |  | Сумма | Сумма |  |  | Сумма | Сумма | ст.15 = 1-(ст.14)/ (ст.7)*100 |
| 1 | ЛПО-01 2х40 (ЛБ-40) | 92,0 | 50 | 4,600 | 3 180 | 1 695 | 7 797,00 |  |  |  | ст.11= (ст.9*ст.10)/1000 |  |  | ст.14 = ст.11* ст.13 | ст.14 = ст.7 - ст.14 | ст.15 = 1-(ст.14)/ (ст.7)*100 |
| 2 | НСП-220 (ЛН-100) | 100,0 | 20 | 2,000 | 1 200 | 1 695 | 3 390,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по внутреннему освещению: |  |  | 70 | 6,600 |  |  | 11 187,00 |  |  | Сумма | Сумма |  |  | Сумма | Сумма | ст.15 = 1-(ст.14)/ (ст.7)*100 |
| Итого по ПС "Ожогино" Тюменского ТПО: |  |  | 100 | 25,350 |  |  | 104 543,25 |  |  | Сумма | Сумма |  |  | Сумма | Сумма | ст.15 = 1-(ст.14)/ (ст.7)*100 |

  - Технические характеристики предлагаемой системы освещения:

| № п/п | Наименование предлагаемого светильника | Тип светильника* | Степень защиты | Габариты, мм / Вес, кг | Потребляемая мощность, Вт | Напряжение питающей сети, В | Цветовая температура, К | Световой поток светильника, лм | Тип КСС по ГОСТ | Материал корпуса / рассеивателя | Температура эксплуатации, ºС | Тип крепежа | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Указывается тип светильника по характеру эксплуатации (в соответствии с ТЗ): уличный / для внутрицеховых помещений / для внутренних производственных помещений / для мест общего доступа / для офисных помещений.

К каждому предлагаемому типу светильника прикладывается копии соответствующих сертификатов, технических паспортов и других документов, удостоверяющих качество, в соответствии с п. 6.1 Технического задания.

- Техническое предложение для объекта энергосервиса: ПС 110/10/10 кВ «Сибжилстрой» Тюменского РЭС Тюменского ТПО (г. Тюмень, ул. Бабарынка, 70)

  - Предлагаемая система освещения:

| № п/п | Базовая система освещения |  |  |  |  |  |  | Предлагаемая система освещения |  |  |  |  |  |  | Экономия э/э в год, кВт ч | Экономия э/э в год, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тип светильника (лампы) | Потребляемая мощность светильника / лампы, Вт. | Кол-во светильников, шт. | Общая мощность, кВт | Световой поток, лм | Количество часов работы | Объем потребления э/э, кВт ч | Тип светильника (лампы) | Потребляемая мощность светильника / лампы, Вт. | Кол-во светильников, шт. | Общая мощность, кВт | Световой поток, лм | Количество часов работы | Объем потребления э/э, кВт ч |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | РКУ-500 (ДРЛ-500, наруж.) | 625,0 | 13 | 8,125 | 14 000 | 4 979 | 40 454,38 |  |  |  | ст.11= (ст.9*ст.10)/1000 |  |  | ст.14 = ст.11* ст.13 | ст.14 = ст.7 - ст.14 | ст.15 = 1-(ст.14)/ (ст.7)*100 |
| Всего по наружному освещению: |  |  | 13 | 8,125 |  |  | 40 454,38 |  |  | Сумма | Сумма |  |  | Сумма | Сумма | ст.15 = 1-(ст.14)/ (ст.7)*100 |
| 1 | ЛПО-01 2х40 (ЛБ-40) | 92,0 | 44 | 4,048 | 3 180 | 1 695 | 6 861,36 |  |  |  | ст.11= (ст.9*ст.10)/1000 |  |  | ст.14 = ст.11* ст.13 | ст.14 = ст.7 - ст.14 | ст.15 = 1-(ст.14)/ (ст.7)*100 |
| 2 | НСП-220 (ЛН-100) | 100,0 | 14 | 1,400 | 1 200 | 1 695 | 2 373,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по внутреннему освещению: |  |  | 58 | 5,448 | 4 380 | 3 390 | 9 234,36 |  |  | Сумма | Сумма |  |  | Сумма | Сумма | ст.15 = 1-(ст.14)/ (ст.7)*100 |
| Итого по ПС "Сибжилстрой" Тюменского ТПО: |  |  | 71 | 13,573 |  |  | 49 688,74 |  |  | Сумма | Сумма |  |  | Сумма | Сумма | ст.15 = 1-(ст.14)/ (ст.7)*100 |

  - Технические характеристики предлагаемой системы освещения:

| № п/п | Наименование предлагаемого светильника | Тип светильника* | Степень защиты | Габариты, мм / Вес, кг | Потребляемая мощность, Вт | Напряжение питающей сети, В | Цветовая температура, К | Световой поток светильника, лм | Тип КСС по ГОСТ | Материал корпуса / рассеивателя | Температура эксплуатации, ºС | Тип крепежа | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Указывается тип светильника по характеру эксплуатации (в соответствии с ТЗ): уличный / для внутрицеховых помещений / для внутренних производственных помещений / для мест общего доступа / для офисных помещений.

К каждому предлагаемому типу светильника прикладывается копии соответствующих сертификатов, технических паспортов и других документов, удостоверяющих качество, в соответствии с п. 6.1 Технического задания.

- Техническое предложение для объекта энергосервиса: ПС 110/10/10 кВ «Бачкун» Ярковского РЭС Тюменского ТПО (Тюменская область, Ярковский район, подстанция 110/10/10 кВ «Бачкун», ПС-8)

  - Предлагаемая система освещения:

| № п/п | Базовая система освещения |  |  |  |  |  |  | Предлагаемая система освещения |  |  |  |  |  |  | Экономия э/э в год, кВт ч | Экономия э/э в год, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тип светильника (лампы) | Номинальная мощность ламп в светильнике, Вт | Кол-во светильников, шт. | Общая мощность, кВт | Световой поток, лм | Количество часов работы | Объем потребления э/э, кВт ч | Тип светильника (лампы) | Потребляемая мощность светильника / лампы, Вт. | Кол-во светильников, шт. | Общая мощность, кВт | Световой поток, лм | Количество часов работы | Объем потребления э/э, кВт ч |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | РКУ-250 (ДРЛ-250, наруж.) | 312,5 | 6 | 1,875 | 7 800 | 4 979 | 9 335,63 |  |  |  | ст.11= (ст.9*ст.10)/1000 |  |  | ст.14 = ст.11* ст.13 | ст.14 = ст.7 - ст.14 | ст.15 = 1-(ст.14)/ (ст.7)*100 |
| Всего по наружному освещению: |  |  | 6 | 1,875 |  |  | 9 335,63 |  |  | Сумма | Сумма |  |  | Сумма | Сумма | ст.15 = 1-(ст.14)/ (ст.7)*100 |
| Итого по ПС "Бачкун" Тюменского ТПО: |  |  | 6 | 1,875 |  |  | 9 335,63 |  |  | Сумма | Сумма |  |  | Сумма | Сумма | ст.15 = 1-(ст.14)/ (ст.7)*100 |

  - Технические характеристики предлагаемой системы освещения:

| № п/п | Наименование предлагаемого светильника | Тип светильника* | Степень защиты | Габариты, мм / Вес, кг | Потребляемая мощность, Вт | Напряжение питающей сети, В | Цветовая температура, К | Световой поток светильника, лм | Тип КСС по ГОСТ | Материал корпуса / рассеивателя | Температура эксплуатации, ºС | Тип крепежа | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Указывается тип светильника по характеру эксплуатации (в соответствии с ТЗ): уличный / для внутрицеховых помещений / для внутренних производственных помещений / для мест общего доступа / для офисных помещений.

К каждому предлагаемому типу светильника прикладывается копии соответствующих сертификатов, технических паспортов и других документов, удостоверяющих качество, в соответствии с п. 6.1 Технического задания.

- Техническое предложение для объекта энергосервиса: ПС 110/10 кВ «Покровка» Ярковского РЭС Тюменского ТПО (Тюменская область, Ярковский район, подстанция «Покровка» 110/10 кВ, ПС-6)

  - Предлагаемая система освещения:

| № п/п | Базовая система освещения |  |  |  |  |  |  | Предлагаемая система освещения |  |  |  |  |  |  | Экономия э/э в год, кВт ч | Экономия э/э в год, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тип светильника (лампы) | Потребляемая мощность светильника / лампы, Вт. | Кол-во светильников, шт. | Общая мощность, кВт | Световой поток, лм | Количество часов работы | Объем потребления э/э, кВт ч | Тип светильника (лампы) | Потребляемая мощность светильника / лампы, Вт. | Кол-во светильников, шт. | Общая мощность, кВт | Световой поток, лм | Количество часов работы | Объем потребления э/э, кВт ч |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | СЗЛ-300-1МУ1 (ЛН-200, наруж.) | 200,0 | 18 | 3,600 | 2 700 | 4 979 | 17 924,40 |  |  | ст.11= (ст.9*ст.10)/1000 |  |  | ст.14 = ст.11* ст.13 | ст.14 = ст.7 - ст.14 | ст.15 = 1-(ст.14)/ (ст.7)*100 |  |
| Всего по наружному освещению: |  |  | 18 | 3,600 |  |  | 17 924,40 |  |  | Сумма | Сумма |  |  | Сумма | Сумма | ст.15 = 1-(ст.14)/ (ст.7)*100 |
| 1 | ЛПО-01 2х40 (ЛБ-40) | 92,0 | 26 | 2,392 | 3 180 | 1 695 | 4 054,44 |  |  | ст.11= (ст.9*ст.10)/1000 |  |  | ст.14 = ст.11* ст.13 | ст.14 = ст.7 - ст.14 | ст.15 = 1-(ст.14)/ (ст.7)*100 |  |
| 2 | НСП-220 (ЛН-95, внутр.) | 95,0 | 25 | 2,375 | 1 200 | 1 695 | 4 025,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по внутреннему освещению: |  |  | 51 | 4,767 | 4 380 |  | 8 080,07 |  |  | Сумма | Сумма |  |  | Сумма | Сумма | ст.15 = 1-(ст.14)/ (ст.7)*100 |
| Итого по ПС "Покровка" Тюменского ТПО: |  |  | 69 | 8,367 |  |  | 26 004,47 |  |  | Сумма | Сумма |  |  | Сумма | Сумма | ст.15 = 1-(ст.14)/ (ст.7)*100 |

  - Технические характеристики предлагаемой системы освещения:

| № п/п | Наименование предлагаемого светильника | Тип светильника* | Степень защиты | Габариты, мм / Вес, кг | Потребляемая мощность, Вт | Напряжение питающей сети, В | Цветовая температура, К | Световой поток светильника, лм | Тип КСС по ГОСТ | Материал корпуса / рассеивателя | Температура эксплуатации, ºС | Тип крепежа | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Указывается тип светильника по характеру эксплуатации (в соответствии с ТЗ): уличный / для внутрицеховых помещений / для внутренних производственных помещений / для мест общего доступа / для офисных помещений.

К каждому предлагаемому типу светильника прикладывается копии соответствующих сертификатов, технических паспортов и других документов, удостоверяющих качество, в соответствии с п. 6.1 Технического задания.

- Перечень и общий срок реализации мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов АО «Тюменьэнерго»

| № п/п | Наименование мероприятия | Техническое описание мероприятия | Срок выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| - наименование объекта энергосервиса в соответствии с ТЗ |  |  |  |
| 1.1. | Пример: Замер мощности базовой системы наружного освещения | Пример: Замер (наименование СИ) фактической потребляемой мощности установленных типов светильников (указать типы) | дд.мм.гггг. |
| 1.2 | Пример: Монтажные работы системы наружного освещения | Пример: Демонтаж светильников в количестве___ шт. (указать наименование и количество светильников каждого типа), замена на светильники в количестве ___ шт. (указать наименование и количество светильников каждого типа) | дд.мм.гггг. |
| 1.3 | Пример: Замер мощности модернизированной системы наружного освещения | Пример: Замер (наименование СИ) фактической потребляемой мощности установленных типов светильников (указать типы) | дд.мм.гггг. |
| 1.4 | Пример: Замер мощности базовой системы внутреннего освещения | Пример: Замер (наименование СИ) фактической потребляемой мощности установленных типов светильников (указать типы) | дд.мм.гггг. |
| 1.5 | Пример: Монтажные работы системы внутреннего освещения | Пример: Демонтаж светильников в количестве___ шт. (указать наименование и количество светильников каждого типа), замена на светильники в количестве ___ шт. (указать наименование и количество светильников каждого типа) | дд.мм.гггг. |
| 1.6 | Пример: Замер мощности модернизированной системы внутреннего освещения | Пример: Замер (наименование СИ) фактической потребляемой мощности установленных типов светильников (указать типы) | дд.мм.гггг. |
| … | … | … | … |
| - наименование объекта энергосервиса в соответствии с ТЗ |  |  |  |
| 2.1. |  |  |  |
| 2.2. |  |  |  |
| 2.3. |  |  |  |
| … |  |  |  |

Должность															_______________И.О. Фамилия

м.п.