# Конкурс (тендер) № 38926 (вскрытие конвертов 17.02.2014 в 09:00)

Запрос успешно отправлен

Вопрос: [Исправить ответ]; Хомутова Ольга Васильевна (ООО "Уралэксперт") 29.01.2014 11:40. Выгружено 29.01.2014 12:48 Для расчета стоимости обследования технического состояния зданий и сооружений по сборнику Сибпроектстальконструкция просим вас указать высоту перечисленных в технических заданиях объектов Тюменского ТПО, Южного ТПО, Тобольского ТПО, Ишмского ТПО.. Прочитать ответ:; Савченко Юлия Васильевна 29.01.2014 12:48. За высоту зданий или сооружений принимается растояние от уровня чистого пола первого этажа или подземной части, а при его отсутствии для сооружения – от уровня грунта или покрытия по грунту до низа несущих конструкций покрытия (балок, ферм, потолка верхнего этажа, в том числе подвесного), а при его отсутствии – до низа горизонтальных связей или иных строительных конструкций, ограничивающих габариты сооружения сверху. Точное значение высоты зданий или сооружений будет определено Исполнителем на этапе подготовки к обследованию. При расчетах вы можете применить усредненные величины: 1)ОРУ-35 кВ, ОРУ-110кВ – высота сооружений до 5м 2)Порталы шинные мосты - высота сооружений до 15м 3)Прожекторные мачты и молнееотводы - высота сооружений до 40м 4)КРУН, УТБ - высота сооружений до 5 м..