Вопрос: [Исправить ответ]; Трегубов Александр Юрьевич (ООО "ИСУ") 15.04.2013 06:59. Возможно ли опрашивать приборы учета Меркурий, предоставляемые Заказчиком, уже существующим сервером Заказчика, или они должны опрашиваться на сервере, собираемым Подрядчиком в рамках договора?. Прочитать ответ:; Меженина Наталья Михайловна 15.04.2013 12:50. Приборы учёта Меркурий в основной массе со встроенным GPRS модемом предполагается опрашивать существующим сервером Заказчика, при отсутствии встроенного модема возможно будет необходимо доукомплектовать внешним модемом..

Вопрос: [Исправить ответ]; Трегубов Александр Юрьевич (ООО "ИСУ") 15.04.2013 06:59. Предполагается ли установка приборов учета Меркурий, предоставляемых Заказчиком, на тех же ТП, где предполагается установка приборов учета, поставляемых Подрядчиком?. Прочитать ответ:; Меженина Наталья Михайловна 15.04.2013 12:51. Места установок указаны в приложениях, более точно будет известно после предпроектного обследования..

Вопрос: [Исправить ответ]; Трегубов Александр Юрьевич (ООО "ИСУ") 15.04.2013 06:59. Какие приборы учета однофазные или трехфазные предполагается устанавливать для организации системы учета абонентов многоквартирных домов?. Прочитать ответ:; Меженина Наталья Михайловна 15.04.2013 12:51. В зависимости от того какие приборы установлены на текущий момент какие необходимо устанавливать указаны в приложениях к ТЗ, более точно будет известно после предпроектного обследования, как правило общедомовой учёт выполняется трёхфазный, по квартирный однофазный, но возможен и трёхфазный..