Акционерное общество

«РОССЕТИ ТЮМЕНЬ»

| СОГЛАСОВАНО Первый заместитель генерального директора – главный инженер АО «Россети Тюмень» ________________ О. А. Кинаш «_____»_________________202 г. | УТВЕРЖДЕНО Заместитель генерального директора –руководитель Аппарата АО «Россети Тюмень» ________________И. Р. Казбеков «_____»_________________202 г. |
| --- | --- |

Основная образовательная программа профессионального обучения

ПРОГРАММА

ПЕРЕПОДГОТОВКИ РАБОЧИХ ПО ПРОФЕССИИ

«ЭЛЕКТРОМОНТЁР ОПЕРАТИВНО-ВЫЕЗДНОЙ БРИГАДЫ»

3-6 РАЗРЯД

СУРГУТ, 2023

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

программы профессионального обучения переподготовки рабочих по профессии:

«Электромонтёр оперативно-выездной бригады»

3-6 разряд

| № п/п | Должность согласующего | Ф.И.О. согласующего | Отметка о согласовании | Подпись согласующего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Начальник департамента управления персоналом и организационного проектирования | П.Н. Юшко |  |  |
| 2. | Начальник департамента эксплуатации | А.В. Дьяков |  |  |
| 3. | Руководитель Центра управления сетями | А.Н. Полозов |  |  |
| 4. | Заместитель главного инженера - начальник управления производственной безопасности и производственного контроля | О.П. Ишмухаметова |  |  |
| 5. | Заместитель главного инженера по оперативно-технологическому и ситуационному управлению | В.Г. Демихов |  |  |

СОДЕРЖАНИЕ

|  | Стр. |
| --- | --- |
| Пояснительная записка | 4 |
| Учебный план | 6 |
| Календарный учебный график | 6 |
| Теоретическое обучение | 7 |
| Программа теоретического обучения | 9 |
| Производственное обучение | 17 |
| Оценка результатов освоения программы | 22 |
| Организационно-методические условия реализации программы | 22 |
| Перечень документов для подготовки по программе | 23 |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Основная программа профессионального обучения переподготовки рабочих по профессии «Электромонтёр оперативно-выездной бригады» 3-6 разрядов (далее – ОППО) разработана для обучения работников предприятий, относящихся к виду профессиональной деятельности 20.041 «Оперативно-технологическое управление в электрических сетях (оперативный персонал)».

# Целью реализации ОППО переподготовки рабочих является получение новых компетенций, необходимых для вида профессиональной деятельности - Оперативно-технологическое управление электросетевым комплексом в зоне эксплуатационной ответственности сетевой организации с учетом обеспечения надежности электроснабжения, минимизации потерь и качества электроэнергии.

# Нормативную правовую основу разработки ОППО составляют:

# - Федеральный Закон от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации»;

# - Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 26 августа 2020 г. № 438 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения», зарегистрирован в Минюсте РФ 11 сентября 2020 г., № 59784;

# - Приказ Минобрнауки России от 14 июля 2023 г. №534 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение».

# Содержание ОППО переподготовки рабочих разработано в соответствии c установленными квалификационными требованиями и требованиями профессионального стандарта «Работник по оперативно-технологическому управлению в электрических сетях» (приказ Министерства Т и СЗ РФ от 14 мая 2019 года N 327н).

Категория учащихся: лица, имеющие рабочую профессию, профессиональное образование и (или) квалификацию, стаж работы по рабочим профессиям и должностям служащих.

Срок освоения: 120 часов.

Режим занятий: 8 ак/ч в день.

Форма обучения: очная или очно-заочная с применением дистанционных технологий.

В результате освоения ОППО переподготовки учащиеся должны овладеть профессиональными компетенциями, необходимыми для выполнения видов профессиональной деятельности в рамках квалификации (по разрядам):

| код | Наименование видов деятельности | Наименование профессиональных компетенций |
| --- | --- | --- |
| # Электромонтёр оперативно-выездной бригады 3-4 разряда |  |  |
| А | Выполнение работ по управлению технологическим режимом работы электроустановки и (или) эксплуатационным состоянием объекта | Выполнение под руководством работника более высокой квалификации подготовительных мероприятий, предшествующих оперативным переключениям на электроустановках |
|  |  | Производство оперативных переключений в электроустановке под руководством работника более высокой квалификации |
| Электромонтёр оперативно-выездной бригады 5-6 разряда |  |  |
| В | Управление технологическим режимом работы электроустановки и (или) эксплуатационным состоянием объекта электросетевого хозяйства напряжением до 330 кВ | Выполнение подготовительных мероприятий, предшествующих оперативным переключениям |
|  |  | Производство оперативных переключений в электроустановке |
|  |  | Осуществление оперативного руководства работами по управлению технологическим режимом работы электроустановки и (или) эксплуатационным состоянием объекта электросетевого хозяйства и контроля проведения работ на объекте |
|  |  | Предупреждение, предотвращение развития нарушения нормального режима работы электроустановки |
|  |  | Ликвидация нарушения нормального режима работы электроустановки |

# Реализация ОППО переподготовки рабочих сопровождается промежуточной аттестацией в форме тестирования. По итогам прохождения промежуточной аттестации учащиеся направляются на производственную практику. Практика проходит на рабочем месте и осуществляется в пределах рабочего времени обучающегося. Допуск к самостоятельной работе производится в соответствии с требованиями Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации. Квалификационная работа проводится за счет времени, отведенного на производственное обучение. Тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать содержанию профессиональных компетенций и предусматривать сложность работы не ниже получаемого квалификационного разряда.

# Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме квалификационного экзамена. В состав квалификационной комиссии включаются представители работодателей, итоги заносятся в протокол итоговой аттестации.

# Учащиеся, успешно сдавшие квалификационный экзамен, получают квалификацию по профессии рабочего с присвоением квалификационного разряда, по результатам профессионального обучения, что подтверждается документом о квалификации (свидетельством о профессии рабочего) установленного образца.

# Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть ОППО и (или) отчисленным из организации, осуществляющей образовательную деятельность, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому организацией, осуществляющей образовательную деятельность.

Настоящая программа профессионального обучения не может быть полностью или частично воспроизведена, тиражирована и распространена в качестве официального издания программы без разрешения АО «Россети Тюмень».

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

основной программы профессионального обучения переподготовки рабочих по профессии «Электромонтёр оперативно-выездной бригады»

3-6 разряд

| Наименование разделов | Объем часов | Форма контроля |
| --- | --- | --- |
| Теоретическое обучение | 38 | Текущий контроль |
| Промежуточная аттестация | 1 | Тестирование |
| Производственное обучение | 80 | Практическая квалификационная работа |
| Итоговая аттестация | 1 | Квалификационный экзамен |
| ИТОГО | 120 |  |

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

основной программы профессионального обучения переподготовки рабочих по профессии «Электромонтёр оперативно-выездной бригады»

3-6 разряд

| № | Наименование дисциплины | Нагрузка в часах | Учебные недели |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Теоретическое обучение | 38 | 38 |  |  |
| 2. | Промежуточная аттестация | 1 | 1 |  |  |
| 3. | Производственное обучение | 80 | 1 | 40 | 39 |
| 4. | Итоговая аттестация | 1 | - | - | 1 |

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ

Учебно-тематический план

| Наименование модулей и тем | Всего, ак.час. | В том числе |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Лекции | Практика |
| Общепрофессиональный курс |  |  |  |
| Модуль 1. Требования охраны труда, пожарной безопасности | 8 | 5 | 3 |
| 1.1. Охрана и безопасность труда | 6 | 4 | 2 |
| 1.2. Пожарная безопасность | 2 | 1 | 1 |
| Модуль 2. Оказание первой помощи при несчастных случаях на производстве | 4 | 2 | 2 |
| 2.1. Виды травм на производстве | 2 | 1 | 1 |
| 2.2. Оказание первой помощи при несчастных случаях на производстве | 2 | 1 | 1 |
| Основы электротехники* | - | - | - |
| Чтение чертежей и схем* | - | - | - |
| Специальный курс |  |  |  |
| Модуль 3. Цифровая трансформация электросетевого комплекса | 1 | 1 | - |
| 3.1. Цифровая трансформация электросетевого комплекса | 1 | 1 | - |
| Модуль 4. Электрические схемы, электрооборудование ПС, ТП, РП, его оперативное и техническое обслуживание. Линии электропередачи | 8 | 8 | - |
| 4.1. Описание главных схем электрических соединений ПС, ТП, РП, схем собственных нужд. Распределительные устройства. | 1 | 1 | - |
| 4.2. Силовые трансформаторы, токоограничивающие, дугогасящие реакторы. | 1 | 1 | - |
| 4.3. Масляные, воздушные, элегазовые и вакуумные выключатели, выключатели-разъединители, выключатели нагрузки. | 1 | 1 | - |
| 4.4. Высоковольтные вводы. Разъединители, отделители и короткозамыкатели, заземляющие ножи, коммутационные аппараты напряжением ниже 1000 В. | 1 | 1 | - |
| 4.5. Измерительные трансформаторы тока (ТТ) и напряжения (ТН). Установки постоянного тока на ПС, ТП, РП. | 1 | 1 | - |
| 4.6. ВЛ, КВЛ и КЛ различных классов напряжения. Элементы высокочастотной обработки ВЛ. | 1 | 1 | - |
| 4.7. Перенапряжения в электрической сети. Средства компенсации реактивной мощности. | 1 | 1 | - |
| 4.8. Дефекты при эксплуатации оборудования в электроустановках и их предупреждение. | 1 | 1 | - |
| Модуль 5. Устройства релейной защиты и автоматики, средства диспетчерско-технологического управления. | 7 | 7 | - |
| 5.1. Виды защит. Элементная база устройств РЗА. Цепи вторичной коммутации. Максимальная токовая защита (МТЗ). Токовая отсечка. | 1 | 1 | - |
| 5.2. Продольная дифференциальная защита линий (ДЗЛ), поперечная дифференциальная защита параллельных линий. Высокочастотные защиты линий электропередачи. | 1 | 1 | - |
| 5.3. Резервные защиты линий электропередачи. Токовые защиты нулевой последовательности (ТЗНП) и обратной последовательности (ТЗОП). Дистанционная защита (ДЗ). | 1 | 1 | - |
| 5.4. Защиты трансформаторов. Защита минимального напряжения (ЗМН). | 1 | 1 | - |
| 5.5. Защиты шин РУ различных классов напряжения. Защита от дуговых замыканий (ЗДЗ). | 1 | 1 | - |
| 5.6. Устройства резервирования при отказе выключателя (УРОВ). Устройства автоматического повторного включения (АПВ) линий, шин. Автоматическое включение резерва (АВР). Противоаварийная автоматика. | 1 | 1 | - |
| 5.7. Средства диспетчерско-технологического управления | 1 | 1 | - |
| Модуль 6. Управление технологическим режимом работы электроустановки и эксплуатационным состоянием объекта электросетевого хозяйства. | 9 | 7 | 2 |
| 6.1. Структура оперативно-диспетчерского, оперативно-технологического и ситуационного управления. | 1 | 1 | - |
| 6.2. Производство переключений. Надзор за работой оборудования. Правила ведения оперативных переговоров и документации | 4 | 3 | 1 |
| 6.3. Ликвидация нарушений нормального режима работы. | 4 | 3 | 1 |
| Модуль 7. Работа с персоналом. | 1 | 1 | - |
| 7.1. Работа с персоналом. | 1 | 1 | - |
| Промежуточная аттестация | 1 | - | - |
| Производственное обучение | 80 | - | 80 |
| Итоговая аттестация (квалификационный экзамен) | 1 | - | - |
| ИТОГО: | 120 |  |  |

* Тема для самостоятельного изучения.

Программа теоретического обучения

Методические рекомендации

При освоении программы и подготовке к итоговой аттестации слушателям необходимо использовать документы согласно перечню, приведенному в конце программы.

Преподавателям при изложении учебного материала следует использовать законодательные и нормативные акты РФ, а также инструктивные и руководящие материалы министерств и ведомств, регулирующих организацию электроэнергетики.

При изучении тем программы необходимо учитывать класс напряжения обслуживаемых слушателями электроустановок, обращать внимание слушателей на прикладной характер программы; показывать, где и когда изучаемые теоретические положения могут быть использованы в практической деятельности.

Изучение материала необходимо вести в форме, доступной пониманию слушателей, соблюдать единство терминологии в соответствии с действующими государственными стандартами.

Для процесса обучения целесообразно использовать лекционно-семинарские и практические занятия, организовывать работу с методическими и справочными материалами, применять технические средства обучения, использовать компьютерные 3D-тренажеры:

- плановый осмотр РУ и оборудования 6-110 кВ на ПС;

- вывод в ремонт оборудования 6-110 кВ на ПС;

- составление и проверка бланка переключений по выводу в ремонт / вводу в работу оборудования 6-110 кВ на ПС.

Модуль 1. Требования охраны труда, пожарной безопасности.

1.1. Охрана и безопасность труда.

Охрана труда.

Основные положения законодательства РФ по охране труда. Служба государственного надзора за охраной и безопасностью труда, безопасной эксплуатацией оборудования. Контроль со стороны работодателя за соблюдением требований охраны труда и безопасной эксплуатацией оборудования.

Общественный контроль охраны и безопасности труда. Производственный травматизм, его причины, меры предупреждения. Порядок расследования несчастных случаев, связанных с производством.

Ответственность руководителей предприятия и рабочих за соблюдением норм и правил охраны и безопасности труда. Опасные и вредные производственные факторы. Правила внутреннего распорядка предприятия. Влияние условий труда на работоспособность человека.

Область применения Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок.

Требования к работникам, допускаемым к выполнению работ в электроустановках. Охрана труда при оперативном обслуживании и осмотрах электроустановок. Охрана труда при производстве работ в действующих электроустановках. Организационные мероприятия по обеспечению безопасного проведения работ в электроустановках. Организация работ в электроустановках с оформлением наряда-допуска. Организация работ в электроустановках по распоряжению. Охрана труда при организации работ в электроустановках, выполняемых по перечню работ в порядке текущей эксплуатации. Охрана труда при выдаче разрешений на подготовку рабочего места и допуск к работе в электроустановках. Охрана труда при подготовке рабочего места и первичном допуске бригады к работе в электроустановках по наряду-допуску и распоряжению. Надзор за бригадой. Изменение состава бригады при проведении работ в электроустановках. Перевод на другое рабочее место. Оформление перерывов в работе и повторных допусков к работе в электроустановках. Сдача приемка рабочего места, закрытие наряда-допуска, распоряжения после окончания работы в электроустановках.

Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность проведения работ в электроустановках. Общие требования. Производство переключений и отключений. Вывешивание предупредительных плакатов, ограждений рабочего места. Проверка отсутствия напряжения. Охрана труда при установке заземлений на ВЛ.

Назначение заземления. Особенности электрических сетей с изолированной и глухозаземлённой нейтралью. Рабочее и защитное заземление электрооборудования. Заземляющий контур Распространение электротока в земле. Естественные и искусственные заземлители. Порядок пользования и требования, предъявляемые к переносному заземлению.

Меры безопасности при работе на высоте. Безопасные методы производства работ на воздушной линии электропередачи, находящейся под напряжением, под наведенным напряжением.

Работа с применением механизмов и грузоподъемных машин.

Порядок применения и испытания средств защиты, используемых в ЭУ.

Классификация средств защиты. Электрозащитные средства для работы в электроустановках напряжением до 1000 В и выше 1000 В. Основные и дополнительные электрозащитные средства до 1000 В и выше 1000 В.

Порядок пользования средствами защиты. Требования к отдельным видам средств защиты и правила пользования ими. Изолирующие клещи. Электроизмерительные клещи. Указатели напряжения до 1000 В и выше 1000 В. Резиновые диэлектрические перчатки, боты, галоши, инструмент с изолирующими рукоятками. Переносные заземления.

Испытания средств защиты. Электрические испытания. Механические испытания. Учет и содержание средств защиты. Нормы комплектования средствами защиты. Плакаты и знаки безопасности.

Требования безопасности при работе с инструментами и приспособлениями.

Обязанности работодателя при обеспечении охраны труда:

- содержание и эксплуатация инструмента и приспособлений в соответствии с требованиями Правил и технической документации организации-изготовителя;

- контроль за соблюдением работниками требований Правил и инструкций по охране труда.

Перечень вредных и (или) опасных производственных факторов, воздействие которых возможно при выполнении работ с применением инструмента и приспособлений на работников.

Работодатели вправе устанавливать дополнительные требования безопасности при работе с инструментом и приспособлениями, улучшающие условия труда работников.

Требования охраны труда при организации проведения работ (производственных процессов). Требования охраны труда, предъявляемые к производственным помещениям (производственным площадкам) и организации рабочих мест.

Требования охраны труда к эксплуатации инструмента и приспособлений. Требования охраны труда при работе с ручным инструментом и приспособлениями. Требования охраны труда при работе с электрифицированным инструментом и приспособлениями. Требования охраны труда при выполнении работ с применением приставных лестниц, стремянок, лесов.

Промышленная санитария и гигиена труда.

Задачи промышленной санитарии. Неблагоприятные условия работы: метеорологические условия в открытых распредустройствах. Основные мероприятия (профилактические и защитные), уменьшаемые вредность производства.

Правила пользования аптечкой первой помощи. Спецодежда и ее использование. Контроль со стороны работников по охране труда и общественных инспекторов за осуществлением мероприятий по оздоровлению и улучшению условий труда на предприятиях.

1.2. Пожарная безопасность.

Общее понятие о горении. Условия возникновения горения и пожара. Общие понятия о классах пожаров горючих веществ и материалов. Порядок и способы сообщения о пожаре, места расположения первичных средств пожаротушения. Классификация огнетушителей по виду огнетушащего вещества. Правила пользования огнетушителями. Меры личной безопасности при возникновении пожара. Ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

Причины возникновения пожара в охранных зонах ВЛ: нарушение требований пожарной безопасности, нарушение изоляции, нарушение эксплуатации ВЛ. Меры пожарной безопасности в лесах. Требования безопасности при тушении пожара в охранной зоне ВЛ в т.ч. при падении провода ВЛ. Способы тушения пожаров в охранных зонах ВЛ. Меры безопасности при тушении пожара огнетушителями ОУ, ОП на оборудовании, находящимся под напряжением.

Меры безопасности при выполнении сварочных и других огневых работ. Требования пожарной безопасности к содержанию производственных мастерских, к содержанию спецодежды и спецобуви.

Модуль 2. Оказание первой помощи при несчастных случаях на производстве.

2.1. Виды травм на производстве.

По тяжести полученных последствий (квалифицирующим признаком считаются особенности полученных повреждений, их возможные последствия, обратимые или нет, их протяженность во времени): микротравмы, легкие – повреждения легкой и средней степени тяжести, позволяющие полностью восстановить трудоспособность со временем; тяжелые, смертельные.

По причине случившегося травматизма: технические (инженерные) причины, организационные причины, личностные (психофизиологические) причины.

2.2. Оказание первой помощи пострадавшим при несчастных случаях на производстве.

Первая помощь при поражении электрическим током. Освобождение пострадавшего от действия электрического тока. Правила и приемы освобождения. Спуск пострадавшего с опоры. Вызов скорой медицинской помощи. Проведение искусственного дыхания. Проведение непрямого массажа сердца. Оказание помощи при ранениях, кровотечениях, ожогах и переломах. Оказание помощи в случаях обморока, тепловом и солнечном ударах, отравлениях, укусах животных и насекомых, переохлаждении и обморожении. Транспортировка пострадавших.

Разделы и темы для самостоятельного изучения

Раздел 1. Основы электротехники

Основные положения теории электрических цепей. Электрические цепи переменного тока. Общие методы описания электрических цепей. Переходные процессы в электрических цепях. Магнитные цепи и трансформаторы. Электрические двигатели. Электрические системы питания для электронных устройств. Электротехнические материалы.

Раздел 2. Чтение чертежей и схем

Типы электрических схем. Их назначение, требования. Условные обозначения. Принцип построения электрических схем. Чтение электрических схем. Графическое изображение расположения оборудования подстанций в плане и разрезе. Понятие о схемах замещения. Чтение рабочих и сборочных чертежей несложных деталей.

Модуль 3. Цифровые технологии в электроэнергетике

3.1. Цифровая трансформация электросетевого комплекса

Концепция ПАО «Россети» «Цифровая трансформация 2030». Первоочередные шаги реализации концепции

Целевые ориентиры ПАО «Россети» в реализации цифровой трансформации электросетевого комплекса. Фабрика данных, цифровая сеть, цифровое управление компанией и отдельными технологическими процессами, кибербезопасность, научные исследования.

Порядок реализации концепции. Оценка экономической эффективности внедрения цифровых технологий в деятельность ПАО «Россети», формирование типовых технических решений, НИОКР, нормативно-правовое и нормативно-техническое регулирование.

Технологии цифровой трансформации электросетевого комплекса и их внедрение в процессы компании

Существующие и перспективные цифровые технологии, применимые в деятельности ПАО «Россети». Информационные системы управления, цифровые подстанции, системы автоматизации процессов ликвидации аварий на ВЛ и в кабельных сетях, интеллектуальные системы учета и энергомониторинга.

Перспективные технологии Индустрии 4.0. Онтологические модели деятельности (Business Ontology), цифровые двойники (Digital Shadows), промышленный интернет вещей (IoT), большие данные (Big Data), машинное обучение (Machine Learning), распределенные реестры (Blockchain).

Внедрение цифровых технологий в технологические процессы (оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям и передаче электрической энергии, оперативно-технологическое и ситуационное управление, техническое обслуживание и ремонты оборудования/технологическое перевооружение и реконструкция).

Обеспечение информационной безопасности цифровой трансформации. Система безопасности объектов информационной инфраструктуры. Принципы обеспечения информационной безопасности объектов информационной инфраструктуры.

Кадровое обеспечение цифровой трансформации. Первоочередные стратегические инициативы, направленные на кадровое обеспечение цифровой трансформации. Создание новых моделей компетенций, создание корпоративной культуры для развития и продуктивной работы сотрудников, автоматизация HR процессов, внедрение новой модели работы и организационной структуры.

Модуль 4. Электрические схемы, электрооборудование ПС, ТП, РП, его оперативное и техническое обслуживание. Линии электропередачи

4.1. Описание главных схем электрических соединений ПС, ТП, РП, схем собственных нужд. Распределительные устройства.

Схемы электрических соединений ПС, ТП, РП. Оценка надежности различных схем электрических соединений ПС, ТП, РП. Новые тенденции в разработке новых и модернизации существующих электрических схем ПС, ТП, РП обусловленные применением оборудования повышенной надежности. Схемы собственных нужд ПС, ТП, РП. Наиболее ответственные потребители собственных нужд.

Основные требования ПТЭ к РУ. Шины и контактные соединения. Подвесные, проходные и опорные изоляторы. Молниезащита и заземляющие устройства. Оперативная блокировка. Конструкции и компоновки ОРУ, ЗРУ, КРУ, КРУН и КРУЭ. Оперативное и техническое обслуживание РУ.

4.2. Силовые трансформаторы, токоограничивающие, дугогасящие реакторы.

Принцип работы, основные технические характеристики, конструктивное исполнение. Системы охлаждения. Основные требования ПТЭ к эксплуатации. Регулирование напряжения. Режимы работы. Параллельная работа трансформаторов (автотрансформаторов). Характерные дефекты. Допустимые перегрузки. Оперативное и техническое обслуживание.

4.3. Масляные, воздушные, элегазовые и вакуумные выключатели, выключатели-разъединители, выключатели нагрузки.

Назначение, принцип действия. Основные элементы конструкции. Типы и конструкция приводов. Основные требования ПТЭ к эксплуатации выключателей. Способы управления и их допустимость. Характерные дефекты. Оперативное и техническое обслуживание.

4.4. Высоковольтные вводы. Разъединители, отделители и короткозамыкатели, заземляющие ножи, коммутационные аппараты напряжением ниже 1000 В.

Назначение, конструкция высоковольтных вводов. Характерные дефекты. Особенности эксплуатации герметичных маслонаполненных вводов. Осмотр и техническое обслуживание.

Назначение, принцип действия разъединителей, отделителей и короткозамыкателей. Основные элементы конструкции. Типы приводов. Основные требования ПТЭ к эксплуатации. Способы управления и их допустимость. Характерные дефекты. Оперативное и техническое обслуживание.

Назначение, конструкция коммутационных аппаратов напряжением ниже 1000 В (автоматические выключатели, контакторы, пускатели, рубильники). Основные требования ПТЭ к эксплуатации. Способы управления. Характерные дефекты. Оперативное и техническое обслуживание.

4.5. Измерительные трансформаторы тока (ТТ) и напряжения (ТН). Установки постоянного тока на ПС, ТП, РП.

Назначение ТТ, ТН. Параметры, схемы соединения. Основные элементы конструкции. Характерные дефекты. Режим работы ТТ и ТН. Влияние нагрузки на погрешность и класс точности. Оперативное и техническое обслуживание.

Аккумуляторные батареи, зарядные и подзарядные устройства, устройства контроля изоляции, щиты постоянного тока, распределительная сеть постоянного тока. Назначение. Принцип действия, конструкция. Характерные дефекты. Оперативное и техническое обслуживание.

4.6. ВЛ, КВЛ и КЛ различных классов напряжения. Элементы высокочастотной обработки ВЛ.

Основные элементы конструкции ВЛ, КЛ, КВЛ. Схемы «захода» на подстанцию. Характерные виды повреждений на ВЛ, КВЛ и КЛ. Номинальные нагрузки и допустимые перегрузки ВЛ, КВЛ и КЛ. Схемы плавки гололеда на проводах и грозозащитных тросах ВЛ.

Высокочастотные заградители, конденсаторы связи, фильтры присоединения. Назначение. Принцип действия. Характерные дефекты. Оперативное и техническое обслуживание.

4.7. Перенапряжения в электрической сети. Средства компенсации реактивной мощности.

Виды перенапряжений (грозовые, коммутационные). Перенапряжения в сети с изолированной нейтралью. Защита от перенапряжений. Разрядники и ОПН.

Средства компенсации реактивной мощности (ШР, УШР, БСК, СТК, СТАТКОМ и т.д.), Характерные дефекты. Оперативное и техническое обслуживание.

4.8. Дефекты при эксплуатации оборудования в электроустановках и их предупреждение.

Причины аварий и неполадок. Анализ аварий, имевших место в сетях. Возможные виды дефектов и аварий на оборудовании (пожар на трансформаторе, масляном выключателе, пробой изоляции, отказ в отключении). Противоаварийные мероприятия. Основные типы неисправностей электрооборудования, выявляемых при измерениях и испытаниях. Принципы проведения телевизионного контроля для оценки технического состояния электрооборудования.

Модуль 5. Устройства релейной защиты и автоматики, средства диспетчерско-технологического управления.

5.1. Виды защит. Элементная база устройств РЗА. Цепи вторичной коммутации. Максимальная токовая защита (МТЗ). Токовая отсечка.

Назначение устройств РЗА. Элементная база (электромеханическая, микроэлектронная, микропроцессорная). Структурные схемы устройств РЗ. Виды защит (основные, резервные). Основные требования: селективность, быстродействие, чувствительность и надёжность. Защиты с абсолютной и относительной селективностью. Ближнее и дальнее резервирование.

Цепи вторичной коммутации: токовые цепи; цепи напряжения; оперативные цепи РЗА, цепи управления и сигнализации. Характерные дефекты. Оперативное обслуживание.

Назначение и основные требования к максимальной токовой защите и токовой отсечке. Структурная, функциональная или упрощенная принципиальная схема. Принцип действия. Оперативное обслуживание.

5.2. Продольная дифференциальная защита линий (ДЗЛ), поперечная дифференциальная защита параллельных линий. Высокочастотные защиты линий электропередачи.

Назначение продольной и поперечной дифференциальных защит линий. Структурная или функциональная схема этих защит. Принцип действия. Органы управления (исполнения) защиты. Характерные неисправности. Оперативное обслуживание.

Назначение направленной защиты с ВЧ-блокировкой (НВЧЗ) и дифференциально-фазной высокочастотной защиты (ДФЗ) ЛЭП. Структурная или функциональная схема. Принцип действия. Органы управления (исполнения) защиты. Релейная и высокочастотная часть защит. Характерные неисправности. Оперативное обслуживание.

5.3. Резервные защиты линий электропередачи. Токовые защиты нулевой последовательности (ТЗНП) и обратной последовательности (ТЗОП). Дистанционная защита (ДЗ).

Назначение резервной защиты. Токовые защиты линий электропередачи (МТЗ, токовая отсечка, ТЗНП, ТЗОП). Структурная, функциональная или упрощенная принципиальная схема этих защит. Принцип действия. Характерные неисправности. Оперативное обслуживание.

Дистанционная защита линий электропередачи. Структурная, функциональная или упрощенная принципиальная схема этих защит. Принцип действия. Характерные неисправности. Оперативное обслуживание.

5.4. Защиты трансформаторов.

Назначение дифференциальной защиты трансформатора (ДЗТ), газовой защиты трансформатора и РПН, резервных защит трансформатора. Структурная, функциональная или упрощенная принципиальная схема защит. Принцип действия. Характерные неисправности. Оперативное обслуживание.

Технологические защиты трансформатора. Защита от потери охлаждения. Назначение. Структурная, функциональная или упрощенная принципиальная схема. Принцип действия. Оперативное обслуживание.

5.5. Защиты шин РУ различных классов напряжения. Защита от дуговых замыканий (ЗДЗ).

ДЗШ, ЛЗШ и другие защиты, применяемые для защиты шин. Структурная или функциональная схема защит. Принцип действия. Режимы работы ДЗШ при различных режимах работы оборудования ПС. Оперативные переключения в схеме ДЗШ при изменениях в первичной схеме РУ. Характерные неисправности. Оперативное обслуживание.

Назначение ЗДЗ. Структурная, функциональная или упрощенная принципиальная схема защит. Принцип действия. Характерные неисправности. Оперативное обслуживание

5.6. Устройства резервирования при отказе выключателя (УРОВ). Устройства автоматического повторного включения (АПВ) линий, шин. Автоматическое включение резерва (АВР). Защита минимального напряжения (ЗМН). Противоаварийная автоматика.

Назначение УРОВ. Структурная, функциональная или упрощенная принципиальная схема. Принцип действия. Оперативное обслуживание.

Назначение АПВ. Структурная, функциональная или упрощенная принципиальная схема. Принцип действия. Режим работы на ЛЭП с двухсторонним питанием и на секциях (системах) шин. Оперативное обслуживание.

Назначение АВР, ЗМН. Структурная, функциональная или упрощенная принципиальная схема. Принцип действия. Оперативное обслуживание.

Противоаварийная автоматика, устанавливаемая на подстанциях. Назначение, принцип действия. Характерные неисправности. Оперативное обслуживание.

5.7. Средства диспетчерско-технологического управления.

Виды связи, устройства связи, организация каналов связи на ПС, ТП, РП. Телеуправление, телесигнализация и телеизмерения на ПС, ТП, РП. Программные оперативно-информационные комплексы.

Модуль 6. Управление технологическим режимом работы электроустановки и эксплуатационным состоянием объекта электросетевого хозяйства.

6.1. Структура оперативно-диспетчерского, оперативно-технологического и ситуационного управления.

Электроэнергетика в России. Структура оперативно-диспетчерского, оперативно-технологического и ситуационного управления

Организация функционирования электроэнергетики России (структура, субъекты электроэнергетики, электросетевой комплекс).

Основные направления деятельности электросетевых компаний. Структура системы оперативно-технологического и ситуационного управления.

Структура оперативно-диспетчерского управления. Взаимоотношения персонала различных уровней оперативно-диспетчерского и оперативно-технологического управления.

Взаимоотношения дежурного электромонтера ОВБ:

•	с оперативным персоналом ЦУС ПМЭС, ГЦУС МЭС, ЦУС РСК, ПЭС РСК, РЭС РСК и территориальных сетевых организаций;

•	с диспетчерами СО ЕЭС (ЦДУ, ОДУ, РДУ);

•	с допущенным к ведению оперативных переговоров персоналом предприятий и организаций, питающихся по линиям электропередачи, отходящим от шин обслуживаемой подстанции.

Распределение оборудования, линий электропередачи, устройств РЗА по способу управления.

Особенности оперативного обслуживания ПС, ТП, РП силами ОВБ.

Требования к оперативному обслуживанию ПС без постоянного дежурства оперативного персонала, ТП, РП. Порядок приемки-сдачи смены и несения дежурства персоналом ОВБ. Эксплуатация бригадной автомашины ОВБ.

6.2. Производство переключений. Надзор за работой оборудования. Правила ведения оперативных переговоров и документации

Переключения в электроустановках.

Порядок ведения оперативных переговоров и документации.

Надзор за работой оборудования. Осмотры оборудования, зданий и сооружений.

Тренировка по производству переключений с ведением оперативных переговоров и оперативной документации.

6.3. Ликвидация нарушений нормального режима работы

Основные задачи оперативного и (или) оперативно-ремонтного персонала при ликвидации нарушений нормального режима работы.

Регистрация аварийных ситуаций на обслуживаемых объектах.

Организация аварийно-восстановительных работ.

Противоаварийная тренировка.

Модуль 7. Работа с персоналом.

7.1. Работа с персоналом.

Порядок организации и проведения работы с персоналом в организациях электроэнергетики.

Обязательные формы работы с оперативным персоналом, предусмотренные правилами работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации, и требования по их проведению и периодичности:

•	вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой инструктажи по безопасности труда и пожарной безопасности;

•	подготовка по новой должности или профессии с обучением на рабочем месте (стажировка);

•	проверка знаний правил, норм по охране труда, правил технической эксплуатации, пожарной безопасности и других государственных норм, и правил;

•	дублирование;

•	специальная подготовка;

•	контрольные противоаварийные и противопожарные тренировки;

•	производственный инструктаж;

•	профессиональное дополнительное образование для непрерывного повышения квалификации.

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ

Программа практики направлена на овладение профессиональными компетенциями для выполнения трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт.

В ходе освоения программы практики обучающийся должен получить практический опыт профессиональной деятельности соответственно получаемому квалификационному разряду.

Место проведения практики является рабочее место учащегося. Форма отчетности – дневник практики и заключение с отметкой о выполнении квалификационной работы.

Учебно-тематический план производственного обучения

Квалификационный разряд – 3-4

| № п/п | Виды работ | Объем часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Выполнение под руководством работника более высокой квалификации подготовительных мероприятий, предшествующих оперативным переключениям на электроустановках | 16 |
| 2 | Производство оперативных переключений в электроустановке под руководством работника более высокой квалификации | 58 |
| 3 | Квалификационная работа | 6 |
|  | Итого | 80 |

Тема 1. Выполнение под руководством работника более высокой квалификации подготовительных мероприятий, предшествующих оперативным переключениям на электроустановках.

Перед началом работ по производству оперативных переключений в электроустановках (далее - оперативных переключений) ознакомление с заявками, оперативной схемой (мнемосхемой), типовым бланком переключений либо составление бланка переключений.

Проведение визуального осмотра на отсутствие дефектов обслуживаемой электроустановки.

Проверка отсутствия в электроустановках посторонних лиц, механизмов, посторонних предметов перед началом оперативных переключений.

Проверка наличия, комплектности и исправности необходимых средств защиты, приспособлений, инструмента, приборов, средств связи.

Тема 2. Производство оперативных переключений в электроустановке под руководством работника более высокой квалификации.

Получение команды оперативного и (или) диспетчерского персонала, управляющего электроустановкой (старшего смены) на производство оперативных переключений в электроустановке.

Выполнение операций по воздействию на ключи управления и привода коммутационных аппаратов электроустановок, переключающих устройств РЗА с целью изменения их технологического режима работы и (или) эксплуатационного состояния.

Выполнение операций по деблокированию блокировочных устройств с разрешения уполномоченных лиц.

Выполнение проверочных операций в соответствии с бланком переключений.

Выполнение технических мероприятий в соответствии с требованиями охраны труда при эксплуатации электроустановок.

Квалификационный разряд – 5-6

| № п/п | Виды работ | Объем часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Выполнение подготовительных мероприятий, предшествующих оперативным переключениям. Производство оперативных переключений в электроустановке. | 8 |
| 2 | Осуществление оперативного руководства работами по управлению технологическим режимом работы электроустановки и (или) эксплуатационным состоянием объекта электросетевого хозяйства и контроля проведения работ на объекте. | 32 |
| 3 | Предупреждение, предотвращение развития нарушения нормального режима работы электроустановки. Ликвидация нарушения нормального режима работы электроустановки. | 34 |
| 4 | Квалификационная работа | 6 |
|  | Итого | 80 |

Тема 1. Выполнение подготовительных мероприятий, предшествующих оперативным переключениям. Производство оперативных переключений в электроустановке.

Ознакомление с состоянием электрической сети, изменениями в схемах электрических соединений обслуживаемого объекта.

Прием и согласование заявок на изменение технологического режима сети и (или) эксплуатационного состояния объекта.

Проверка перед началом производства оперативных переключений наличия, комплектности и исправности необходимых средств защиты, приспособлений, инструмента, приборов, средств связи.

Проведение визуального осмотра на отсутствие дефектов обслуживаемой электроустановки.

Проверка отсутствия в электроустановках посторонних лиц, механизмов, посторонних предметов перед началом оперативных переключений.

Проверка перед производством оперативных переключений по оперативной схеме возможности использования типового бланка переключений, в случае невозможности применения (отсутствия) типового бланка - составление бланка переключений, оформление.

Получение команды оперативного и (или) диспетчерского персонала, управляющего электроустановкой на производство оперативных переключений в электроустановке.

Выполнение операций по воздействию на ключи управления и привода коммутационных аппаратов электроустановок с целью изменения их технологического режима работы и (или) эксплуатационного состояния.

Выполнение операций по деблокированию блокировочных устройств с разрешения уполномоченных лиц.

Осуществление проверочных операций в соответствии с бланком переключений.

Выполнение технических мероприятий в соответствии с требованиями охраны труда при эксплуатации электроустановок.

Контроль производства оперативных переключений персоналом смены.

Контроль и координация действий подчиненного персонала.

Ведение оперативной и технической документации.

Тема 2. Осуществление оперативного руководства работами по управлению технологическим режимом работы электроустановки и (или) эксплуатационным состоянием объекта электросетевого хозяйства и контроля проведения работ на объекте.

Обмен оперативной информацией с вышестоящим оперативным и (или) диспетчерским персоналом.

Определение последовательности производства оперативных переключений в электроустановке.

Контроль правильности составления бланка переключений.

Контроль действий подчиненного персонала смены при производстве оперативных переключений.

Контроль и координация действий подчиненного персонала смены электроустановки

Ведение оперативной и технической документации.

Осуществление мероприятий по подготовке рабочего места и допуск бригады к работам по наряду (распоряжению) на рабочем месте.

Выполнение периодических проверок соблюдения персоналом требований охраны труда при эксплуатации электроустановок.

Приостановка работ бригады при обнаружении нарушений требований охраны труда при эксплуатации электроустановок и (или) иных обстоятельств, угрожающих безопасности работающих.

Осуществление мероприятий по приемке рабочего места по окончании работ.

Прием-сдача смены.

Тема 3. Предупреждение, предотвращение развития нарушения нормального режима работы электроустановки. Ликвидация нарушения нормального режима работы электроустановки.

Мониторинг и анализ состояния природных и техногенных угроз безопасности технологических процессов по данным внешних источников.

Контроль оперативной ситуации на объекте при особых режимах работы: с высокими рисками, гололед, грозовой, пожароопасный периоды, паводок.

Оценка текущего и прогнозируемого технологического режима работы объекта с целью принятия решения о необходимости реализации мер по предупреждению и предотвращению развития нарушения нормального режима работы объекта.

Осуществление обмена оперативной и прогнозной информацией с вышестоящим оперативным и диспетчерским персоналом.

Прием, рассмотрение и согласование неотложных (аварийных) заявок.

Определение объема и эффективности мероприятий по предупреждению и предотвращению развития нарушения нормального режима работы объекта.

Принятие решения о запрете на вывод в ремонт (резерв) электроустановок объекта, на ввод в работу ранее выведенных в ремонт (резерв) электроустановок.

Выполнение команд (распоряжений) вышестоящего оперативного персонала сетевой организации и (или) диспетчерского персонала субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике на выполнение мероприятий по предупреждению и предотвращению развития нарушения нормального режима работы объекта.

Проверка перед началом производства оперативных переключений наличия, комплектности и исправности необходимых средств защиты, приспособлений, инструмента, приборов, средств связи.

Проверка отсутствия в электроустановках посторонних лиц, механизмов, посторонних предметов перед началом оперативных переключений.

Проведение визуального осмотра на отсутствие дефектов обслуживаемой электроустановки

Выполнение операций по воздействию на ключи управления и привода коммутационных аппаратов электроустановок с целью изменения их технологического режима работы и (или) эксплуатационного состояния.

Выполнение операций по деблокированию блокировочных устройств с разрешения уполномоченных лиц.

Осуществление проверочных операций.

Выполнение технических мероприятий в соответствии с требованиями охраны труда при эксплуатации электроустановок.

Контроль производства оперативных переключений подчиненным персоналом смены.

Контроль действий подчиненного персонала смены электроустановки.

Получение, уточнение и фиксирование первичной информации о возникновении нештатной ситуации.

Формирование и передача оперативной информации об авариях и нештатных ситуациях на объекте в соответствии с действующими регламентами.

Оценка текущего и прогнозируемого технологического режима работы объекта с целью принятия решения о необходимости реализации мер по ликвидации нарушения нормального режима работы объекта.

Осуществление постоянного взаимного обмена оперативной и прогнозной информацией с вышестоящим оперативным и (или) диспетчерским персоналом.

Определение объема и эффективности мероприятий по ликвидации нарушения нормального режима работы объекта.

Принятие решения о запрете на вывод в ремонт (резерв) электроустановок объекта, на ввод в работу ранее выведенных в ремонт (резерв) электроустановок.

Выполнение команд (распоряжений) вышестоящего оперативного персонала сетевой организации и (или) диспетчерского персонала субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике на выполнение мероприятий по ликвидации нарушения нормального режима работы объекта.

Ввод графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности).

Проверка перед началом производства оперативных переключений наличия, комплектности и исправности необходимых средств защиты, приспособлений, инструмента, приборов, средств связи.

Проверка отсутствия в электроустановках посторонних лиц, механизмов, посторонних предметов перед началом оперативных переключений.

Проведение визуального осмотра на отсутствие дефектов обслуживаемой электроустановки.

Выполнение осмотра панелей защит и автоматики.

Выполнение осмотра аварийно отключенного оборудования.

Производство оперативных переключений в электроустановках.

Оперативное выделение поврежденной электроустановки (части электроустановки) объекта с целью обеспечения допуска ремонтного персонала.

Выполнение операций по воздействию на ключи управления и привода коммутационных аппаратов электроустановок с целью изменения их технологического режима работы и (или) эксплуатационного состояния.

Выполнение операций по деблокированию блокировочных устройств с разрешения уполномоченных лиц.

Выполнение мероприятий по предотвращению развития нарушения, повреждения оборудования объекта, не затронутого технологическим нарушением, исключению травмирования подчиненного персонала.

Создание надежной послеаварийной схемы электроснабжения потребителей.

Осуществление проверочных операций.

Выполнение технических мероприятий в соответствии с требованиями охраны труда при эксплуатации электроустановок.

Контроль производства оперативных переключений подчиненным персоналом смены.

Контроль действий подчиненного персонала смены электроустановки.

Взаимодействие со смежными сетевыми организациями, субъектом оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, муниципальными образованиями, органами власти при ликвидации нарушения нормального режима работы объекта.

Координация работы ремонтных, аварийно-восстановительных, мобильных бригад.

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Освоение ОППО сопровождается текущим контролем успеваемости, промежуточной аттестацией и заканчивается итоговой аттестацией. Формы проведения промежуточной и итоговой аттестации слушателей определяются учебным планом.

Промежуточная аттестация проводится в форме тестирования непосредственно после освоения теоретического курса. По окончании производственного обучения учащийся сдает квалификационную работу и подтверждающие документы о прохождении практики.

Итоговая аттестация проводится в форме экзамена посредством тестирования с использованием специализированного программного обеспечения (АСОП, Олимпокс, встроенные программные средства в автоматизированные системы управления обучением и др.). Тестовое задание состоит из 50 вопросов. При отсутствии возможности провести итоговую аттестацию с использованием специализированного программного обеспечения, аттестация проводится с использованием бумажных носителей. К итоговой аттестации допускаются обучающиеся, в полном объеме выполнившие учебный план ОППО.

Квалификационная комиссия формируется из преподавателей, ведущих профдисциплины данного профессионального модуля и представителей работодателя. Квалификационная комиссия состоит из трех человек - председатель и члены комиссии. Решения квалификационной комиссии оформляются протоколом.

Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, присваивается разряд по результатам профессионального обучения и выдается свидетельство о профессии рабочего, должности служащего.

Перечень заданий практической квалификационной работы и вопросов теоретической части квалификационного экзамена представлены в Комплекте контрольно-оценочных средств для итоговой аттестации.

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Для организации и проведения со слушателями теоретического обучения в соответствие с учебно-тематическим планом используются учебные классы, оснащенные мебелью и техническими средствами обучения (проекционной техникой), компьютерной техникой с доступом в интернет. Содержание учебных классов соответствует действующим санитарно-эпидемиологическим и противопожарным нормам.

Практические навыки отрабатываются на учебно-тренировочном полигоне с современным полноценным оборудованием, на тренажёрном комплексе с элементами реального оборудования, сопряженного с программным комплексом по нормальным и аварийным режимам работ, в помещениях для подготовки оперативно-диспетчерского персонала, оснащенных автоматизированной системой диспетчерского управления с необходимым программным комплексом.

Производственное обучение организуется на рабочем месте под руководством высококвалифицированных работников, имеющих достаточную профессиональную подготовку, стаж работы по профессии не менее года. Для проведения производственного обучения в цехах, структурных подразделениях определяются рабочие места, оснащенные необходимым оборудованием, инструментами, приспособлениями и материалами.

Итоговая аттестация проводится с использованием программного комплекса «АСОП», «ОЛИМПОКС».

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,

рекомендуемых для подготовки по программе

1.	Федеральный закон от 30.12.2001 № 197-ФЗ «Трудовой Кодекс Российской Федерации».

2.	Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике».

3.	Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

4.	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

5.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.

6.	Правила оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 854.

7.	Правила технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 13.08.2018 № 937.

8.	Постановление Министерства труда и социального развития Российской Федерации и Министерства образования Российской Федерации от 13 января 2003 года № 1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций».

9.	Правила предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима электрической части энергосистем и объектов электроэнергетики, утвержденные приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.07.2018 № 548.

10.	Порядок передачи оперативной информации об авариях в электроэнергетике, утвержденный приказом Министерства энергетики РФ от 02.03.2010 № 91.

11.	Правила переключений в электроустановках, утвержденные приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.09.2018 № 757.

12.	Правила проведения противоаварийных тренировок в организациях электроэнергетики Российской Федерации, утвержденные приказом Министерства энергетики России от 26 января 2021 года № 27.

13.	Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации, утверждены приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 № 796.

14.	Правила по охране труда при работе на высоте, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 16.11.2020 № 782н.

15.	Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 № 903н (зарегистрирован 30.12.2020 № 61957).

16.	Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденные приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 19.06.2003 № 229.

17.	Правила устройства электроустановок (издание седьмое), утвержденные приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 08.07.2002 № 204.

18.	Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями, утвержденных Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 27.11.2020 
№ 835н (зарегистрирован 11.12.2020 № 61411).

19.	Межотраслевые правила обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, утверждены Приказом Минздравсоцразвития РФ от 01.06.2009 №290н.

20.	Приказ Минздравсоцразвития России от 04.05.2012 № 477н «Об утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечня мероприятий по оказанию первой помощи».

21.	Решение комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 878 «О принятии Технического регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (вместе с «ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты».

22.	ГОСТ 12.4.026-2015 Межгосударственный стандарт «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний.

23.	ГОСТ Р 55608-2018. Национальный стандарт Российской Федерации. Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Переключения в электроустановках. Общие требования, утвержденный и введенный в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 09.10.2018 № 735-ст.

24.	ГОСТ Р 56302-2014. Национальный стандарт Российской Федерации. Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Диспетчерские наименования объектов электроэнергетики и оборудования объектов электроэнергетики. Общие требования, утвержденный и введенный в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 12.12.2014 № 1983-ст.

25.	ГОСТ Р 57114-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Электроэнергетические системы Оперативно-диспетчерское управление в электроэнергетике и оперативно-технологическое управление. Термины и определения, утвержденный и введенный в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 04.10.2016 № 1302-ст.

26.	Положение об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях, утверждено постановлением Минтруда РФ от 24.10.2002 № 73.

27.	Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, утверждена приказом Минэнерго России от 30.06.2003 № 261(глава 4).

28.	СО 34.35.502-2005 Инструкция для оперативного персонала по обслуживанию устройств релейной защиты и электроавтоматики энергетических систем. Утв. РАО «ЕЭС России» от 01.10.05г.).

29.	 Стандарт организации ПАО «Россети» СТО 34.01-23.1-001-2017 «Объём и нормы испытаний электрооборудования», утвержденный распоряжением ПАО «Россети» от 26.05.2017 № 280р.

30.	Стандарт организации ПАО «Россети» СТО 34.01-27.1-001-2014 (ВППБ 27-14) «Правила пожарной безопасности в электросетевом комплексе ОАО «Россети». Общие технические требования», утвержденный распоряжением ОАО «Россети» от 15.01.2015 № 6р.

31.	Стандарт организации ПАО «Россети» СТО 34.01-27.3-001-2014 (ВНПБ 28-14) «Установки противопожарной защиты. Общие технические требования», утвержденный распоряжением ПАО «Россети» от 15.01.2015 № 6р.

32.	Стандарт организации ПАО «Россети» СТО 34.01-30.1-001-2016. «Порядок применения электрозащитных средств в электросетевом комплексе ПАО «Россети». Требования к эксплуатации и испытаниям», утвержденный распоряжением ПАО «Россети» от 11.08.2016 № 336р.

33.	Стандарт организации ПАО «Россети» «Правила ведения оперативных переговоров и передачи оперативных сообщений», утвержденный распоряжением ПАО «Россети» от 24.02.2014 № 63р.

34.	Стандарт организации ПАО «Россети» СТО 34.01-33-006-2015 «Правила подготовки и проведения учений по отработке взаимодействия при ликвидации аварийных ситуаций

в электросетевом комплексе», утвержденный распоряжением ПАО «Россети» от 14.04.2015 № 182р.

35.	Порядок передачи оперативной информации в Группе компаний «Россети», утвержденный приказом ПАО «Россети» от 18.12.2018 № 218.

36.	Концепция развития системы оперативно-технологического управления и ситуационного управления в электросетевом комплексе ПАО «Россети», утвержденная Правлением ПАО «Россети» от 24.08.2018.

37.	Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, утвержденная Членом Правления ОАО «РАО ЕЭС России», Техническим директором Б.Ф. Вайнзихером 21.06.2007.

38.	Филатов А.А. Обслуживание электрических подстанций оперативным персоналом. М.: Энергоатомиздат, 1990.

39.	Васильев А.А. Электрическая часть станций и подстанций/

Васильев А.А., Кричнов И.П., Наяшкова Е.Ф.; под ред. Васильева А.А. М., 1990.

40.	Идельчик В.И. Электрические системы и сети, Москва, Энергоатомиздат, 1989.

41.	Копьев В.Н. Релейная защита. Принципы выполнения и применения. Издательство Томского политехнического университета, 2009.

42.	Окин А.А. Противоаварийная автоматика энергосистем. Издательство МЭИ, 1995.

43.	Рожкова Л.Д., Карнеева Л.К., Чиркова Т.В. Электрооборудование электрических станций и подстанций, Москва, 2004.

Электронные издания (электронные ресурсы):

1. Научно-техническая литература [Электронный ресурс] / Электронная библиотека. – Режим доступа: http://www.twirpx.com

2. Книги по электроэнергетике, электрическим сетям, оборудованию [Электронный ресурс] / Электронная библиотека. – Режим доступа: http://www.knigi.tr200.ru.

3. Техническая литература [Электронный ресурс] / Крупнейшая бесплатная электронная интернет-библиотека для "технически умных" людей. – Режим доступа: http://www.tehlit.ru/e_enir.htm.

4. Нормативно-технические документы [Электронный ресурс] / База нормативно-технических документов. – Режим доступа: WWW.complexdoc ru.

5. Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.iprbookshop.ru.

6. Иванова С. Г. Теоретические основы электротехники. Версия 1.0 [Электронный ресурс]: конспект лекций / С. Г. Иванова, В. В. Новиков. – Электрон. дан. (4 Мб). – Красноярск: ИПК СФУ, 2008. – Режим доступа: https://g.eruditor.one/file/1943280/.

7. Камнев В. Н. Чтение схем и чертежей электроустановок: Практ. пособие· для ПТУ. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Высш. шк., 1990. - 144 с.: ил. – Режим доступа: https://www.elec.ru/

Примечание: пользоваться актуальными редакциями настоящих НТД и ОРД. Если ссылочный документ замене, то при пользовании следует руководствоваться заменяющим документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.