Вопрос: [Исправить ответ]; ) 07.11.2017 09:53. Прошу уточнить: В качестве Обеспечение заявок на участие в конкурсе предлагается гарантия от АКБ «РосЕвроБанк» (АО), ОГРН 1027739326757, ИНН 7701219266, адрес места нахождения: 119991, г. Москва, ул. Вавилова, д.24, Генеральная лицензия Банка России № 3137 от 19.10.1994г., код ОКПО 40198845, кор. cчет № 30101810445250000836 в Главном управлении Центрального Банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва, контактный телефон +7(495) 777-11-11, БИК 044525836, оформленная по форме Тюменьэнерго, прилагаемой в документации. Будет ли принята гарантия от этого банка.. Прочитать ответ:; 07.11.2017 15:08. Да, АКБ «РосЕвроБанк» (АО) соответствует требованиям КД АО «Тюменьэнерго».

Вопрос: [Исправить ответ]; ) 03.11.2017 09:58. Прошу уточнить позицию: Грузополучатель: Филиал АО "Тюменьэнерго" Когалымские электрические сети, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Позиция №166 - 101117710 Газоанализатор-течеискатель ФП-22 ШТ 2. Уточните пожалуйста комплектацию и модификацию прибора. Цена в зависимости от этого различается очень сильно..

Прочитать ответ:; 07.11.2017 09:09. Филиал АО "Тюменьэнерго" Когалымские ЭС: 1. поз.166 Газоанализатор-течеискатель ФП-22 - с пробозаборным щупом для наземного применения на метан/пропан (CH4/C3H8)..