# Конкурс (тендер) № 37385 (вскрытие конвертов 08.11.2013 в 08:00)

Вопрос: [Исправить ответ]; ) 30.10.2013 14:24. Добрый день! Просим уточнить характеристики и маркировку следующих позиций из перечня: 1. Нижневартовские ЭС-Лампа кварцево галогенная-КГ-70W PHILIPS-20 шт. 2.Нижневартовские ЭС-Лампа энергосберегающая-Е-27-220 Вт-100шт. 3.Урайские ЭС-Прожектор-HP-L600-2 шт.. Прочитать ответ:; 31.10.2013 08:57. 1. Нижневартовские ЭС - Лампа галогеновая 70Вт/220В, 78мм, цоколь R7s,OSRAM-20шт. 2. Нижневартовские ЭС - Лампа энергосберегающая - 20 Вт, Full Spiral - 100шт. 3. Урайские ЭС - Прожектор HP-L600 синий 220v/15W-2шт..

Вопрос: [Исправить ответ]; ) 31.10.2013 09:50. Добрый день! Просим внести уточнения, в следующие позиции Матовое или прозрачное стекло требуется на следующих светильниках: Энергокомплекс Светильник светодиодный СПО-36/100 Нефтеюганские ЭС Светильник светодиодный СПО-18/100 Нефтеюганские ЭС Светильник светодиодный СПО-18/100 Нефтеюганские ЭС Светильник светодиодный СПО-18/100 Нефтеюганские ЭС Светильник светодиодный СПО-18/100 Нефтеюганские ЭС Светильник светодиодный СПО-18/100 Нефтеюганские ЭС Светильник СПО-70/100 Нефтеюганские ЭС Светильник светодиодный СПО-18/100 Нефтеюганские ЭС Светильник светодиодный СПО-36/100 Нижневартовские ЭС Светильник светодиодный СПО-18/100 Нижневартовские ЭС Светильник светодиодный СПО-36/100 Уточнить тип крепления на светильниках: консольное, потолочное или скоба Нефтеюганские ЭС Прожектор УСС-90 Нефтеюганские ЭС Прожектор УСС-90 Нефтеюганские ЭС Светильник светодиодный УСС-70/100 Ишимское ТПО Светильник УСС-70/100. Прочитать ответ:; 31.10.2013 11:50. Просьба уточнить вопрос..