# Запрос цен (объявление о покупке) № 345467. Открытый запрос цен на право заключения Договора на...

Приём предложений завершается 31.03.2014 в 07:00 по московскому времени  (через 5 суток, 23 часа, 34 минуты и 34 секунды)(завершён)
Не удалось обновить дату и время окончания процедуры! Проверьте соединение с интернетом и обновите страницу! .

Извещение Запросы разъяснений - 1 Приглашения к участию - 0 Запросы на скачивание документации - 10 Дополнительные поля предложений - 0 Статистика посещений - 216

Добавить информацию

Вопрос: [Исправить ответ]; Винюков Владимир Юрьевич (ООО "Квалитет") 24.03.2014 14:10. Выгружено 25.03.2014 07:19 Добрый день! Для подключения установки ELMO-ОВ-100 к сети используется кабель КГ 3х10+1х4. В ТЗ указан кабель ВВГ-4х32. Просим подтвердить необходимость именно этого кабеля.. Прочитать ответ:; Бован Степан Федорович 25.03.2014 07:19. Только кабель ВВГ-4х32 согласно тех. характеристикам и комплектности в соответствии с техзаданием , подтверждаем необходимость именно этого кабеля.