Номер извещения: 31807152069

Наименование закупки: Запрос цен на право заключения договора на поставку средств контроля и измерений для филиала АО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети»

Вопрос:

Добрый день! П. 18 Прошу уточнить в какой комплектации Вам нужен прибор МАРК-901: 1. МАРК-901 pН-метр/милливольтметр портативный с комбинированным электродом ЭСК-10601/7;

2. МАРК-901/1 pН-метр/милливольтметр портативный с раздельными электродами ЭС-10601/7 и Эср-10101/3,0;

3. МАРК-901 Проточный в комплекте с Модулем проточно-наливным МПН-901/903 и Несущей панелью НП-901?

Ответ:

Добрый день.

Согласно Закупочной документации требуется МАРК-901 pН-метр/милливольтметр портативный с комбинированным электродом ЭСК-10601/7, перечень необходимых технических характеристик к которому указан в п.18 табличной части раздела 3 Технического задания.