Разъяснения по

открытому одноэтапному конкурсу без предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение работ по капитальному ремонту ВЛ-110 кВ филиала ОАО Тюменьэнерго Северные ЭС.
Вопрос: 
Из технического задания следует, что приобретение опор не требуется? Монтируются существующие опоры на новые фундаменты?
Ответ: 

Да. Существующие опоры демонтируются со старых фундаментов и устанавливаются на вновь сооруженные фундаменты. Старые фундаменты демонтируются и передаются Заказчику по акту, как лом черных металлов.
