	Вопрос:   
	24.04.2012 16:20 

	Допускается ли использование при монтаже в частном секторе пластиковых шкафов учета электроэнергии?

	Ответ:
	 25.04.2012 12:05

	Допускается применение пластиковых шкафов при условии соответствия заданным характеристикам в ТЗ.


