Разъяснения по

запросу котировок в электронной форме на право заключения договора на поставку приборов для службы релейной защиты филиала АО "Тюменьэнерго" Северные электрические сети

| Вопрос: |  |
| --- | --- |
| Добрый день! В связи со снятием с производства Аттенюатора SVA-1 заводом-изготовителем, просим согласовать замену на Аттенюатор программируемый FOD-5418 (1310/1550 nm, SM, FC). |  |

Ответ:

По техническим характеристикам согласовываем.