| Вопрос: [Исправить ответ] | ) 12.10.2016 12:09 |
| --- | --- |
| Выгружено 14.10.2016 12:44 [Выгрузить] Филиал АО «Тюменьэнерго» Сургутские ЭС, Тюменская обл., ХМАО - Югра, г. Сургут Поз.32 - Выключатель автоматический А3794С 400А (согласно опросному листу №8). Прошу предоставить опросный лист по образцу завода-изготовителя, в предоставленном ОЛ №8 заявлен Максимальный расцепитель МРТ-3, который не фигурирует в заводском ОЛ. Филиал АО «Тюменьэнерго» Урайские ЭС, Тюменская обл., ХМАО - Югра, г. Урай Поз.2 - Выключатель автоматический А 3794С 250А МТЗ-312А ТО750 (согласно опросному листу №10). Прошу уточнить требуемые характеристики МТЗ-312А ТО750, т.к. в предоставленном опросном листе на выключатели серии А 3794С их нет. |  |
| Прочитать ответ: | 14.10.2016 11:59 |
| 1.Филиал АО «Тюменьэнерго» Сургутские ЭС поз.32 новый опросный лист в прикрепленном файле. 2.Филиал АО «Тюменьэнерго» Урайские ЭС Поз.2 Выключатель автоматический А 3794С 250А - исполнение выключателя опросному листу №10) Скачать файл Опросный лист А3794С Сургутские ЭС.doc (49 КБ) |  |