# Запрос предложений (объявление о покупке) № 423871. Открытый запрос предложений на право заключения договора на...

Приём предложений завершается 31.10.2014 в 08:00 по московскому времени  (через 7 суток, 19 часов, 12 минут и 51 секунду)(завершён)
Не удалось обновить дату и время окончания процедуры! Проверьте соединение с интернетом и обновите страницу! .

Извещение Запросы разъяснений - 1 Приглашения к участию - 0 Запросы на скачивание документации - 30 Дополнительные поля предложений - 0 Статистика посещений - 424

Добавить информацию

Вопрос: [Исправить ответ]; Тихомиров Андрей Вячеславович (ООО "Электропромсервис") 21.10.2014 13:51. Выгружено 23.10.2014 09:04 Согласно ТЗ, суммарная протяженность существующих линий составляет 54,65 км. Просим Вас уточнить ориентировочные длинны участков на которых необходимо произвести реконструкцию.. Прочитать ответ:; Сагидуллина Екатерина Александровна 23.10.2014 09:04. Добрый день! Для ВЛ-10кВ Нефтебаза - 4,7, Для ВЛ-10кВ Агитский - 3,08, Для ВЛ-10кВ Тахтагул - 23,6. Таким образом, суммарно ориентировочные длины участков на которых необходимо произвести реконструкцию составляют 31,38км., при том что суммарная полная протяженность существующих линий составляет 54,65 км..