Приложение № 5 к Закупочной документации

открытого запроса предложений на право заключения контракта

## на осуществление действий, направленных на энергосбережение

## и повышение энергетической эффективности использования

## электрической энергии на нужды освещения объектов

## филиала ОАО «Тюменьэнерго» Тюменские распределительные сети

Форма технического предложения участника закупки

________________________________________________________________________________________________________________________,

(полное наименование Участника с указанием организационно-правовой формы)

зарегистрированное по адресу ______________________________________________________,

(юридический адрес Участника)

предлагает осуществить действия, направление на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды освещения объектов филиала ОАО «Тюменьэнерго» Тюменские распределительные сети, в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1 к проекту энергосервисного контракта) и настоящим техническим предложением.

- Техническое предложение для объекта энергосервиса РПБ-1 Тюменского ТПО филиала ОАО "Тюменьэнерго" Тюменские РС                         (г. Тюмень, ул. Даудельная, 44)

  - Предлагаемая система освещения:

| № п/п | Базовая система освещения |  |  |  |  |  | Предлагаемая система освещения |  |  |  |  |  | Количество часов горения в год, ч | Экономия э/э в год, кВт ч | Экономия э/э в год, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тип светильника | Потребляемая мощность *, Вт | Кол-во светильников, шт. | Общая мощность, кВт | Световой поток, лм | Объем потребления э/э, кВт ч | Тип светильника | Потребляемая мощность, Вт | Кол-во светильников, шт. | Общая мощность, кВт | Световой поток, лм | Объем потребления э/э, кВт ч |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | РКУ (ДРЛ-250) | 313 | 10 | 3,125 | 13 000 | 11 406 |  |  |  | ст.10= (ст.8*ст.9)/1000 |  | ст.12 = ст.10* ст.13 | 3 650 | ст.14 = ст.6 - ст.12 | ст.15 = 1-(ст.12)/(ст.6)*100 |
| 2 | РКУ (ДРЛ-400) | 500 | 8 | 4,000 | 24 000 | 14 600 |  |  |  |  |  |  | 3 650 |  |  |
| Всего по наружному освещению: |  |  | 18 | 7,125 |  | 26 006 |  |  | Сумма |  |  |  |  | Сумма | ст.15 = 1-(ст.12)/(ст.6)*100 |
| 1 | КЛЛ (КЛЛ-8) | 8 | 14 | 0,112 | 350 | 213 |  |  |  |  |  |  | 1 904 |  |  |
| 2 | КЛЛ (КЛЛ-9) | 9 | 139 | 1,251 | 400 | 2 382 |  |  |  |  |  |  | 1 904 |  |  |
| 3 | КЛЛ (КЛЛ-13) | 26 | 93 | 2,418 | 600 | 4 604 |  |  |  |  |  |  | 1 904 |  |  |
| 4 | КЛЛ (КЛЛ-23) | 46 | 277 | 12,742 | 1 100 | 24 261 |  |  |  |  |  |  | 1 904 |  |  |
| 5 | КЛЛ (КЛЛ-39) | 506 | 2 | 1,011 | 1 750 | 1 925 |  |  |  |  |  |  | 1 904 |  |  |
| 6 | ЛОН (ЛН-25) | 150 | 12 | 1,800 | 200 | 3 427 |  |  |  |  |  |  | 1 904 |  |  |
| 7 | ЛОН (ЛН-60) | 300 | 6 | 1,800 | 500 | 3 427 |  |  |  |  |  |  | 1 904 |  |  |
| 8 | ЛОН (ЛН-100) | 300 | 34 | 10,200 | 850 | 19 421 |  |  |  |  |  |  | 1 904 |  |  |
| 9 | ЛОН (ЛН-300) | 300 | 2 | 0,600 | 3 000 | 1 142 |  |  |  |  |  |  | 1 904 |  |  |
| 10 | ЛПО (ЛД-18) | 78 | 298 | 23,244 | 2 000 | 44 257 |  |  |  |  |  |  | 1 904 |  |  |
| 11 | ЛПО (ЛД-36) | 44 | 47 | 2,068 | 2 000 | 3 937 |  |  |  |  |  |  | 1 904 |  |  |
| Всего по внутреннему освещению: |  |  | 924 | 57,246 |  | 108 996 |  |  | Сумма | Сумма |  | Сумма |  | Сумма | ст.15 = 1-(ст.12)/(ст.6)*100 |
| Итого по РПБ-1 Тюменского ТПО Тюменских РС: |  |  | 942 | 64,371 |  | 135 003 |  |  | Сумма | Сумма |  | Сумма |  | Сумма | ст.15= 1-(ст.12)/(ст.6)*100 |

  - Технические характеристики предлагаемой системы освещения:

| № п/п | Наименование предлагаемого светильника | Тип светильника* | Степень защиты | Габариты, мм / Вес, кг | Потребляемая мощность, Вт | Напряжение питающей сети, В | Цветовая температура, К | Световой поток светильника, лм | Тип КСС по ГОСТ | Материал корпуса / рассеивателя | Температура эксплуатации, ºС | Тип крепежа | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Указывается тип светильника по характеру эксплуатации (в соответствии с ТЗ): уличный / для внутрицеховых помещений / для внутренних производственных помещений / для мест общего доступа / для офисных помещений.

К каждому предлагаемому типу светильника прикладывается копии соответствующих сертификатов, технических паспортов и других документов, удостоверяющих качество, в соответствии с п. 6.1 Технического задания.

- Техническое предложение для объекта энергосервиса РПБ-2 Тюменского ТПО филиала ОАО "Тюменьэнерго" Тюменские РС                        (г. Тюмень, ул. Электросетей, 15 и ул. Электросетей, 17).

  - Предлагаемая система освещения для объекта:

| № п/п | Базовая система освещения |  |  |  |  |  | Предлагаемая система освещения |  |  |  |  |  | Количество часов горения в год, ч | Экономия э/э в год, кВт ч | Экономия э/э в год, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тип светильника | Потребляемая мощность *, Вт | Кол-во светильников, шт. | Общая мощность, кВт | Световой поток, лм | Объем потребления э/э, кВт ч | Тип светильника | Потребляемая мощность, Вт | Кол-во светильников, шт. | Общая мощность, кВт | Световой поток, лм | Объем потребления э/э, кВт ч |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | РКУ (ДРЛ-250) | 313 | 25 | 7,813 | 13 000 | 28 517 |  |  |  | ст.10= (ст.8*ст.9)/1000 |  | ст.12 = ст.10* ст.13 | 3 650 | ст.14 = ст.6 - ст.12 | ст.15 = 1-(ст.12)/(ст.6)*100 |
| Всего по наружному освещению: |  |  | 25 | 7,813 |  | 28 517 |  |  | Сумма |  |  |  |  | Сумма | ст.15 = 1-(ст.12)/(ст.6)*100 |
| 1 | КЛЛ (КЛЛ-13) | 78 | 12 | 0,936 | 620 | 1 782 |  |  |  |  |  |  | 1 904 |  |  |
| 2 | КЛЛ (КЛЛ-23) | 207 | 1 | 0,207 | 1 100 | 394 |  |  |  |  |  |  | 1 904 |  |  |
| 3 | ЛОН (ЛН-60) | 360 | 26 | 9,360 | 500 | 17 821 |  |  |  |  |  |  | 1 904 |  |  |
| 4 | ЛПО (ЛД-18) | 83 | 154 | 12,767 | 2 000 | 24 308 |  |  |  |  |  |  | 1 904 |  |  |
| 5 | ЛПО (ЛД-36) | 83 | 20 | 1,656 | 2 000 | 3 153 |  |  |  |  |  |  | 1 904 |  |  |
| 6 | РКУ (ДРЛ-250) | 313 | 23 | 7,199 | 13 000 | 13 707 |  |  |  |  |  |  | 1 904 |  |  |
| Всего по внутреннему освещению: |  |  | 236 | 32,125 |  | 61 165 |  |  | Сумма | Сумма |  | Сумма |  | Сумма | ст.15 = 1-(ст.12)/(ст.6)*100 |
| Итого по РПБ-2 Тюменского ТПО Тюменских РС: |  |  | 261 | 39,938 |  | 89 683 |  |  | Сумма | Сумма |  | Сумма |  | Сумма | ст.15= 1-(ст.12)/(ст.6)*100 |

  - Технические характеристики предлагаемой системы освещения:

| № п/п | Наименование предлагаемого светильника | Тип светильника* | Степень защиты | Габариты, мм / Вес, кг | Потребляемая мощность, Вт | Напряжение питающей сети, В | Цветовая температура, К | Световой поток светильника, лм | Тип КСС по ГОСТ | Материал корпуса / рассеивателя | Температура эксплуатации, ºС | Тип крепежа | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Указывается тип светильника по характеру эксплуатации (в соответствии с ТЗ): уличный / для внутрицеховых помещений / для внутренних производственных помещений / для мест общего доступа / для офисных помещений.

К каждому предлагаемому типу светильника прикладывается копии соответствующих сертификатов, технических паспортов и других документов, удостоверяющих качество, в соответствии с п. 6.1 Технического задания.

- Техническое предложение для объекта энергосервиса ЛК-1 Ишимского ТПО филиала ОАО "Тюменьэнерго" Тюменские РС                    (Тюменская обл., г. Ишим, ул. Шаронова, 16)

  - Предлагаемая система освещения:

| № п/п | Базовая система освещения |  |  |  |  |  | Предлагаемая система освещения |  |  |  |  |  | Количество часов горения в год, ч | Экономия э/э в год, кВт ч | Экономия э/э в год, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тип светильника | Потребляемая мощность *, Вт | Кол-во светильников, шт. | Общая мощность, кВт | Световой поток, лм | Объем потребления э/э, кВт ч | Тип светильника | Потребляемая мощность, Вт | Кол-во светильников, шт. | Общая мощность, кВт | Световой поток, лм | Объем потребления э/э, кВт ч |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | ДРЛ-250 | 313 | 2 | 0,625 | 13 000 | 2 387 |  |  |  | ст.10= (ст.8*ст.9)/1000 |  | ст.12 = ст.10* ст.13 | 3 818,8 | ст.14 = ст.6 - ст.12 | ст.15 = 1-(ст.12)/(ст.6)*100 |
| 2 | ДРЛ-400 | 500 | 1 | 0,500 | 24 000 | 1 909 |  |  |  |  |  |  | 3 818,8 |  |  |
| 3 | ЛОН (ЛОН-60) | 60 | 1 | 0,060 | 500 | 229 |  |  |  |  |  |  | 3 818,8 |  |  |
| Всего по наружному освещению: |  |  | 4 | 1,185 |  | 4 525 |  |  | Сумма |  |  |  |  | Сумма | ст.15 = 1-(ст.12)/(ст.6)*100 |
| 1 | КЛЛ (Энергосберегающая-18) | 180 | 4 | 0,720 | 800 | 1 423 |  |  |  |  |  |  | 1976 |  |  |
| 2 | КЛЛ (Энергосберегающая-23) | 92 | 91 | 8,372 | 1 100 | 16 543 |  |  |  |  |  |  | 1976 |  |  |
| 3 | ЛОН (ЛОН-60) | 120 | 51 | 6,120 | 500 | 12 093 |  |  |  |  |  |  | 1976 |  |  |
| 4 | ЛПО (ЛБ-18) | 88 | 97 | 8,579 | 2 000 | 16 951 |  |  |  |  |  |  | 1976 |  |  |
| 5 | ЛПО (ЛБ-36) | 88 | 25 | 2,211 | 2 000 | 4 369 |  |  |  |  |  |  | 1976 |  |  |
| Всего по внутреннему освещению: |  |  | 268 | 26,002 |  | 51 379 |  |  | Сумма | Сумма |  | Сумма |  | Сумма | ст.15 = 1-(ст.12)/(ст.6)*100 |
| Итого по ЛК-1 Ишимского ТПО Тюменских РС |  |  | 272 | 27,187 |  | 55 905 |  |  | Сумма | Сумма |  | Сумма |  | Сумма | ст.15= 1-(ст.12)/(ст.6)*100 |

  - Технические характеристики предлагаемой системы освещения:

| № п/п | Наименование предлагаемого светильника | Тип светильника* | Степень защиты | Габариты, мм / Вес, кг | Потребляемая мощность, Вт | Напряжение питающей сети, В | Цветовая температура, К | Световой поток светильника, лм | Тип КСС по ГОСТ | Материал корпуса / рассеивателя | Температура эксплуатации, ºС | Тип крепежа | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Указывается тип светильника по характеру эксплуатации (в соответствии с ТЗ): уличный / для внутрицеховых помещений / для внутренних производственных помещений / для мест общего доступа / для офисных помещений.

К каждому предлагаемому типу светильника прикладывается копии соответствующих сертификатов, технических паспортов и других документов, удостоверяющих качество, в соответствии с п. 6.1 Технического задания.

- Техническое предложение для объекта энергосервиса ЛК-2 Ишимского ТПО филиала ОАО "Тюменьэнерго" Тюменские РС                   (Тюменская обл., г. Ишим, ул. Шаронова, 14)

  - Предлагаемая система освещения:

| № п/п | Базовая система освещения |  |  |  |  |  | Предлагаемая система освещения |  |  |  |  |  | Количество часов горения в год, ч | Экономия э/э в год, кВт ч | Экономия э/э в год, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тип светильника | Потребляемая мощность *, Вт | Кол-во светильников, шт. | Общая мощность, кВт | Световой поток, лм | Объем потребления э/э, кВт ч | Тип светильника | Потребляемая мощность, Вт | Кол-во светильников, шт. | Общая мощность, кВт | Световой поток, лм | Объем потребления э/э, кВт ч |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по наружному освещению: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КЛЛ (Энергосберегающая-23) | 25 | 44 | 1,112 | 1 100 | 2 058 |  |  |  |  |  |  | 1 851 |  |  |
| 2 | ЛОН (ЛОН-60) | 240 | 13 | 3,120 | 500 | 5 775 |  |  |  |  |  |  | 1 851 |  |  |
| 3 | ЛПО (ЛБ-18) | 83 | 13 | 1,079 | 2 000 | 1 997 |  |  |  |  |  |  | 1 851 |  |  |
| 4 | ЛПО (ЛБ-36) | 83 | 58 | 4,814 | 2 000 | 8 911 |  |  |  |  |  |  | 1 851 |  |  |
| Всего по внутреннему освещению: |  |  | 128 | 10,125 |  | 18 741 |  |  | Сумма | Сумма |  | Сумма |  | Сумма | ст.15 = 1-(ст.12)/(ст.6)*100 |
| Итого по ЛК-2 Ишимского ТПО Тюменских РС |  |  | 128 | 10,125 |  | 18 741 |  |  | Сумма | Сумма |  | Сумма |  | Сумма | ст.15= 1-(ст.12)/(ст.6)*100 |

  - Технические характеристики предлагаемой системы освещения:

| № п/п | Наименование предлагаемого светильника | Тип светильника* | Степень защиты | Габариты, мм / Вес, кг | Потребляемая мощность, Вт | Напряжение питающей сети, В | Цветовая температура, К | Световой поток светильника, лм | Тип КСС по ГОСТ | Материал корпуса / рассеивателя | Температура эксплуатации, ºС | Тип крепежа | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Указывается тип светильника по характеру эксплуатации (в соответствии с ТЗ): уличный / для внутрицеховых помещений / для внутренних производственных помещений / для мест общего доступа / для офисных помещений.

К каждому предлагаемому типу светильника прикладывается копии соответствующих сертификатов, технических паспортов и других документов, удостоверяющих качество, в соответствии с п. 6.1 Технического задания.

- Техническое предложение для объекта энергосервиса ПБ Южного ТПО филиала ОАО "Тюменьэнерго" Тюменские РС                     (Тюменская обл., г. Заводоуковск, ул. Энергетиков, 8)

  - Предлагаемая система освещения:

| № п/п | Базовая система освещения |  |  |  |  |  | Предлагаемая система освещения |  |  |  |  |  | Количество часов горения в год, ч | Экономия э/э в год, кВт ч | Экономия э/э в год, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тип светильника | Потребляемая мощность *, Вт | Кол-во светильников, шт. | Общая мощность, кВт | Световой поток, лм | Объем потребления э/э, кВт ч | Тип светильника | Потребляемая мощность, Вт | Кол-во светильников, шт. | Общая мощность, кВт | Световой поток, лм | Объем потребления э/э, кВт ч |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | ЛОН-200 | 200 | 3 | 0,600 | 1 900 | 2 190 |  |  |  | ст.10= (ст.8*ст.9)/1000 |  | ст.12 = ст.10* ст.13 | 3 650 | ст.14 = ст.6 - ст.12 | ст.15 = 1-(ст.12)/(ст.6)*100 |
| 2 | ЛОН-60 | 60 | 6 | 0,360 | 500 | 1 314 |  |  |  |  |  |  | 3 650 |  |  |
| Всего по наружному освещению: |  |  | 9 | 0,960 |  | 3 504 |  |  | Сумма |  |  |  |  | Сумма | ст.15 = 1-(ст.12)/(ст.6)*100 |
| 1 | ДНаТ-150 | 188 | 10 | 1,875 | 14 000 | 3 570 |  |  |  |  |  |  | 1 904 |  |  |
| 2 | ДРЛ-250 | 313 | 14 | 4,375 | 13 000 | 8 330 |  |  |  |  |  |  | 1 904 |  |  |
| 3 | КЛЛ-23 | 23 | 34 | 0,782 | 1 100 | 1 489 |  |  |  |  |  |  | 1 904 |  |  |
| 4 | КЛЛ-69 | 69 | 2 | 0,138 | 3 200 | 263 |  |  |  |  |  |  | 1 904 |  |  |
| 5 | КЛЛ-92 | 92 | 10 | 0,920 | 4 300 | 1 752 |  |  |  |  |  |  | 1 904 |  |  |
| 6 | ЛОН-150 | 150 | 1 | 0,150 | 1 400 | 286 |  |  |  |  |  |  | 1 904 |  |  |
| 7 | ЛОН-180 | 180 | 15 | 2,700 | 1 500 | 5 141 |  |  |  |  |  |  | 1 904 |  |  |
| 8 | ЛОН-240 | 240 | 5 | 1,200 | 2 200 | 2 285 |  |  |  |  |  |  | 1 904 |  |  |
| 9 | ЛОН-300 | 300 | 4 | 1,200 | 3 000 | 2 285 |  |  |  |  |  |  | 1 904 |  |  |
| 10 | ЛОН-360 | 360 | 2 | 0,720 | 3 500 | 1 371 |  |  |  |  |  |  | 1 904 |  |  |
| 11 | ЛОН-40 | 40 | 15 | 0,600 | 350 | 1 142 |  |  |  |  |  |  | 1 904 |  |  |
| 12 | ЛОН-500 | 500 | 1 | 0,500 | 4 800 | 952 |  |  |  |  |  |  | 1 904 |  |  |
| 13 | ЛОН-60 | 60 | 154 | 9,240 | 500 | 17 593 |  |  |  |  |  |  | 1 904 |  |  |
| 14 | ЛОН-80 | 80 | 2 | 0,160 | 700 | 305 |  |  |  |  |  |  | 1 904 |  |  |
| 15 | ЛПО-144 | 166 | 3 | 0,497 | 3 900 | 946 |  |  |  |  |  |  | 1 904 |  |  |
| 16 | ЛПО-72 (2х36) | 83 | 24 | 1,987 | 2 000 | 3 784 |  |  |  |  |  |  | 1 904 |  |  |
| 17 | ЛПО-72 (4х18) | 83 | 339 | 28,069 | 2 000 | 53 444 |  |  |  |  |  |  | 1 904 |  |  |
| Всего по внутреннему освещению: |  |  | 635 | 55,113 |  | 104 936 |  |  | Сумма | Сумма |  | Сумма |  | Сумма | ст.15 = 1-(ст.12)/(ст.6)*100 |
| Итого по ПБ Южного ТПО Тюменских РС: |  |  | 644 | 56,073 |  | 108 440 |  |  | Сумма | Сумма |  | Сумма |  | Сумма | ст.15= 1-(ст.12)/(ст.6)*100 |

  - Технические характеристики предлагаемой системы освещения

| № п/п | Наименование предлагаемого светильника | Тип светильника* | Степень защиты | Габариты, мм / Вес, кг | Потребляемая мощность, Вт | Напряжение питающей сети, В | Цветовая температура, К | Световой поток светильника, лм | Тип КСС по ГОСТ | Материал корпуса / рассеивателя | Температура эксплуатации, ºС | Тип крепежа | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Указывается тип светильника по характеру эксплуатации (в соответствии с ТЗ): уличный / для внутрицеховых помещений / для внутренних производственных помещений / для мест общего доступа / для офисных помещений.

К каждому предлагаемому типу светильника прикладывается копии соответствующих сертификатов, технических паспортов и других документов, удостоверяющих качество, в соответствии с п. 6.1 Технического задания.

- Перечень и общий срок реализации / внедрения мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов ОАО «Тюменьэнерго»

| № п/п | Наименование мероприятия | Техническое описание мероприятия | Срок выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| - наименование объекта энергосервиса в соответствии с ТЗ |  |  |  |
| 1.1. | Пример: Замер мощности базовой системы наружного освещения | Пример: Замер (наименование СИ) фактической потребляемой мощности светильника РКУ с лампой ДРЛ 250 | дд.мм.гггг. |
| 1.2. | Пример: Монтажные работы системы наружного освещения | Пример: Демонтаж/замена светильников РКУ с лампой ДРЛ 250 в количестве___ шт. на светильник ХХХХХХ в количестве ___ шт. | дд.мм.гггг. |
| 1.3. | Пример: Монтажные работы системы внутреннего освещения | Пример: Демонтаж/замена светильников ЛПО с лампой ЛБ 2х36 в количестве___ шт. на светильник ХХХХХХ в количестве ___ шт. | дд.мм.гггг. |
| … | Пример: Замер мощности системы наружного освещения | Пример: Замер (наименование СИ) фактической потребляемой мощности установленных светильников ХХХХХХ, YYYYY | дд.мм.гггг. |
| - наименование объекта энергосервиса в соответствии с ТЗ |  |  |  |
| 2.1. |  |  |  |
| 2.2. |  |  |  |
| 2.3. |  |  |  |
| … |  |  |  |

Должность															_______________И.О. Фамилия

м.п.