# Запрос предложений № 1107873

# Поставка оборудования и материалов для проведения учений по отработке взаимодействия филиалов АО «Тюменьэнерго» при ликвидации аварийных ситуаций

Приём заявок завершается 22.10.2018 в 11:30 по московскому времени  (через 5 суток, 2 часа, 28 минут и 53 секунды) (завершён) 
Не удалось обновить дату и время окончания процедуры! Проверьте соединение с интернетом и обновите страницу! .

Вопрос:; Хасьянова Элина Анатольевна (ООО "Регионторг") 17.10.2018 08:05. Вопросы по техническому заданию. Плакат информационный Номер опоры. Размер плаката 150х100 мм (на белом фоне надпись черными буквами "опора №9") Рамка - черная Фон-белый. Выполнить 2 отверстия 25х3мм для крепления под бандажную ленту для крепления по бокам. - какой материал плакатов? Плакат информационный Наименование ВЛ 10 кВ. Размер плаката 150х200 мм (сверху по середине на белом фоне надпись черными буквами "ВЛ 10 кВ" ниже -указывается "Беркут") Рамка - черная Фон-белый. Выполнить 2 отверстия 25х3мм для крепления под бандажную ленту для крепления по бокам. - какой материал плакатов? Плакат информационный Год строительства. Размер плаката 150х100 мм (по середине на белом фоне надпись черными буквами 2018 г.). Рамка - черная. Фон-белый. Покрытие плаката полимерное порошковое атмосферостойкое. Выполнить 2 отверстия 25х3мм для крепления под бандажную ленту для крепления по бокам. - какой материал плакатов? Канат 20 мм - толщина и материал? Световые башни - есть ли более подробное требование к световой башне?. Прочитать ответ:; Савченко Юлия Васильевна 17.10.2018 11:13. 1. Материал для плакатов – металл. Кроме того, ответы на вопросы, касающиеся информационных плакатов, Вы можете получить из СТО 34.01-24-001-2015 «ЕДИНЫЙ КОНТЕНТ И СТИЛЬ ИНФОРМАЦИОННОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ПРОФИЛАКТИКИ ЭЛЕКТРОТРАВМАТИЗМА В ЭЛЕКТРОСЕТЕВОМ КОМПЛЕКСЕ» (документ прилагается) 2. Канат: диаметр 20мм, материал – джут (текстильное волокно) 3. Световая башня: Мощность источника света: 600-800 Вт Высота «Световой башни»: 5-7 м Мощность автономного генератора:2,2-3 кВт Габаритные размеры: 720х530х800 мм Масса: 50-60 кг. Скачать файл СТО 34.01-24-001-2015.pdf (492 КБ)..