Приложение к ТЗ

Технические требования к оборудованию с указанием эквивалента

Требования к техническим характеристикам цифрового микроскопа USB SITITEK «Микрон LCD» 5 Mpix (500 х Zoom) с интерполяцией до 12 Mpix

| Для закупки |  |  | Поставка оборудования, материалов для ремонта, технического обслуживания средств связи и телемеханики для нужд филиала АО «Тюменьэнерго» Энергокомплекс в 2017 году. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество |  |  | (наименование объекта) |  |  |  |
| Срок поставки |  |  |  |  |  |  |
| Адрес объекта |  |  | г. Нягань |  |  |  |
| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) предъявляемые к эквиваленту |  | Требуемое значение предъявляемое к эквиваленту | Предлагаемые участником конкурса технические характеристики эквивалента |
|  | Общие характеристики: |  |  |  |
| 1. | Микроскоп |  |  |  |
|  | Диапазон регулировки оптического увеличения |  | 20-500Х |  |
|  | Диапазон регулировки фокусного расстояния |  | 10-300 мм |  |
|  | Осветитель |  | 8 светодиодов белого цвета, яркость регулируется |  |
| 2. | Сенсор |  |  |  |
|  | Тип светочувствительной матрицы |  | CMOS, 5 Мп |  |
|  | Разрешение видеозаписи |  | 30 к/сек. |  |
|  | Совместимость с операционными системами |  | Windows XP, Vista (32 бита), Windows 7 |  |
| 3. | Физические параметры |  |  |  |
|  | Подключение к ПК |  | USB 2.0/1.1 |  |
|  | Питание камеры и подсветки |  | встроенный Li-ion аккумулятор, 800 мАч |  |
|  | Время автономной работы |  | до 2 ч |  |
|  | Время зарядки |  | 5 ч |  |
|  | Размеры микроскопа |  | 149x104x227 мм |  |
|  | Вес микроскопа |  | 780 г |  |
| 4. | Комплект поставки |  |  |  |
|  | Цифровой USB-микроскоп "Микрон LCD" |  |  |  |
|  | Адаптер питания |  |  |  |
|  | Компакт диск с ПО |  |  |  |
|  | Li-ion аккумулятор |  |  |  |
|  | USB-кабель для подключения к ПК |  |  |  |
|  | AV-кабель для подключения к TV |  |  |  |
|  | Чистящая салфетка |  |  |  |
|  | Калибровочная линейка |  |  |  |
|  | Инструкция на русском языке |  |  |  |
|  | Гарантия на 12 месяцев |  |  |  |
|  | Сертификат соответствия |  |  |  |

В случае не заполнения участником, предложившим к поставке эквивалентный товар, технических характеристик эквивалента, предложение будет отклонено.