# Закрытый запрос цен (объявление о покупке) № 424794. Закрытый запрос цена на право заключения договора на поставку опорных полимерных изоляторов на напряжение от 10 кВ до 220кВ для нужд филиала ОАО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети»

Запрос успешно отправлен

Данный запрос предложений является закрытым и проводится по итогам конкурентных переговоров на право заключения рамочного соглашения № 38297 по лоту № 6

Смотреть конкурентные переговоры № 38297 >>

Приём предложений завершается 30.10.2014 в 08:00 по московскому времени  (через 2 суток, 19 часов, 24 минуты и 46 секунд)(завершён)
Не удалось обновить дату и время окончания процедуры! Проверьте соединение с интернетом и обновите страницу! .

Извещение Запросы разъяснений - 1 Приглашения к участию - 0 Запросы на скачивание документации - 8 Поступившие цены и предложения - 0 Дополнительные поля предложений - 0 Статистика посещений - 41

Добавить информацию

Вопрос: [Исправить ответ]; Коршунова Елена Александровна (ЗАО "ЮИК") 22.10.2014 13:12. Выгружено 27.10.2014 12:34 Прошу уточнить как будут использоваться изоляторы ?(как шинная опора или в составе разъеденителя). Прочитать ответ:; Сорокин Вячеслав Геннадьевич 27.10.2014 12:34. Добрый день. В соответствии с требованиями п.3,4,6 Технического задания (Приложение №1 к Закупочной документации), где перечислены механические и электрические характеристики изоляторов, а также конструктивные требования, изоляторы планируется использовать в качестве шинной опоры, либо в составе разъединителя..