## ТЗ 546
Строительство РС 0,4-10 кВ Северного, Южного РЭС (546 группа) филиала АО "Тюменьэнерго" - "Тюменские распределительные сети" для технологического присоединения
№ п/п | Наименование заявителя | Номер договора ТП | Дата договора ТП | № дебитора | Электронный номер договора ТП | Адрес (объект Заявителя) | Точка подключения | Принадлежность | Необходимые мероприятия (СМР) | Наименование объекта |  | Инвентарный номер |  | Максимальная мощность, кВт | СПП-элемент
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |  | 13 | 14
1 | Афанасьев Сергей Викторович | Т13/19/1710-ДТП | 2019-06-06 | 10369432 | 2000081475 | нежилое строение (комплекс придорожного сервиса) на земельном участке с кадастровым номером 72:17:1301001:747, расположенное по адресу: Тюменская область, Тюменский район, п. Московский, ул. Бурлаки, земельный участок №799 относящийся к категории земель населенных пунктов и имеющий разрешенное использование: для строительства нежилых строений (комплекс придорожного сервиса) | от ВЛ-10 кВ Московский ПС 110 кВ Утяшево | АО "Тюменьэнерго" | установка опор 10кВ ( 1 шт), монтаж провода 10кВ (0,03 км), монтаж кабеля марки ААБл 3х50 мм методом ГНБ 10кВ (0,1 км), установка КТП-10/0,4кВ с трансформатором на 160 кВА (1 шт), разработка грунта (8 м3) | ЛЭП-10/0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ, 100 кВА ВЛ-10 кВ ф. Московский ПС 110 кВ Утяшево | ВЛ-10кВ от ВЛ-10 кВ ф. Московский ПС 110 кВ Утяшево в сторону проектируемой КТП 10/0,4 кВ | Новый | ЮРЭС | 150 | NS3300.VL.0026 - Стр-во УпрТРС для категорий присоединения от 15 до 150 кВт
[11 empty] | Кабель силовой КЛ-10 кВ от проектируемой отпайки ВЛ-10кВ ф. Московский ПС 110 кВ Утяшево в сторону проектируемой КТП 10/0,4 кВ | Новый
[11 empty] | КТП 10/0,4 кВ с тра-ром 160 кВА н.п. Московский | Новый
2 | Крейса Александр Иванович | Т13/19/0993-ДТП | 2019-06-11 | 10368929 | 2000081700 | жилой дом на земельном участке с кадастровым номером 72:17:1105002:3618, расположенный по адресу: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Тюменская область, г. Тюмень, район с. Луговое | Урегулирование отношений с ООО «РЭНК» по строительству участка новой ВЛЗ-10кВ от ВЛ-10кВ Луговая (отпайка на ТП-10/0,4кВ №1490 ООО «РЭНК») ПС-6/10кВ 21 Т-Метелево | АО "Тюменьэнерго" | установка опор 10кВ ( 11 шт), монтаж провода 10кВ (0,5 км), установка КТП-10/0,4 кВ с трансформатором на 25 кВА | ВЛ 10 кВ КТП 10/0,4 кВ, 25кВА ВЛ-10кВ ф. Луговая (отпайка на ТП-10/0,4кВ №1490 ООО «РЭНК») ПС-6/10кВ 21 Т-Метелево | ВЛ-10кВ от ф. Луговая (отпайка на ТП-10/0,4кВ №1490 ООО «РЭНК») ПС-6/10кВ 21 Т-Метелево в сторону проектируемой КТП 10/0,4 кВ | Новый | СРЭС | 20 | NS3300.VL.0026 - Стр-во УпрТРС для категорий присоединения от 15 до 150 кВт
[11 empty] | КТП 10/0,4 кВ с тра-ром 25 кВА н.п. Луговое | Новый
Главный бухгалтер- начальник
отдела бухгалтерского и налогового
учета и отчетности ______________________ Т.В. Лазарева
Заместитель начальника
службы эксплуатации и ремонта РС _______________________ Н.Н. Малахов
Начальник УИиКС _______________________ А.Г. Осипов
Начальник СТПиВК _______________________ Р.С. Бойчук
Note on Q2: Автор: справочник СПП-элементов на втором листе

## Справочник СПП элементов
СПП-элемент
NS3300.VL.0012 - Стр-во УпрТРС для категорий присоединения до 15 кВт
NS3300.VL.0026 - Стр-во УпрТРС для категорий присоединения от 15 до 150 кВт
NS3300.VL.0027 - Стр-во УпрТРС для категорий присоединения от 150 до 670 кВт
TP3300.VL.0016 - Реконстр-ия УпрТРС для всех категорий присоединения
NS3400.VL.0005 - Стр-во ЮжТПО для категорий присоединения до 15 кВт
NS3400.VL.0004 - Стр-во ЮжТПО для категорий присоединения от 15 до 150 кВт
NS3400.VL.0012 - Стр-во ЮжТПО для категорий присоединения от 150 до 670 кВт
TP3400.VL.0018 - Реконстр-ия ЮжТПО для всех категорий присоединения
NS3500.VL.0004 - Стр-во ИшТПО для категорий присоединения до 15 кВт
NS3500.VL.0019 - Стр-во ИшТПО для категорий присоединения от 15 до 150 кВт
NS3500.VL.0020 - Стр-во ИшТПО для категорий присоединения от 150 до 670 кВт
TP3500.VL.0025 - Реконстр-ия ИшТПО для всех категорий присоединения
NS3600.VL.0001 - Стр-во ТобТПО для категорий присоединения до 15 кВт
NS3600.VL.0007 - Стр-во ТобТПО для категорий присоединения от 15 до 150 кВт
NS3600.VL.0008 - Стр-во ТобТПО для категорий присоединения от 150 до 670 кВт
TP3600.VL.0005 - Реконстр-ия ТобТПО для всех категорий присоединения