Разъяснения

по открытому одноэтапному конкурсу без предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение работ по реконструкции телемеханики на подстанциях 110-35 кВ филиала ОАО «Тюменьэнерго» Северные электрические сети.

Вопрос: Поясните, пожалуйста, наименование модификации модемов телемеханических ТФМ 3М производства НПФ Модем.
Ответ: ТФМ-3М/1 - на базе Мультимодема-100/2400 (1К). Один модем на одну четырехпроводную линию без разделительных фильтров речи (Д), с управлением передачей по цепям RS-232C;

ГК - гнезда гонтрольные на лицевой панели. Возможен контроль сигналов данных и линейных сигналов без разрыва с лицевой панели модема;

Нужен - ТФМ-3М/1/ГК. 

