# Конкурс (тендер) № 37236 (вскрытие конвертов 07.11.2013 в 08:00)

Вопрос: [Исправить ответ]. Сообщите пожалуйста для какого обьекта предназначены терминалы БЭ2704?. Прочитать ответ:. Терминалы защиты серии БЭ2704 поставляются как в составе шкафов защит, так и отдельно. Поставка для филиала ОАО "Тюменьэнерго" Когалымские ЭС, установка на ПС Апрельская Контакты: начальник СРЗиА Абельгужин Ришат Хисаметдинович 8-346-677-25-18, зам.начальника СРЗиА Коростелёв Илья Сергеевич 8-904-481-28-90.