Запрос на разъяснение документации к процедуре

Начало формы

Сведения о процедуре

| Номер процедуры: | 31806976038 |
| --- | --- |
| Наименование закупки: | Открытый одноэтапный конкурс без предварительного отбора на право заключения Договора на оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии (в том числе снижения технологического расхода (потерь) электроэнергии при ее передаче в электрических сетях и увеличении объемов передачи электроэнергии потребителям) путем выявления и снижения потерь в электрических сетях Северного и Южного РЭС филиала АО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети» |
| Способ закупки: | Конкурс |
| Организатор: | Акционерное общество энергетики и электрификации «Тюменьэнерго» |
| Контактные данные организатора: | 7-3462-776036, Markov-IV@te.ru |
| Контактное лицо: | Марков Иван Валентинович |
| Дата публикации извещения: | 28.09.2018 |
| Дата и время окончания подачи заявок: | 12.11.2018 17:10 [GMT +5] |
| Дата публикации протокола вскрытия конвертов: | 12.11.2018 17:10 [GMT +5] |

Текст запроса и разъяснения

| Текст запроса: | Прошу Вас уточнить: 1) Прошу Вас указать, в какое программное обеспечение требуется произвести интеграцию. 2) Прошу Вас указать наименование существующих УСПД, установленные на ТП. 3) Прошу Вас указать, имеются ли приборы учета, которые необходимо интегрировать во вновь создаваемую АСКУЭ? 4) Сервер сбора информации считать существующим? 5) В пункте 4.2.1. ТЗ приборы учета должны обеспечивать работу по цифровому каналу связи ZigBee. Данное требование критично? |
| --- | --- |
| Приложенные к запросу документы: | 1) Запрос_на_разъяснение_документации_к_процедуре[31].rtf |
| Текст разъяснения: | Добрый день! 1) В существующий ПК «Энергосфера» и внедряемый ПО «Пирамида-Сети». 2) Матрица – RTR512.10-6L/EY, Энергомера- СЕ805 H-G1-A1-1, МИР КПР-01М, МИР МК-01.G-PRF. 3) Нет. 4) Да. 5) Да. |
| Приложенные к разъяснению документы: | 1) Разъяснение_документации_к_процедуре[15].rtf |

Конец формы