## Лист1
Приложение № 3
к Техническому заданию к Договору № _____________ от "___" ___ 20___г.
Оснащение ТП-10/0,4 кВ техническим учетом и средствами сбора и передачи данных на объектах филиала АО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети»
№ п.п. | РЭС | Наименование |  |  | Уровень напряжения | Кол-во приборов учета, шт. | Кол-во ТТ, шт. | Кол-во ТН, шт. | Кабельная продукция, м | Оборудование сбора передачи данных | Прочее оборудование
|  | ПС | ВЛ | КТП
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
ТП/КТП 6-10 кВ
Ишимское ТПО 2019
Абатский РЭС
1 | АРЭС | 110/10кВ Маслянка | ВЛ 10кВ Пайково | 566 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
2 | АРЭС | 110/10кВ Банниково | ВЛ 10кВ Сычево | 436 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
3 | АРЭС | 110/10кВ Тушнолобово | ВЛ 10кВ Болдырево | 2174 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
4 | АРЭС | 110/10кВ Тушнолобово | ВЛ 10кВ Болдырево | 482 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
5 | АРЭС | 110/10кВ Банниково | ВЛ 10кВ Сычево | 490 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
6 | АРЭС | 110/10кВ Банниково | ВЛ 10кВ Сычево | 377 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
7 | АРЭС | 110/10кВ Ощепково | ВЛ 10кВ Юрга | 373 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
8 | АРЭС | 110/10кВ Ощепково | ВЛ 10кВ Юрга | 333 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
9 | АРЭС | 110/10кВ Абатск | ВЛ 10кВ Речкуново | 359 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
10 | АРЭС | 110/10кВ Абатск | ВЛ 10кВ Речкуново | 582 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
Аромашевский РЭС
11 | АрРЭС | 110/10кВ Аромашево | ВЛ-10кВ Комхоз | 4Ар | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
12 | АрРЭС | 110/10кВ Аромашево | ВЛ-10кВ Комхоз | 19Ар | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
13 | АрРЭС | 110/10кВ Аромашево | ВЛ-10кВ Заготзерно | 29Ар | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
14 | АрРЭС | 110/10кВ Аромашево | ВЛ-10кВ Комхоз | 10Ар | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
15 | АрРЭС | 110/10кВ Аромашево | ВЛ-10кВ Комхоз | 6Ар | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
16 | АрРЭС | 110/10кВ Аромашево | ВЛ-10кВ Комхоз | 43Ар | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
Голышмановский РЭС
17 | ГРЭС | 220/110/10 кВ Голышманово | ВЛ 10 кВ Райцентр-1 | 40Г | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
18 | ГРЭС | 220/110/10 кВ Голышманово | ВЛ 10 кВ Райцентр-1 | 28Г | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
19 | ГРЭС | 220/110/10 кВ Голышманово | ВЛ 10 кВ Райцентр-1 | 2Г | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
20 | ГРЭС | 220/110/10 кВ Голышманово | ВЛ 10 кВ Райцентр-1 | 36Г | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
21 | ГРЭС | 220/110/10 кВ Голышманово | ВЛ 10 кВ Райцентр-1 | 26Г | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
Ишимский РЭС
22 | ИРЭС | 110/10кВ Н-Локти | ВЛ-10кВ Мизоново | 105 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
23 | ИРЭС | 110/10кВ Н-Локти | ВЛ-10кВ Александровский | 104 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
24 | ИРЭС | 110/10кВ Н-Локти | ВЛ-10кВ Мизоново | 107 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
25 | ИРЭС | 110/10кВ Памятных | ВЛ-10кВ Быково | 744 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
26 | ИРЭС | 110/10кВ Н-Локти | ВЛ-10кВ Мизоново | 276 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
27 | ИРЭС | 110/10кВ Н-Локти | ВЛ-10кВ Мизоново | 743 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
28 | ИРЭС | 110/10кВ Н-Локти | ВЛ-10кВ Мизоново | 507 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
29 | ИРЭС | 110/10кВ Н-Локти | ВЛ-10кВ Александровский | 556 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
30 | ИРЭС | 110/10кВ Н-Локти | ВЛ-10кВ Мизоново | 33 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
31 | ИРЭС | 110/10кВ Н-Локти | ВЛ-10кВ Мизоново | 207 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
32 | ИРЭС | 110/10кВ Н-Локти | ВЛ-10кВ Мизоново | 745 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
33 | ИРЭС | 110/10кВ Гагарино | ВЛ-10кВ Клепиково | 734 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
34 | ИРЭС | 110/10кВ Гагарино | ВЛ-10кВ Клепиково | 735 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
35 | ИРЭС | 110/10кВ Гагарино | ВЛ-10кВ Клепиково | И2275 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
36 | ИРЭС | 110/10кВ Гагарино | ВЛ-10кВ Клепиково | И2274 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
37 | ИРЭС | 110/10кВ Гагарино | ВЛ-10кВ Клепиково | 170 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
38 | ИРЭС | 110/10кВ Гагарино | ВЛ-10кВ РТС | 733 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
39 | ИРЭС | 110/10кВ Гагарино | ВЛ-10кВ РТС | 2044 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
40 | ИРЭС | 110/10кВ Гагарино | ВЛ-10кВ Клепиково | 2049 | 0.4 | 2 | 6 | 0 | 40 | радиомодем
41 | ИРЭС | 110/10кВ Гагарино | ВЛ-10кВ РТС | 5 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
42 | ИРЭС | 110/10кВ Гагарино | ВЛ-10кВ РТС | 531 | 0.4 | 2 | 6 | 0 | 40 | радиомодем
Сорокинский РЭС
43 | СРЭС | 110/10кВ Сорокино | ВЛ 10 кВ Ворсиха | 1605 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
44 | СРЭС | 110/10кВ Пинигино | ВЛ 10 кВ Рядовичи | 1405 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
45 | СРЭС | 110/10кВ Желнино | ВЛ 10 кВ Сорокино | 1997 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
46 | СРЭС | 110/10кВ Желнино | ВЛ 10 кВ Сорокино | 1505 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
47 | СРЭС | 110/10кВ Желнино | ВЛ 10 кВ Сорокино | 1533 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
48 | СРЭС | 110/35/10 кВ Викулово | ВЛ 10 кВ Чуртан | 20В | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
49 | СРЭС | 110/35/10 кВ Викулово | ВЛ 10 кВ Чуртан | 19В | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
50 | СРЭС | 110/10 кВ Ермаки | ВЛ 10 кВ Тамакуль | 1571 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
51 | СРЭС | 110/10 кВ Ермаки | ВЛ 10 кВ Тамакуль | 1525 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
52 | СРЭС | 110/35/10 кВ Викулово | ВЛ 10 кВ Березино | 1453 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
53 | СРЭС | 110/10 кВ Каргалы | ВЛ 10 кВ Бобры | 1539 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
Казанский РЭС
54 | КРЭС | 110/35/10 кВ Казанка | ВЛ 10 кВ СХТ | 85К | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
55 | КРЭС | 110/35/10 кВ Казанка | ВЛ 10 кВ СХТ | 49К | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
56 | КРЭС | 110/35/10 кВ Казанка | ВЛ 10 кВ Казанка | 715к | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
57 | КРЭС | 110/35/10 кВ Казанка | ВЛ 10 кВ Маяк | 106к | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
58 | КРЭС | 110/35/10 кВ Казанка | ВЛ 10 кВ Казанка | 84п | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
59 | КРЭС | 110/35/10 кВ Казанка | ВЛ 10 кВ Казанка | 6к | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
60 | КРЭС | 110/35/10 кВ Казанка | ВЛ 10 кВ Казанка | 7к | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
61 | КРЭС | 110/35/10 кВ Казанка | ВЛ 10 кВ Казанка | 8к | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
62 | КРЭС | 110/35/10 кВ Казанка | ВЛ 10 кВ Казанка | 10к | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
63 | КРЭС | 110/35/10 кВ Казанка | ВЛ 10 кВ Казанка | 11к | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
64 | КРЭС | 110/35/10 кВ Казанка | ВЛ 10 кВ Казанка | 12к | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
65 | КРЭС | 110/35/10 кВ Казанка | ВЛ 10 кВ Казанка | 13к | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
66 | КРЭС | 110/35/10 кВ Казанка | ВЛ 10 кВ Казанка | 14к | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
67 | КРЭС | 110/35/10 кВ Казанка | ВЛ 10 кВ Казанка | 26к | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
68 | КРЭС | 110/35/10 кВ Казанка | ВЛ 10 кВ Казанка | 15к | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
69 | КРЭС | 110/35/10 кВ Казанка | ВЛ 10 кВ Казанка | 18к | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
70 | КРЭС | 110/35/10 кВ Казанка | ВЛ 10 кВ Казанка | 20к | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
71 | КРЭС | 110/35/10 кВ Казанка | ВЛ 10 кВ Казанка | 28к | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
72 | КРЭС | 110/35/10 кВ Казанка | ВЛ 10 кВ Казанка | 21к | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
73 | КРЭС | 110/35/10 кВ Казанка | ВЛ 10 кВ Казанка | 23к | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
74 | КРЭС | 110/35/10 кВ Казанка | ВЛ 10 кВ Казанка | 24к | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
75 | КРЭС | 110/35/10 кВ Казанка | ВЛ 10 кВ Казанка | 25к | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
76 | КРЭС | 110/35/10 кВ Казанка | ВЛ 10 кВ Казанка | 22к | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
77 | КРЭС | 110/35/10 кВ Казанка | ВЛ 10 кВ Казанка | 27к | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
78 | КРЭС | 110/35/10 кВ Казанка | ВЛ 10 кВ Казанка | 30к | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
79 | КРЭС | 110/35/10 кВ Казанка | ВЛ 10 кВ Казанка | 31к | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
80 | КРЭС | 110/35/10 кВ Казанка | ВЛ 10 кВ Казанка | 78к | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
81 | КРЭС | 110/35/10 кВ Казанка | ВЛ 10 кВ Казанка | 32к | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
82 | КРЭС | 110/35/10 кВ Казанка | ВЛ 10 кВ Казанка | 33к | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
83 | КРЭС | 110/35/10 кВ Казанка | ВЛ 10 кВ Казанка | 34к | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
84 | КРЭС | 110/35/10 кВ Казанка | ВЛ 10 кВ Казанка | 73к | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
85 | КРЭС | 110/35/10 кВ Казанка | ВЛ 10 кВ Казанка | 36к | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
86 | КРЭС | 110/35/10 кВ Казанка | ВЛ 10 кВ Казанка | 39к | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
87 | КРЭС | 110/35/10 кВ Казанка | ВЛ 10 кВ Казанка | 40к | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
88 | КРЭС | 110/35/10 кВ Казанка | ВЛ 10 кВ Казанка | 41к | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
89 | КРЭС | 110/35/10 кВ Казанка | ВЛ 10 кВ Маяк | 35к | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
90 | КРЭС | 110/35/10 кВ Казанка | ВЛ 10 кВ Маяк | 76к | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
91 | КРЭС | 110/35/10 кВ Казанка | ВЛ 10 кВ Маяк | 42к | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
92 | КРЭС | 110/35/10 кВ Казанка | ВЛ 10 кВ Маяк | 94к | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
93 | КРЭС | 110/35/10 кВ Казанка | ВЛ 10 кВ Маяк | 68к | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
94 | КРЭС | 110/35/10 кВ Казанка | ВЛ 10 кВ Маяк | 65к | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
95 | КРЭС | 110/35/10 кВ Казанка | ВЛ 10 кВ Маяк | 70к | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
96 | КРЭС | 110/35/10 кВ Казанка | ВЛ 10 кВ Маяк | 844к | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
97 | КРЭС | 110/35/10 кВ Казанка | ВЛ 10 кВ Маяк | 47к | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
98 | КРЭС | 110/35/10 кВ Казанка | ВЛ 10 кВ Маяк | 71к | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
99 | КРЭС | 110/35/10 кВ Казанка | ВЛ 10 кВ Маяк | 48к | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
100 | КРЭС | 110/35/10 кВ Казанка | ВЛ 10 кВ Маяк | 62к | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
101 | КРЭС | 110/35/10 кВ Казанка | ВЛ 10 кВ Маяк | 51к | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
102 | КРЭС | 110/35/10 кВ Казанка | ВЛ 10 кВ Маяк | 91к | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
103 | КРЭС | 110/35/10 кВ Казанка | ВЛ 10 кВ Маяк | 50к | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
104 | КРЭС | 110/35/10 кВ Казанка | ВЛ 10 кВ Маяк | 19к | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
105 | КРЭС | 110/35/10 кВ Казанка | ВЛ 10 кВ Маяк | 52к | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
106 | КРЭС | 110/35/10 кВ Казанка | ВЛ 10 кВ Маяк | 86к | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
107 | КРЭС | 110/35/10 кВ Казанка | ВЛ 10 кВ Маяк | 29к | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
108 | КРЭС | 110/35/10 кВ Казанка | ВЛ 10 кВ Маяк | 59к | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
109 | КРЭС | 110/35/10 кВ Казанка | ВЛ 10 кВ Маяк | 63к | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
110 | КРЭС | 110/35/10 кВ Казанка | ВЛ 10 кВ Маяк | 90к | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
111 | КРЭС | 110/35/10 кВ Казанка | ВЛ 10 кВ Маяк | 58к | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
112 | КРЭС | 110/35/10 кВ Казанка | ВЛ 10 кВ Маяк | 53к | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
113 | КРЭС | 110/35/10 кВ Казанка | ВЛ 10 кВ Маяк | 88к | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
114 | КРЭС | 110/35/10 кВ Казанка | ВЛ 10 кВ Маяк | 89к | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
115 | КРЭС | 110/35/10 кВ Казанка | ВЛ 10 кВ Маяк | 95к | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
116 | КРЭС | 110/35/10 кВ Казанка | ВЛ 10 кВ Сырзавод | 105к | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
117 | КРЭС | 110/35/10 кВ Казанка | ВЛ 10 кВ Сырзавод | 101к | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
118 | КРЭС | 110/35/10 кВ Казанка | ВЛ 10 кВ Сырзавод | 100к | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
119 | КРЭС | 110/35/10 кВ Казанка | ВЛ 10 кВ Сырзавод | 98к | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
120 | КРЭС | 110/35/10 кВ Казанка | ВЛ 10 кВ Сырзавод | 99к | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
121 | КРЭС | 110/35/10 кВ Казанка | ВЛ 10 кВ Сырзавод | 103к | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
122 | КРЭС | 110/35/10 кВ Казанка | ВЛ 10 кВ Сырзавод | 102к | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
123 | КРЭС | 110/35/10 кВ Казанка | ВЛ 10 кВ Сырзавод | 104к | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
124 | КРЭС | 110/35/10 кВ Казанка | ВЛ 10 кВ Ярки | 92к | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
125 | КРЭС | 110/35/10 кВ Казанка | ВЛ 10 кВ Казанка | 27к | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
126 | КРЭС | 110/35/10 кВ Казанка | ВЛ 10 кВ Казанка | 77к | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
127 | КРЭС | 110/35/10 кВ Казанка | ВЛ 10 кВ Сырзавод | 56к | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
128 | КРЭС | 110/35/10 кВ Казанка | ВЛ 10 кВ Яровское | 97к | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
129 | КРЭС | 110/35/10 кВ Казанка | ВЛ 10 кВ Маяк | 864 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
130 | КРЭС | 110/35/10 кВ Казанка | ВЛ 10 кВ Маяк | 57к | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
131 | КРЭС | 110/35/10 кВ Казанка | ВЛ 10 кВ Сырзавод | 82к | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
132 | КРЭС | 110/35/10 кВ Казанка | ВЛ 10 кВ Боровлянка | 96к | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
133 | КРЭС | 110/35/10 кВ Казанка | ВЛ 10 кВ Сырзавод | 56к | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
134 | КРЭС | 110/35/10 кВ Казанка | ВЛ 10 кВ Казанка | 38к | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
135 | КРЭС | 110/35/10 кВ Казанка | ВЛ 10 кВ Казанка | 874 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
Южное ТПО 2019
Ярковский РЭС
1 | ЯрРЭС | ПС 110кВ Ярково | ВЛ 10 кВ Райцентр | 1 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
2 | ЯрРЭС | ПС 110кВ Ярково | ВЛ 10 кВ Рембаза | 28 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
3 | ЯрРЭС | ПС 110кВ Ярково | ВЛ 10 кВ Заречный | 32 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
4 | ЯрРЭС | ПС 110кВ Ярково | ВЛ 10 кВ Заречный | 34 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
5 | ЯрРЭС | ПС 110кВ Ярково | ВЛ 10 кВ Заречный | 39 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
6 | ЯрРЭС | ПС 110кВ Большевик | ВЛ 10 кВ Степановка | 421 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
7 | ЯрРЭС | ПС 110кВ Большевик | ВЛ 10 кВ Степановка | 426 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
8 | ЯрРЭС | ПС 110кВ Большевик | ВЛ 10 кВ Степановка | 428 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
9 | ЯрРЭС | ПС 110кВ Большевик | ВЛ 10 кВ Степановка | 437 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
10 | ЯрРЭС | ПС 110кВ Большевик | ВЛ 10 кВ Степановка | 438 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
11 | ЯрРЭС | ПС 110кВ Большевик | ВЛ 10 кВ Степановка | 441 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
12 | ЯрРЭС | ПС 110кВ Большевик | ВЛ 10 кВ Пальяновка | 443 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
13 | ЯрРЭС | ПС 110кВ Большевик | ВЛ 10 кВ Пальяновка | 445 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
14 | ЯрРЭС | ПС 110кВ Большевик | ВЛ 10 кВ Степановка | 450 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
15 | ЯрРЭС | ПС 110кВ Большевик | ВЛ 10 кВ Пальяновка | 455 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
16 | ЯрРЭС | РП Щетково | ВЛ 10 кВ Иска | 485 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
17 | ЯрРЭС | ПС 110кВ Ярково | ВЛ 10 кВ Райцентр | 5 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
18 | ЯрРЭС | ПС 110кВ Покровка | ВЛ 10 кВ Никитино | 502 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
19 | ЯрРЭС | ПС 110кВ Покровка | ВЛ 10 кВ Покровка | 506 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
20 | ЯрРЭС | ПС 110кВ Покровка | ВЛ 10 кВ Никитино | 508 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
21 | ЯрРЭС | ПС 110кВ Покровка | ВЛ 10 кВ Покровка | 514 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
22 | ЯрРЭС | ПС 110кВ Ярково | ВЛ 10 кВ Заречный | 53 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
23 | ЯрРЭС | ПС 110кВ Покровка | ВЛ 10 кВ Покровка | 530 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
24 | ЯрРЭС | ПС 110кВ Покровка | ВЛ 10 кВ Щучье | 545 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
25 | ЯрРЭС | ПС 110кВ Междуреченская | ВЛ 10 кВ Аул | 548 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
26 | ЯрРЭС | ПС 110кВ Матуши | ВЛ 10 кВ Матуши-1 | 550 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
27 | ЯрРЭС | ПС 110кВ Усть-Тавда | ВЛ 10 кВ Ульяновка | 590 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
28 | ЯрРЭС | ПС 110кВ Ярково | ВЛ 10 кВ Заречный | 609 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
29 | ЯрРЭС | ПС 110кВ Ярково | ВЛ 10 кВ Заречный | 613 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
30 | ЯрРЭС | ПС 110кВ Ярково | ВЛ 10 кВ Заречный | 646 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
31 | ЯрРЭС | ПС 110кВ Ярково | ВЛ 10 кВ Щетково | 668 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
32 | ЯрРЭС | ПС 110кВ Ярково | ВЛ 10 кВ Щетково | 776 | 0.4 | 2 | 6 | 0 | 40 | радиомодем
33 | ЯрРЭС | РП Щетково | ВЛ 10 кВ Иска | 781 | 0.4 | 2 | 6 | 0 | 40 | радиомодем
34 | ЯрРЭС | ПС 110кВ Ярково | ВЛ 10 кВ Райцентр | 8 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
35 | ЯрРЭС | ПС 110кВ Ярково | ВЛ 10 кВ Щетково | 7 | 0.4 | 2 | 6 | 0 | 40 | радиомодем
Упоровский РЭС
36 | УРЭС | ПС 110кВ Буньково | ВЛ 10 кВ Осеево | 580 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
37 | УРЭС | ПС 110кВ Ингалинка | ВЛ 10 кВ Лыково | 304 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
38 | УРЭС | ПС 110кВ Ингалинка | ВЛ 10 кВ Лыково | 525 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
Ялуторовский РЭС
39 | ЯРЭС | ПС 110кВ Зиново | ВЛ 10 кВ Шорино | ТП№100 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
40 | ЯРЭС | ПС 110кВ Киево | ВЛ 10 кВ Беркут | ТП№340 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
41 | ЯРЭС | ПС 110кВ Старый Кавдык | ВЛ 10 кВ Старый Кавдык | ТП№118 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
42 | ЯРЭС | ПС 110кВ Старый Кавдык | ВЛ 10 кВ Старый Кавдык | ТП№120 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
43 | ЯРЭС | ПС 110кВ Старый Кавдык | ВЛ 10 кВ Старый Кавдык | ТП№122 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
44 | ЯРЭС | ПС 110кВ Старый Кавдык | ВЛ 10 кВ Старый Кавдык | ТП№123 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
45 | ЯРЭС | ПС 110кВ Старый Кавдык | ВЛ 10 кВ Старый Кавдык | ТП№125 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
46 | ЯРЭС | ПС 110кВ Старый Кавдык | ВЛ 10 кВ Старый Кавдык | ТП№126 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
47 | ЯРЭС | ПС 110кВ Старый Кавдык | ВЛ 10 кВ Старый Кавдык | ТП№127 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
48 | ЯРЭС | ПС 110кВ Старый Кавдык | ВЛ 10 кВ Старый Кавдык | ТП№128 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
49 | ЯРЭС | ПС 110кВ Старый Кавдык | ВЛ 10 кВ Старый Кавдык | ТП№129 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
50 | ЯРЭС | ПС 110кВ Старый Кавдык | ВЛ 10 кВ Новый | ТП№130 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
51 | ЯРЭС | ПС 110кВ Старый Кавдык | ВЛ 10 кВ Новый | ТП№136 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
52 | ЯРЭС | ПС 110кВ Старый Кавдык | ВЛ 10 кВ Новый | ТП№137 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
53 | ЯРЭС | ПС 110кВ Старый Кавдык | ВЛ 10 кВ Новый | ТП№138 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
54 | ЯРЭС | ПС 110кВ Старый Кавдык | ВЛ 10 кВ Новый | ТП№139 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
55 | ЯРЭС | ПС 110кВ Старый Кавдык | ВЛ 10 кВ Новый | ТП№140 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
56 | ЯРЭС | ПС 110кВ Красный Яр | ВЛ 10 кВ Аслана | ТП№145 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
57 | ЯРЭС | ПС 110кВ Красный Яр | ВЛ 10 кВ Аслана | ТП№152 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
58 | ЯРЭС | ПС 110кВ Красный Яр | ВЛ 10 кВ Аслана | ТП№153 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
59 | ЯРЭС | ПС 110кВ Красный Яр | ВЛ 10 кВ Ивановка | ТП№161 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
60 | ЯРЭС | ПС 110кВ Красный Яр | ВЛ 10 кВ Красный Яр | ТП№164 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
61 | ЯРЭС | ПС 110кВ Красный Яр | ВЛ 10 кВ Ивановка | ТП№166 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
62 | ЯРЭС | ПС 110кВ Красный Яр | ВЛ 10 кВ Ивановка | ТП№167 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
63 | ЯРЭС | ПС 110кВ Красный Яр | ВЛ 10 кВ к-с Осиново | ТП№176 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
64 | ЯРЭС | ПС 110кВ Стеклозавод | ВЛ 10 кВ Кулики | ТП№186 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
65 | ЯРЭС | ПС 110кВ Зиново | ВЛ 10 кВ Зиново | ТП№20 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
66 | ЯРЭС | ПС 110кВ Петелино | ВЛ 10 кВ Коктюль | ТП№200 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
67 | ЯРЭС | ПС 110кВ Старый Кавдык | ВЛ 10 кВ Бердюгино | ТП№207 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
68 | ЯРЭС | ПС 110кВ Старый Кавдык | ВЛ 10 кВ Бердюгино | ТП№208 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
69 | ЯРЭС | ПС 110кВ Петелино | ВЛ 10 кВ Мыс | ТП№210 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
70 | ЯРЭС | ПС 110кВ Петелино | ВЛ 10 кВ Мыс | ТП№213 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
71 | ЯРЭС | ПС 110кВ Петелино | ВЛ 10 кВ Мыс | ТП№214 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
72 | ЯРЭС | ПС 110кВ Петелино | ВЛ 10 кВ Мыс | ТП№215 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
73 | ЯРЭС | ПС 110кВ Петелино | ВЛ 10 кВ Коктюль | ТП№218 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
74 | ЯРЭС | ПС 110кВ Зиново | ВЛ 10 кВ Зиново | ТП№22 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
75 | ЯРЭС | ПС 110кВ Старый Кавдык | ВЛ 10 кВ Бердюгино | ТП№231 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
76 | ЯРЭС | ПС 110кВ Старый Кавдык | ВЛ 10 кВ Бердюгино | ТП№232 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
77 | ЯРЭС | ПС 110кВ Старый Кавдык | ВЛ 10 кВ Бердюгино | ТП№233 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
78 | ЯРЭС | ПС 110кВ Петелино | ВЛ 10 кВ Мыс | ТП№238 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
79 | ЯРЭС | ПС 110кВ Петелино | ВЛ 10 кВ к-с Хохлово | ТП№248 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
80 | ЯРЭС | ПС 110кВ Красный Яр | ВЛ 10 кВ Ивановка | ТП№260 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
81 | ЯРЭС | ПС 110кВ Зиново | ВЛ 10 кВ Зиново | ТП№27 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
82 | ЯРЭС | ПС 110кВ Атьялово | ВЛ 10 кВ КРС | ТП№272 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
83 | ЯРЭС | ПС 110кВ Зиново | ВЛ 10 кВ Зиново | ТП№28 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
84 | ЯРЭС | ПС 110кВ Красный Яр | ВЛ 10 кВ Ивановка | ТП№280 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
85 | ЯРЭС | ПС 110кВ Зиново | ВЛ 10 кВ Зиново | ТП№30 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
86 | ЯРЭС | ПС 110кВ Зиново | ВЛ 10 кВ КРС-1 | ТП№31 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
87 | ЯРЭС | ПС 110кВ Петелино | ВЛ 10 кВ Коктюль | ТП№311 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
88 | ЯРЭС | ПС 110кВ Зиново | ВЛ 10 кВ КРС-1 | ТП№32 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
89 | ЯРЭС | ПС 110кВ Томилово | ВЛ 10 кВ Завод | ТП№323 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
90 | ЯРЭС | ПС 110кВ Томилово | ВЛ 10 кВ Завод | ТП№326 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
91 | ЯРЭС | ПС 110кВ Зиново | ВЛ 10 кВ КРС-1 | ТП№33 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
92 | ЯРЭС | ПС 110кВ Зиново | ВЛ 10 кВ Романово | ТП№42 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
93 | ЯРЭС | ПС 110кВ Зиново | ВЛ 10 кВ Романово | ТП№44 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
94 | ЯРЭС | ПС 110кВ Томилово | ВЛ 10 кВ Садовод | ТП№87 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
95 | ЯРЭС | ПС 110кВ Ялуторовская | ВЛ 10 кВ Прогресс | ТП№89 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
96 | ЯРЭС | ПС 110кВ Ялуторовская | ВЛ 10 кВ Прогресс | ТП№91 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
97 | ЯРЭС | ПС 110кВ Зиново | ВЛ 10 кВ Шорино | ТП№92 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
98 | ЯРЭС | ПС 110кВ Ялуторовская | ВЛ 10 кВ Памятное | ТП№13 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
99 | ЯРЭС | ПС 110кВ Ялуторовская | ВЛ 10 кВ Памятное | ТП№14 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
100 | ЯРЭС | ПС 110кВ Киево | ВЛ 10 кВ Менгар | ТП№59 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
101 | ЯРЭС | ПС 110кВ Красный Яр | ВЛ 10 кВ Аслана | ТП№150 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
102 | ЯРЭС | ПС 110кВ Красный Яр | ВЛ 10 кВ Аслана | ТП№151 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
103 | ЯРЭС | ПС 110кВ Петелино | ВЛ 10 кВ к-с Хохлово | ТП№216 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
104 | ЯРЭС | ПС 110кВ Томилово | ВЛ 10 кВ Садовод | ТП№333 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
105 | ЯРЭС | ПС 110кВ Старый Кавдык | ВЛ 10 кВ Новый | ТП№141 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
106 | ЯРЭС | ПС 110кВ Атьялово | ВЛ 10 кВ КРС | ТП№288 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
107 | ЯРЭС | ПС 110кВ Киево | ВЛ 10 кВ Беркут | ТП№342 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
108 | ЯРЭС | ПС 110кВ Томилово | ВЛ 10 кВ Завод | ТП№344 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 20 | радиомодем
[6 empty] | Кол-во приборов учета, шт. | Кол-во ТТ, шт. | Кол-во ТН, шт. | Кабельная продукция, м | Оборудование сбора передачи данных, шт
Итого: | [5 empty] | 248 | 744 | 0 | 4960 | 243
Заказчик: | [5 empty] | Подрядчик
_________________________ | [5 empty] | _________________________
М.П. | [5 empty] | М.П.