Приложение № 4

к Договору № _____________от  «___» _________  20___г.

ФОРМА

| Согласовано |  | Утверждаю |
| --- | --- | --- |
| Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг АО «Тюменьэнерго» |  | Генеральный директор ООО «ИЦ ЭАК» |
| ________________ Д.О. Пядухов |  | __________________ С.Н. Кабанов |
| М.П. |  | М.П. |

АО «Тюменьэнерго»

ПАСПОРТ-ПРОТОКОЛ №

на информационно-измерительный комплекс

Наименование объекта ________________________

Наименование присоединения №ТП 101             ВЛ:    L-l                      Оп. №                   .

2. Однолинейная электрическая схема присоединения:

| Вариант 1 | Вариант 2 | Вариант 3 |
| --- | --- | --- |

3. Дата ввода комплекса в эксплуатацию: "	"	20	г.

4. Основные паспортные и эксплуатационные данные

4.1. Счетчики электрической энергии:

| вид учета |  | вид энергии | A/R |
| --- | --- | --- | --- |
| тип |  | Зав.номер |  |
| напряжение |  | ном. (макс.)ток |  |
| класс точности для Акт. Энергии |  | класс точности для Реакт. энергии |  |
| количество тарифов |  | номер в Госреестре |  |
| часы счетчика синхронизируются |  |  |  |
| Дата поверки |  | межповерочный интервал |  |
| Схема включения |  | номера пломб с указанием организации, поставивших пломбы |  |
| расхождение показаний счетчика по акт. Электроэнергии (в %) с образцовым прибором при нагрузке XX % |  | расхождение показаний счетчика по реакт. Электроэнергии (в %) с образцовым прибором |  |
| вид механической защиты от несанкционированного доступа |  | Температурный режим эксплуатации счетчика требованиям технического паспорта (не) соответствует |  |

Погрешность ИИК (расчетная) (по формуле 3.4 РД 34.09.101-94):

активная ±___ %,	реактивная ± ___ %.

Составлено:

Должность	(подпись)	(ФИО)

Дата заполнения: «	»	20____г.