## Лист1
Приложение № 5
к Договору № ___________ от «___» _____ 20___г.
ФОРМА
АКТ
допуска прибора учета в эксплуатацию
от "____" _______________ 201___ года
Дата проведения процедуры допуска прибора учета в эксплуатацию: "_____" __________________ 201____ года
Время проведения процедуры допуска прибора учета в эксплуатацию: ______ ч. ______ мин.
Адрес проведения процедуры допуска прибора учета в эксплуатацию:
Характеристики прибора учета:
Присоединение | Место установки |  | Вид энергии | Направление | Тип | Класс точности | Заводской номер | Год выпуска | Дата поверки | МПИ, мес | Показания кВт*ч/квар*ч | Причина
|  | Снят | Акт | Прием
Отдача
|  |  | Реакт | Прием
Отдача
|  | Установлен | Акт | Прием
Отдача
|  |  | Реакт | Прием
Отдача
Данные трансформаторов тока:
Тип ТТ |  | Фаза | Ктт | Класс точности | Заводской номер | Год выпуска | Дата поверки | МПИ, мес | Номинальная нагрузка | Балансовая принадлежность
А
В
С
Данные трансформаторов напряжения:
Тип ТН |  | Фаза | Ктн | Класс точности | Заводской номер | Год выпуска | Дата поверки | МПИ, мес | Номинальная нагрузка | Место установки |  | Балансовая принадлежность
А
В
С
Результаты проведения измерений в ходе процедуры допуска прибора учета в эксплуатацию:
Векторная диаграмма:
Фаза |  | ток I, A | уголϕ, град
А
В
С
Установленные пломбы:
(Указывается место и номера установленных пломб, наименование организации, представитель которой осуществил установку контрольных пломб и (или) знаков визуального контроля, его фамилия, имя и отчество)
Примечание:
Заключение:
Представитель потребителя:
(Наименование предприятия) (Должность) (Подпись) (ФИО)
Представитель АО "Тюменьэнерго":
(Должность) (Подпись) (ФИО)
Представитель гарантирующего поставщика (энергосбытовой, энергоснабжающей организации):
(Наименование предприятия) (Должность) (Подпись) (ФИО)
Представитель Подрядчика:
(Наименование предприятия) (Должность) (Подпись) (ФИО)