| Вопрос: [ | 04.10.2016 11:07 |
| --- | --- |
| Выгружено 06.10.2016 09:32 [Выгрузить] Добрый день! Северные ЭС: Поз. 1 Измеритель-регулятор. Просим уточнить цвет индикации: зелёная или красная, наличие токового выхода ПВИ: (0 - 5) мА и (4 - 20) мА Тип интерфейса: RS-232C, RS-232L или RS-485. Поз. 5 APPA 36II сняты с производства, какие аналоги вы рассматриваете? Поз. 6 К4517Ц сняты с производства, какие аналоги вы рассматриваете? |  |
| Прочитать ответ: | 06.10.2016 07:53 |
| Филиал АО "Тюменьэнерго" Северные ЭС: Поз. 1 Измеритель-регулятор - цвет индикации красная, токовый выход ПВИ (0 - 5) мА, интерфейс RS-485. Поз. 5 APPA 36II - возможно заменить на APPA A12R. Поз. 6 К4571Ц заменить на АСМ-2036 или аналогичные. |  |