| Вопрос: [Исправить ответ] | ) 05.10.2018 16:53 |
| --- | --- |
| В очереди Добрый день уточните пожалуйста следующие позиции: Ном. номер 101107573 "Заземление переносное ЗПЛ-ПТР-110 S=50мм2" сколько фаз? Ном. номер 101107446 "Заземление переносное ЗПЛ-ПТР-15-1 S=25мм2" сколько фаз? Ном. номер 101131150 "Заземление переносное ЗПЛ-ПТР-220-2 S=120мм2" - сколько фаз? Ном. номер 101120549 "Заземление переносное ЗПЛ-220-2S 120мм" - сколько фаз? Ном. номер 101027477 "Заземление переносное ЗПМ-1М СЕЧ.25ММ" - какая длина провода? |  |
| Прочитать ответ: | 09.10.2018 11:47 |
| Филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские распределительные сети: Южное ТПО: Позиция 6 Заземление переносное ЗПЛ-ПТР-110 S=50мм2 3- фазное и 1 заземляющий спуск. Ишимское ТПО: Позиция 7 Заземление переносное ЗПЛ-ПТР-15-1 S=25мм2 1-фазное. Филиал АО "Тюменьэнерго" Ноябрьские электрические сети. Позиция 37 Заземление переносное ЗПЛ-ПТР-110 S=50мм2 1-фазное – 7 шт., 3-фазное – 6 шт. Филиал АО "Тюменьэнерго" Нижневартовские электрические сети. Позиция 58 Заземление переносное ЗПЛ-ПТР-110 S=50мм2 1-фазное. Филиал АО "Тюменьэнерго" Урайские электрические сети. Позиция 2 Заземление переносное ЗПЛ-ПТР-110 S=50мм2 3-фазное. Филиал АО "Тюменьэнерго" Нефтеюганские электрические сети. Позиция 6 Заземление переносное ЗПЛ-ПТР-220-2 S=120мм2 1-фазное. Филиал АО "Тюменьэнерго" Нижневартовские электрические сети. Позиция 71 Заземление переносное ЗПЛ-220-2S 120мм 1-фазное. Филиал АО "Тюменьэнерго" Северные электрические сети Позиция 15 Заземление переносное ЗПМ-1М сеч.25мм длина провода 15м. |  |