Разъяснения
по открытому одноэтапному конкурсу без предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции РЗА на ПС 110кВ филиала ОАО «Тюменьэнерго» Северные электрические Сети

Вопрос:  Добрый день!
Просьба предоставить 
- Схему сетевого района 110 кВ;
- сущ. схемы ЩСН, ЩПТ всех ПС,
- сущ. схемы распределения защит по ТТ и ТН
необходимо для определения цены конкурса.
Спасибо.
Ответ:  В задании на проектирование по реконструкции РЗА на ПС 110кВ филиала ОАО «Тюменьэнерго» Северные электрические сети в достаточной степени расписан перечень устройств РЗиА требующий реконструкции. Также предоставлена схема однолинейная первичных соединений с диспетчерскими наименованиями.
Выше запрошенная информация будет предоставлена при предпроектном обследовании подстанций победителем конкурса.
