Разъяснения по документации закупки товаров, работ, услуг № 31806671558

Дата размещения сведений 12.07.2018

Наименование закупки: Открытый одноэтапный конкурс без предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение проектных и изыскательских работ по строительству объекта «ВЛ 110 кВ на ПС 110 кВ Унтыгейского мр» для нужд филиала АО «Тюменьэнерго» Нефтеюганские электрические сети (1036318)

Способ проведения закупки: Открытый конкурс в электронной форме

Сведения о разъяснении

Тема разъяснения: Разъяснения от 11.07.2018 14:27

Сведения о предмете запроса: Запрос: Просим сообщить ориентировочную длину проектируемой воздушной линии ВЛ 110 кВ Разъяснения: Добрый день. ВЛ 110 кВ на ПС 110 кВ Унтыгейского мр (новое строительство 2х20 км)

Дата поступления запроса о разъяснении: 11.07.2018

Дата принятия решения о предоставлении разъяснений: 12.07.2018